# Утверждаю # Главный врач # УЗ «Минская центральная # районная клиническая больница» # ________________ Г.Т. Барсамян # «_____» _______________ 2026 г.

Заявка на закупку стерильного операционного белья однократного применения

Заказчик: Учреждение здравоохранения «Минская центральная районная клиническая больница»

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Учреждение здравоохранения «Минская центральная районная клиническая больница» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 223053, Минский р-н, д. Боровляны, ул. Фрунзенская, 1 |
| УНП | 600208266 |
| Адрес электронной почты | uz-mcrb@mail.ru |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) |  |

1.Область применения: хирургия

2.Сведения о государственной закупке: стерильное операционное бельё однократного применения

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Комплект для общей хирургии одноразовый стерильный |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 500 шт |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 20900,00 BYN |
| Сроки (график) поставок | 4 квартал 2026 год |
| Источник финансирования государственной закупки | районный бюджет |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Лот №1: Комплект для общей хирургии одноразовый, стерильный

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект для общей хирургии одноразовый, стерильный: -простыня-мешок на столик Мейро -1шт (размер 150*80 см +/- 5 см) -простыня с липким слоем -2 шт (90*75 см +/- 5см) -простыня с липким слоем -1 шт (175*175 см +/- 5 см) -простыня с липким слоем – 1шт (150*240 см +/- 5см) -салфетка -2 шт (33*33 +/- 3см) -салфетка с липким слоем -2 шт (10*50см +/- 3 см) -простыня операционная для инструментального столика – 1шт (150*200 +/- 5см) - халат одноразовый стерильный – 3шт | комплект | 500 |

2. Технические требования:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект операционный | Материал-спандпонд. Каждый комплект упакован поштучно. Стерильно. Применяются при общехирургических операциях. Срок годности не менее 3 лет | 500 шт. |

Разработчики технических требований:

Главная медицинская сестра                                                    Т.В. Котонос