Приложение 1 

	Наименование продукции


	Описание
	Количество

	Лот № 1

	1.  1.Стол медицинский с тумбой
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	· Размеры ДхШхВ, мм: 1200-1300х600-700х750-810мм.
· Материал основания ЛДСП 18 мм или металл с полисерным покрытием
· Столешница постформинг 

· Тумба на 3 выдвижных шуфляды

· цвет белый
	1 шт.

	2. Стол инструментальный (манипуляционный)
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	· размер ДхШхВ: 620-730 х 450-540 х 820-880мм
· Каркас – метал с полимерным покрытием или нержавеющая сталь
· Наличие 2-х полок съемных из нержавеющей стали
· Наличие 4-х обрезиненных колес (2 из которых с тормозом)
	1 шт.

	3. Шкаф медицинский для документов
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	· Размер ШхГхВ: 500-550 х 450-520 х 1850-1900мм.
· Шкаф 2-х модульный, 2-х дверный
· Верхний модуль — полочный с регулируемыми полками;
·  нижний — полочный с регулируемыми полками.
· сталь с полимерным покрытием

· цвет белый
	1 шт.

	4. Стол медицинский палатный
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	· Размер ДхШхВ: 750-850 х 480-600 х 750-780 мм.

· Основание – сталь с полимерным покрытием или хром
· Ножки стола регулируются по высоте

· Столешница – ламинированное ДСП или постформинг
· Цвет опор – белый, цвет столешницы мрамор бежевый
	1 шт.

	5. Стол медицинский однотумбовый
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	· Размер ДхШхВ: 1200-1250 х 600 х 750-810 мм.

· Основание – метал с полимерным покрытием

· Столешница выполнена из ламинированного постформинга 

· Тумба металлическая с 4-мя выдвижными ящиками
· Наличие регулировочных опор.

· Цвет основания белый или светло бежевый, столешница мрамор бежевый
	1 шт.

	6. Тумбочка медицинская
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	· Размер ШхГхВ 450-515×450-515× 850-950мм

· Материал -  сталь с полимерным покрытием

· Наличие двух отделений: верхнее — выдвижной ящик, нижнее — 2-х полочное с одной регулируемой полкой и металлической дверью; 
· столешница — ламинированный постформинг,  
· цвет столешницы мрамор бежевый
· Наличие 4-х колес, два из которых с тормозом, на колесах Ø50 мм

	3 шт.

	7. Стол медицинский
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	· Размер ДхШхВ: 1380-1400 х 600 х 750-810 мм.

· Основание – метал с полимерным покрытием или ЛДСП

· Столешница выполнена из ламинированного постформинга 

· Тумба металлическая с 4-мя выдвижными ящиками в корпусе и 2-х выдвижных ящиков под столешницей
· Наличие регулировочных опор.

Цвет основания белый или светло бежевый, столешница мрамор бежевый
	2 шт.

	Лот № 2

	1. Шкаф медицинский гардеробный
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	· Размер ДхГхВ 600-700×535-550×1850-1900 мм

· Материал -  сталь с полимерным покрытием

· Двухстворчатый

· Наличие вентиляционного отверстия

· Внутреннее заполнение - металлическая перегородка разделяет шкаф на два отделения, в каждом отделении полка для головных уборов, вешалка-штанга.


	2 шт.

	2. Шкаф медицинский уборочный
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	•
Размер ДхГхВ: 600 ×450-500×1850-1900 мм

•
Материал -  сталь с полимерным покрытием

•
2-х створчатый

•
Наличие вентиляционного отверстия

•
Металлическая перегородка разделяет шкаф на два отделения, в каждом отделении размещены крючки-зацепы. Нижняя ниша для размещения ведер.
	3 шт.


− наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь
