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 Заявка о предоставлении 

информации о ценах на товары


Для целей определения предельной стоимости предмета государственной закупки, ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» проводит изучение конъюнктуры рынка в отношении следующих товаров: мешок дыхательный типа Амбу, маски дыхательные, фильтр дыхательного контура вирусно-бактериологический с тепловлагообменником и портом одноразовый.

Просим Вас представить информацию о стоимости указанных товаров в соответствии с приведенным ниже описанием, предполагаемыми условиями поставки и оплаты в срок до 04.11.2026 на электронную почту: rpcpf_otdelzakypok@rnpcpf.by, или

kovshik.tanya@mail.ru 

Информация должна содержать:

наименование потенциального поставщика, цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; общую стоимость по предмету;

порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании; условия поставки и оплаты; наименование производителя (производителей).

Настоящая заявка не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком.

Описание предмета закупки

	Лот № 1

	Наименование товаров 
	мешок дыхательный педиатрический типа Амбу (объем 680мл) 
однократного применения в составе: 

-мешок вентиляционный;  

-маска дыхательная размером 3
-трубка полимерная;

-мешок резервный;

-клапан контроля давления;

-воздуховод;

-роторасширитель в стерильном исполнении.

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.21.800

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Аппараты озоновой, кислородной, аэрозольной терапии, искусственного дыхания

	Объем (количество)
	3 штуки

	Срок (сроки) поставки товаров 
	До 31.12.2026г.

	Место (места) поставки товаров 
	220080, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157

	Предельная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту)
	бел. рублей

	Источник финансирования государственной закупки по части (лоту)
	Республиканский бюджет

	Лот № 2

	Наименование товаров 
	мешок дыхательный типа Амбу (объем 680мл) 

многократного применения в составе: 

-мешок вентиляционный;  

-маска дыхательная размером 3

-трубка полимерная;

-мешок резервный;

-клапан контроля давления;

-воздуховод;

-роторасширитель-футляр в стерильном исполнении.

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.21.800

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Аппараты озоновой, кислородной, аэрозольной терапии, искусственного дыхания

	Объем (количество)
	3 штуки

	Срок (сроки) поставки товаров 
	До 31.12.2026г.

	Место (места) поставки товаров 
	220080, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157

	Предельная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту)
	бел. рублей

	Источник финансирования государственной закупки по части (лоту)
	Республиканский бюджет

	Лот № 3

	Наименование товаров
	Маска дыхательная однократного применения, размер 1,2,3

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.13.650

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Оборудование и аппаратура для анестезии

	Объем (количество)
	по 3 штуки каждого размера

	Срок (сроки) поставки товаров 
	До 31.12.2026г.

	Место (места) поставки товаров 
	220080, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157

	Предельная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту)
	бел. рублей

	Источник финансирования государственной закупки по части (лоту)
	Республиканский бюджет

	Лот №4

	Наименование товаров 
	Фильтр дыхательного контура вирусно-бактериологический с тепловлагообменником и портом одноразовый

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.13.650

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Оборудование и аппаратура для анестезии

	Объем (количество)
	500 штук

	Срок (сроки) поставки товаров 
	До 31.12.2026г.

	Место (места) поставки товаров 
	220080, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157

	Предельная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту)
	бел. рублей

	Источник финансирования государственной закупки по части (лоту)
	Республиканский бюджет

	Лот №5

	Наименование товаров 
	Трубка трахеальная (эндотрахеальная), стерильная, одноразовая, размер 7,5

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.13.650

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Оборудование и аппаратура для анестезии

	Объем (количество)
	300 штук

	Срок (сроки) поставки товаров 
	До 31.12.2026г.

	Место (места) поставки товаров 
	220080, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157

	Предельная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту)
	бел. рублей

	Источник финансирования государственной закупки по части (лоту)
	Республиканский бюджет

	Лот №6

	Наименование товаров 
	Трубка трахеальная (эндотрахеальная), стерильная, одноразовая, размер 7,0

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.13.650

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Оборудование и аппаратура для анестезии

	Объем (количество)
	100 штук

	Срок (сроки) поставки товаров 
	До 31.12.2026г.

	Место (места) поставки товаров 
	220080, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157

	Предельная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту)
	бел. рублей

	Источник финансирования государственной закупки по части (лоту)
	Республиканский бюджет

	Лот №7

	Наименование товаров 
	Катетер с угловым соединением 22F-шарнирный локоть 22m/15f с 7,6 мм портом, стерильный

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.13.650

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Оборудование и аппаратура для анестезии

	Объем (количество)
	300 штук

	Срок (сроки) поставки товаров 
	До 31.12.2026г.

	Место (места) поставки товаров 
	220080, г. Минск, Долгиновский тракт, д.157

	Предельная стоимость предмета государственной закупки по части (лоту)
	бел. рублей

	Источник финансирования государственной закупки по части (лоту)
	Республиканский бюджет

	II. ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ

	Описание предмета государственной закупки, его частей (лотов) 
	Согласно Заявки на закупку. Предложение участника должно соответствовать описанию предмета закупки:

- на 80% по составу, объему (количеству), предусмотренных заявкой.


Специалист по организации

закупок




              Л.С.Новикова

