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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Инструментарий эндоскопический одноразовый (часть 3) для УЗ г. Гродно и Гродненской области».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 06.11.2026.

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации закупок
первой квалификационной категории                                           Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

	№ Лота
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам
	Кол- во, шт.

	1
	Корзина Дормиа для удаления камней
	Корзина захватывающая 4-проволочная гексагональная, разборная с наконечником, для извлечения камней (под канал 2,8 мм. Длина 1800-2300 мм, диаметр корзины не менее 25 мм, тип проволоки- мягкий). 
	35

	2
	Корзина Дормиа для удаления камней
	 Корзина захватывающая 6-проволочная гексагональная, разборная с наконечником, для извлечения камней (под канал 2,8 мм, Длина 1800-2300 мм, диаметр корзины не менее 25 мм, тип проволоки- мягкий).
	15

	3
	Стенты гепатобилиарные  
	Металический нитиноловый полупокрытый билиарный стент для желчного протока, внешний диаметр 10мм, длина стента от 50 до 60 мм, диаметр катетера до 2,7мм.
	4

	4
	Стенты гепатобилиарные  
	Билиарный пластиковый стент с системой доставки 10 Fr, внешний диаметр до 2,8 мм, длина между шипами 
	4

	5
	Стент пищеводный к гибким эндоскопам
	Стент пищеводный с диаметром раскрытия не менее 18 мм, длина не менее 120 мм.
	25

	6
	Стент пищеводный к гибким эндоскопам
	Стент пищеводный с диаметром раскрытия от 18 до 20 мм, длина не менее 140 мм.
	5

	7
	Стенты трахеобронхиальные
	Стент трахеальный/бронхиальный саморасширяющийся поркрытый для стентирования трахеобронхиального дерева, с возможностью репозиционирования, загруженный в систему доставки рентгенконтрастными метками, одноразовый
	10

	8
	Катетер эндоскопический баллонный дилатационный эзофагиальный  
	Баллон для дилатации ахалазии, под канал 2,8 мм, длина 1800 - 2300 мм, диаметр баллона 18-20 мм, длина баллона 80-100 мм
	20

	9
	Баллон для дилатации толстой кишки
	Баллон для дилатации толстой кишки, под канал 2,8 мм, длина не менее 2300 мм, под проводник 0,035мм, с рентгенконтрастными метками, одноразовый
	20

	10
	Баллон для экстракции камней холедоха
	Эндоскопические трехпросветные баллоны-расширители для литоэкстракции камней из холедоха к гибким эндоскопам под канал 2,8мм, диаметр баллона 9-16 мм. Длина 1800 - 2300 мм.
	20

	11
	Проводник проволочный  
	Проволочный проводник с гибким кончиком, рабочая длина не менее 4500 мм для гибких эндоскопов.
	20

	12
	Катетер для ЭРХПГ  
	Катетер для ЭРХПГ конический изогнутый с цветными метками и металическим кончиком/ металическими кольцами, со съемным нитиловым стилетом, совместимый с проводником 0,35дюйма, длина не менее 2000 мм
	30

	13
	Зонд для аргоноплазменного модуля ERBE APC-2
	Гибкий зонд аргоновый для аргоноплазменного модуля ERBE APC-2, под канал 1,8мм
	20

	14
	Контейнеры для воды 
	Контейнеры для воды для использования с источниками света и эндоскопами "Olympus" 
	4

	15
	Контейнеры для воды 
	Контейнеры для воды для использования с источниками света и эндоскопами "Pentax"
	4

	16
	Контейнеры для воды 
	Контейнеры для воды для использования с источниками света и эндоскопами "Fujinon"
	4

	17
	Клапаны биопсийные
	Биопсийный клапан для закрытия входного отверстия биопсийного/аспирационного канала, совместимым с эндоскопами фирмы Olympus. Поддерживают функцию нагнетания отсоса, предотвращают утечку потенциально опасных жидкостей.
	100

	18
	Клапаны биопсийные
	Биопсийный клапан для закрытия входного отверстия биопсийного/аспирационного канала, совместимым с эндоскопами фирмы Pentax. Поддерживают функцию нагнетания отсоса, предотвращают утечку потенциально опасных жидкостей. 
	100

	19
	Клапаны биопсийные
	Биопсийный клапан для закрытия входного отверстия биопсийного/аспирационного канала, совместимым с эндоскопами фирмы Fujinon. Поддерживают функцию нагнетания отсоса, предотвращают утечку потенциально опасных жидкостей. 
	100

	20
	Клапаны аспирационные
	Клапаны аспирации, совместимым с эндоскопами фирмы Olympus.
	6

	21
	Клапаны аспирационные
	Клапаны аспирации, совместимым с эндоскопами фирмы Pentax.
	6

	22
	Клапаны аспирационные
	Клапаны аспирации, совместимым с эндоскопами фирмы Fujinon.
	6

	23
	Клапаны подачи вода/воздух
	Клапаны подачи вода/воздух, совместимым с эндоскопами фирмы Olympus.
	10

	24
	Клапаны подачи вода/воздух
	Клапаны подачи вода/воздух, совместимым с эндоскопами фирмы Pentax.
	10

	25
	Клапаны подачи вода/воздух
	Клапаны подачи вода/воздух, совместимым с эндоскопами фирмы Fujinon.
	10

	26
	Нож для диссекций к гибким эндоскопам
	Нож для эндоскопической подслизистой диссекции, электрохирургический монополярный, под канал 2,8мм, длина 2300 мм, длина режущей части не менее 1,5 мм.
	40

	27
	Колпачок дистальный
	Одноразовый прямой дистальный колпачок для проведения эндоскопической диссекции подслизистого слоя, совместимым с гастроскопами Pentax EG-2790К, EG-2990i  
	30

	28
	Колпачок дистальный
	Одноразовый прямой дистальный колпачок для проведения эндоскопической диссекции подслизистого слоя, совместимым с колоноскопами Olympus CF-HQ190L Evis Exera III
	50

	29
	Колпачок дистальный
	Одноразовый прямой дистальный колпачок для проведения эндоскопической диссекции подслизистого слоя, совместимым с колоноскопами Pentax ЕС-3890LZi, EC-3890Li, EC-3490LK
	50

	30
	Адаптеры
	Комплект адаптеров для очистки эндоскопов, совместимым с эндоскопами фирмы Olympus.
	3 компл.

	31
	Адаптеры
	Комплект адаптеров для очистки эндоскопов, совместимым с эндоскопами фирмы Pentax. 
	3 компл.

	32
	Адаптеры
	Комплект адаптеров для очистки эндоскопов, совместимым с эндоскопами фирмы Fujinon. 
	3 компл.

	33
	Лигатор эндоскопический
	Лигатор эндоскопический однократного применения в комплекте: катушка для сбора колец; катетер для проведения нити; дистальный колпачек с 7-ю латексными кольцами; коннектор для ирригации
	1


