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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Средства иммобилизации для УЗ г. Гродно и Гродненской области».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 06.11.2026.

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации закупок
первой квалификационной категории                                           Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Носилки плащевые
1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:
	№ п/п
	Наименование товаров (работ, услуг)
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1.
	Носилки плащевые
	шт.
	50


2. Технические требования:
	№ п/п
	Требования, предъявляемые к товарам 

	2.1
	1. Ткань ПВХ– износостойкая, устойчивая к воздействию дезинфектантов, с водонепроницаемым эффектом

2. Крепления ручек (лямок) прочные 

3. Носилки плащевые усилены стропой по всему периметру, усиление стропой в местах ручек

4. Грузоподъемность носилок – 150±10 кг.

5. Упаковка – сумка транспортная для носилок плащевых


Лот 2 Щит-носилки рентгенонегативные
1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:
	№ п/п
	Наименование товаров (работ, услуг)
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1.
	Щит-носилки рентгенонегативные
	шт.
	1


2. Технические требования:
	№ п/п
	Требования, предъявляемые к товарам 

	2.1
	1. Предназначены для транспортировки пациентов с подозрением на переломы и повреждения позвоночника. 

2. Носилки сделаны из полиэфирного волокна, легко дезинфицируются. 

3. Предназначены для длительной эксплуатации в экстремальных условиях. 

4. Имеют возможность использования при рентгеноскопических исследованиях. 

5. В комплект поставки входят ремни безопасности. 

6. Есть возможность крепления фиксатора для головы.


Лот 3 Носилки продольно-складные
1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:
	№ п/п
	Наименование товаров (работ, услуг)
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1.
	Носилки продольно-складные
	шт.
	1


2. Технические требования:
	№ п/п
	Требования, предъявляемые к товарам 

	2.1
	1. Должны иметь не менее 6 ручек для переноски.

2. Должны обеспечивать перемещение больного (пострадавшего) в положении лежа. 
3. Должны обеспечивать нагрузку не менее 140 кг.

4. Наличие сумки-чехла для хранения изделия допускается.

5. Возможность проведения дезинфекции средствами разрешенными МЗРБ


Лот 4 Комплект шин-воротников транспортных
1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:
	№ п/п
	Наименование товаров (работ, услуг)
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1.
	Комплект шин-воротников транспортных
	комплект
	47


2. Технические требования:
	№ п/п
	Требования, предъявляемые к товарам 

	2.1
	1. Материал – легкий пластик с мягкой прокладкой из синтетического материала со стороны, прилегающей к телу. 

2. Пластик и мягкая прокладка устойчивы к воздействию дезинфектантов.

3. Шина воротник транспортная обеспечивает иммобилизацию шейного отдела позвоночника.

4. Конструкция шин разборная, состоят из двух разъемных частей – передней и задней, которые накладывают на область шеи и фиксируют с помощью застежек. 

5. В комплект должно входить не менее двух детских размеров и двух взрослых размеров (M, L, XL, XXL)


Лот 5 Комплект шин транспортных проволочных
1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:
	№ п/п
	Наименование товаров (работ, услуг)
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1.
	Комплект шин транспортных проволочных
	комплект
	87


2. Технические требования:
	№ п/п
	Требования, предъявляемые к товарам 

	2.1
	- Ткань устойчива к воздействию дезинфектантов.

- Комплект шин транспортных (2 штуки) проволочных обеспечивает иммобилизацию верхней нижней конечности. 

- Конечности фиксируются ремнями с застежками.

- В комплект входит две шины: для нижней конечности и для верхней конечности.

- Наличие фиксирующих ремней.


Лот 6 Комплект шин транспортных складных

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:
	№ п/п
	Наименование товаров (работ, услуг)
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1.
	Комплект шин транспортных складных
	комплект
	65


2. Технические требования:
	№ п/п
	Требования, предъявляемые к товарам 

	2.1
	1. Комплект шин транспортных (2 штуки) обеспечивает иммобилизацию верхней и нижней конечностей. 

2. Представляют собой пластины специальной формы 

3. Материал - пластик, обклеенный водостойкой тканью.

4. Ткань устойчива к воздействию дезинфектантов.

5.  Складывающаяся.

6. Наличие фиксирующих ремней.
Габаритные размеры в сложенном виде 200-210 х 160-170 х 80-100 мм – 17 комплектов.

Габаритные размеры в сложенном виде 250-300 х 180-450 х 90-110 мм – 38 комплектов.

Габаритные размеры в сложенном виде: 280-300 х 180-750 х 100-130 мм; – 10 комплектов.


\

Лот 7 Комплект шин транспортных складных

3. Состав (комплектация) медицинского оборудования:
	№ п/п
	Наименование товаров (работ, услуг)
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1.
	Комплект шин транспортных складных
	комплект
	23


4. Технические требования:
	№ п/п
	Требования, предъявляемые к товарам 

	2.1
	1. Комплект шин транспортных (2 штуки) обеспечивает иммобилизацию верхней и нижней конечностей. 

2. Представляют собой пластины специальной формы 

3. Материал - пластик, обклеенный водостойкой тканью.

4. Ткань устойчива к воздействию дезинфектантов.

5.  Складывающаяся.

6. Наличие фиксирующих ремней.
Габаритные размеры в сложенном виде 160-170 х 150-160 х 60-80 мм– 23 комплекта.


