УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр» УД Президента Республики Беларусь

_________________ И.С. Абельская

«____» ноября 2026 г.

Техническое задание

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Кран шаровой с американкой D15 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 28.14.13.730 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Краны (вентили) шаровые и конические |
| Необходимое количество и единица измерения | 6 шт. |
| Срок поставки | ноябрь 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества | Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Описание: ручка-бабочка Материал: латунь Резьба: внутренняя/наружная Диаметр резьбы: 1/2" |
| Лот № 2 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Обратный клапан D15 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 28.14.11.600 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Клапаны обратные для трубопроводов, корпусов котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей |
| Необходимое количество и единица измерения | 7 шт. |
| Срок поставки | ноябрь 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества | Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Описание: диаметр 1/2" Материал: латунь Резьба: внутренняя |
| Лот № 3 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Редуктор давления для труб D15 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 28.14.13.150 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Регуляторы давления и прочие регулирующие клапаны |
| Необходимое количество и единица измерения | 7 шт. |
| Срок поставки | ноябрь 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества | Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Описание: диаметр 1/2" Резьба: внутренняя Диапазон настройки давления: 1 - 4 бар |
| Лот № 4 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Угольник 90° для трубопроводов D15 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 24.44.26.520 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Фитинги из медных сплавов для труб и трубок, включая муфты, колена, ниппели, штуцеры, кроме болтов и гаек, используемых для сборки или крепления труб и трубок, фитингов с кранами, клапанами |
| Необходимое количество и единица измерения | 6 шт. |
| Срок поставки | ноябрь 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества | Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Описание: диаметр 1/2" Материал: латунь Резьба: наружная |
| Лот № 5 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Шланг заливной для стиральных и посудомоечных машин |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 22.21.29.370 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Трубы, трубки и шланги из пластмасс прочие, неармированные или не комбинированные с другими материалами, с фитингами |
| Необходимое количество и единица измерения | 6 шт. |
| Срок поставки | ноябрь 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества | Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Описание: диаметр подсоединения гайка/гайка 3/4" Материал: ПВХ Размер : 1,5 м |
| Лот № 6 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Крепеж-клипса для труб D16 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 22.23.19.990 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия и элементы строительные прочие из пластмасс, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 14 шт. |
| Срок поставки | ноябрь 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества | Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Материал: ПВХ |
| Лот № 7 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Отвод ПП 50 45° |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 22.21.21.500 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Трубы, трубки и шланги из пластмасс из полиэтилена, полипропилена и поливинилхлорида жесткие |
| Необходимое количество и единица измерения | 2 шт. |
| Срок поставки | ноябрь 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества | Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Система: Канализация Диаметр: ПП50 Угол: 45° |
| Лот № 8 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Труба ПП 50, 0,5м |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 22.21.21.500 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Трубы, трубки и шланги из пластмасс из полиэтилена, полипропилена и поливинилхлорида жесткие |
| Необходимое количество и единица измерения | 1 шт. |
| Срок поставки | ноябрь 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества | Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Система: Канализация Диаметр: ПП50 Длина: 0,5 м |
| Лот № 9 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Ниппель для трубопровода |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 24.44.26.520 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Фитинги из медных сплавов для труб и трубок, включая муфты, колена, ниппели, штуцеры, кроме болтов и гаек, используемых для сборки или крепления труб и трубок, фитингов с кранами, клапанами |
| Необходимое количество и единица измерения | 14 шт. |
| Срок поставки | ноябрь 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества | Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара |
| Предмет закупки | Ниппель для трубопровода D15 |
| Необходимое количество и единица измерения | 8 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Описание: диаметр 1/2" Материал: латунь Резьба: наружная |
| Предмет закупки | Ниппель для трубопровода D15хD20 |
| Необходимое количество и единица измерения | 6 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Описание: диаметр 1/2"х3/4" Материал: латунь Резьба: наружная |
| Лот № 10 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Тройник ПП 50 45° |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 22.21.21.500 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Трубы, трубки и шланги из пластмасс из полиэтилена, полипропилена и поливинилхлорида жесткие |
| Необходимое количество и единица измерения | 1 шт. |
| Срок поставки | ноябрь 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества | Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Система: Канализация Диаметр: ПП50 Угол: 45° |
| Лот № 11 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Тройник для трубопровода |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 24.44.26.520 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Фитинги из медных сплавов для труб и трубок, включая муфты, колена, ниппели, штуцеры, кроме болтов и гаек, используемых для сборки или крепления труб и трубок, фитингов с кранами, клапанами |
| Необходимое количество и единица измерения | 8 шт. |
| Срок поставки | ноябрь 2026 года |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества | Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара |
| Предмет закупки | Тройник для трубопровода D15 вр/нр/вр |
| Необходимое количество и единица измерения | 6 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Описание: диаметр 1/2" Материал: латунь Резьба: внутренняя/наружная/внутренняя |
| Предмет закупки | Тройник для трубопровода D15 вр/нр/нр |
| Необходимое количество и единица измерения | 2 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Описание: диаметр 1/2" Материал: латунь Резьба: внутренняя/наружная/наружняя |

Главный инженер				_________________ А.А.Байсов

Ведущий инженер по технической эксплуатации

систем кондиционирования воздуха и вентиляции ___________Т.П.Выдрицкая