УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ГУ «Республиканский клинический 
медицинский центр» УД Президента Республики Беларусь
_________________ И.С. Абельская

«____» ноября 2026 г.

Техническое задание
	Лот № 1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Кран шаровой с американкой D15

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	28.14.13.730

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Краны (вентили) шаровые и конические

	Необходимое количество и единица измерения
	6 шт.

	Срок поставки
	ноябрь 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества
	Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара


	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Описание: ручка-бабочка
Материал: латунь
Резьба: внутренняя/наружная
Диаметр резьбы: 1/2"

	Лот № 2

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Обратный клапан D15

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	28.14.11.600

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Клапаны обратные для трубопроводов, корпусов котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей

	Необходимое количество и единица измерения
	7 шт.

	Срок поставки
	ноябрь 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества
	Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара


	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Описание: диаметр 1/2"
Материал: латунь
Резьба: внутренняя

	Лот № 3

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Редуктор давления для труб D15

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	28.14.13.150

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Регуляторы давления и прочие регулирующие клапаны

	Необходимое количество и единица измерения
	7 шт.

	Срок поставки
	ноябрь 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества
	Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара


	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Описание: диаметр 1/2"
Резьба: внутренняя
Диапазон настройки давления: 1 - 4 бар

	Лот № 4

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Угольник 90° для трубопроводов D15

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	24.44.26.520

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Фитинги из медных сплавов для труб и трубок, включая муфты, колена, ниппели, штуцеры, кроме болтов и гаек, используемых для сборки или крепления труб и трубок, фитингов с кранами, клапанами

	Необходимое количество и единица измерения
	6 шт.

	Срок поставки
	ноябрь 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества
	Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара


	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Описание: диаметр 1/2"
Материал: латунь
Резьба: наружная

	Лот № 5

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Шланг заливной для стиральных и посудомоечных машин

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	22.21.29.370

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Трубы, трубки и шланги из пластмасс прочие, неармированные или не комбинированные с другими материалами, с фитингами

	Необходимое количество и единица измерения
	6 шт.

	Срок поставки
	ноябрь 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества
	Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара


	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Описание: диаметр подсоединения гайка/гайка 3/4"
Материал: ПВХ
Размер : 1,5 м

	Лот № 6

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Крепеж-клипса для труб D16

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	22.23.19.990

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия и элементы строительные прочие из пластмасс, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	14 шт.

	Срок поставки
	ноябрь 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества
	Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара


	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Материал: ПВХ

	Лот № 7

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Отвод ПП 50 45°

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	22.21.21.500

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Трубы, трубки и шланги из пластмасс из полиэтилена, полипропилена и поливинилхлорида жесткие

	Необходимое количество и единица измерения
	2 шт.

	Срок поставки
	ноябрь 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества
	Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара


	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Система: Канализация
Диаметр: ПП50
Угол: 45°

	Лот № 8

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Труба ПП 50, 0,5м

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	22.21.21.500

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Трубы, трубки и шланги из пластмасс из полиэтилена, полипропилена и поливинилхлорида жесткие

	Необходимое количество и единица измерения
	1 шт.

	Срок поставки
	ноябрь 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества
	Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара


	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Система: Канализация
Диаметр: ПП50
Длина: 0,5 м

	Лот № 9

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Ниппель для трубопровода

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	24.44.26.520

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Фитинги из медных сплавов для труб и трубок, включая муфты, колена, ниппели, штуцеры, кроме болтов и гаек, используемых для сборки или крепления труб и трубок, фитингов с кранами, клапанами

	Необходимое количество и единица измерения
	14 шт.

	Срок поставки
	ноябрь 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества
	Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара


	Предмет закупки
	Ниппель для трубопровода D15

	Необходимое количество и единица измерения
	8 шт.

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Описание: диаметр 1/2"
Материал: латунь
Резьба: наружная

	Предмет закупки
	Ниппель для трубопровода D15хD20

	Необходимое количество и единица измерения
	6 шт.

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Описание: диаметр 1/2"х3/4"
Материал: латунь
Резьба: наружная

	Лот № 10

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Тройник ПП 50 45°

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	22.21.21.500

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Трубы, трубки и шланги из пластмасс из полиэтилена, полипропилена и поливинилхлорида жесткие

	Необходимое количество и единица измерения
	1 шт.

	Срок поставки
	ноябрь 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества
	Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара


	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Система: Канализация
Диаметр: ПП50
Угол: 45°

	Лот № 11

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Тройник для трубопровода

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	24.44.26.520

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Фитинги из медных сплавов для труб и трубок, включая муфты, колена, ниппели, штуцеры, кроме болтов и гаек, используемых для сборки или крепления труб и трубок, фитингов с кранами, клапанами

	Необходимое количество и единица измерения
	8 шт.

	Срок поставки
	ноябрь 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества
	Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь, техническим условиям производителя товара


	Предмет закупки
	Тройник для трубопровода D15 вр/нр/вр

	Необходимое количество и единица измерения
	6 шт.

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Описание: диаметр 1/2"
Материал: латунь
Резьба: внутренняя/наружная/внутренняя

	Предмет закупки
	Тройник для трубопровода D15 вр/нр/нр

	Необходимое количество и единица измерения
	2 шт.

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Описание: диаметр 1/2"
Материал: латунь
Резьба: внутренняя/наружная/наружняя




Главный инженер				_________________ А.А.Байсов

Ведущий инженер по технической эксплуатации 
[bookmark: _GoBack]систем кондиционирования воздуха и вентиляции ___________Т.П.Выдрицкая 
