УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________ Е.А.Зайцева

«_03_»_ноября_2026года

ЗОИ

Заявка на закупку

медицинское оборудование

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г. Могилев, ул. Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот № 1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Оборудование для проведения подкожных газовых инъекций СО2 (карбокситерапия) |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту№1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.790 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 11995,72 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 |

Приложение к лоту№1

1.Состав комплекта оборудования (на 1 комплект):

| №п/п | Наименование | Кол-во, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Дозатор газа медицинский CО2 с принадлежностями | 1шт. |
| 1.1.1 | Аппарат | 1шт. |
| 1.1.2 | Блок питания | 1шт. |
| 1.1.3 | Шланг для соединения с баллоном СО2 | 1шт. |
| 1.1.4 | Редуктор | 1шт. |
| 1.2 | Столик передвижной медицинский c держателем баллона | 1 шт. |
| 1.3 | Баллон 10-12 литров для сж. газов | 1 шт. |
| 1.4 | Углекислота жидкая (двуокись углерода) в/с, 5 кг | 1 шт. |

2.Показатели (характеристики):

| №п/п | Наименование | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Напряжение питания для источника питания | 100 - 240В, 50-60 Гц |
| 2.2 | Степень защиты | IP 40 |
| 2.3 | Рабочее давление CO2 | 1 бaр (0,1 MПa) |
| 2.4 | Диапазон дозирования | 5 – 55 мл. |
| 2.5 | Шаг дозирования | 5 мл. |

Лот № 2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Кресло гинекологическое |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту№2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 17501 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ "Могилевский ОЛДЦ" 790075965 |

Приложение к лоту№2

1.Состав комплекта оборудования (на 1 комплект):

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Кресло гинекологическое: |  |
| 1.1.1 | Ногодержатели | 2 шт. |
| 1.1.2 | Выдвижная емкость | 1 шт. |
| 1.1.3 | Подставка-ступенька | 1 шт. |
| 1.1.4 | Педальный блок управления | 1 шт. |
| 1.1.5 | Ограждение боковое левое | 1 шт. |
| 1.1.6 | Ограждение боковое правое | 1 шт. |

2.Показатели (характеристики):

| № п/п | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Кресло гинекологическое с электромеханическим изменением высоты, положения спинки и сидения | наличие |
| 2.2 | Основание на двух колесах и двух регулируемых опорах | наличие |
| 2.3 | Устойчивое покрытие для дезинфекции и ультрафиолетового облучения | наличие |
| 2.4 | Наличие универсальных боковых направляющих для крепления аксессуаров и приспособлений | наличие |
| 2.5 | Выдвижная емкость: нержавеющая сталь, 9 л | наличие |
| 2.6 | Ногодержатели с фиксирующими ремнями | наличие |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5 Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 	                                                                                      Ю.В.Сергиенко