УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

_________________ И.С. Абельская

«____» ____________________2026 г.

Техническое задание

| Лот № |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Ремонт установки контроля поверхностного радиоактивного загрязнения персонала: МКС-100А "Чистотел" и организация поверки. |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования) |
| Необходимое количество и единица измерения | 1 усл.ед. |
| Срок оказания услуги | В течение 2026 года. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждение здравоохранения |
| Описание предмета закупки | Ремонт установки контроля поверхностного радиоактивного загрязнения персонала: МКС-100А "Чистотел", учетный номер: инв. № 01330165, зав. № 78, включает в себя: - ремонт блока управления и индикации, - ремонт схемы и блока питания, - ремонт устройства детектирования «левая нога», - ремонт устройства детектирования «правая нога», - регулировка каналов, - поверка. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества | Гарантия на работу не менее 3 месяцев с даты подписания акта выполненных работ (если иное не предусмотрено заводом-изготовителем) |
| Требования при ремонте медицинской техники | Ремонтные работы должны выполняться в соответствии с требованиями сервисной документации завода-изготовителя оборудования и в соответствии с требованиями постановления Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78 «Об утверждении Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники». |

Составители:

Начальник отдела

по обслуживанию медоборудования                                                А.Л.Руды

Инженер по эксплуатации и

ремонту оборудования

отдела по обслуживанию

медицинского оборудования							В.А.Сманцер