УТВЕРЖДАЮ

Главный врач УЗ «МОПТД»

__________И.В.Савочкин

«__»____________2026 года

ЗАДАНИЕ

на государственную закупку расходных материалов и изделий медицинского назначения

для нужд учреждения здравоохранения 
«Минский областной противотуберкулезный диспансер»

- Предмет закупки:

| Лот №1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Средство дезинфицирующее для удаления влаги из каналов эндоскопического оборудования |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 10 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.20.14.900 |
| Объем (количество) | Согласно приложения 10 |
| Срок (график поставки) товаров | 2026 год, по заявкам |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 1 680.00 руб |
| Источник финансирования государственной закупки | областной бюджет |

Приложение №1

| Лот №1 | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средство дезинфицирующее для удаления влаги из каналов эндоскопического оборудования | 1. Дезинфицирующее средства предназначается для: 1.1. удаления влаги из каналов эндоскопа; 1.2. просушивание каналов эндоскопа; 2. Преимущественно средство должно: 2.1. обладать обезжиривающим свойством; 2.2. разрушать биологические пленки на обрабатываемой поверхности; 2.3. быстро сохнуть, не оставляя разводов; 2.4. не портить структуру и качество обрабатываемой поверхности; 2.5. должно содержать в составе спирт изопропиловый 70% | литры | 60 |

Врач анестезиолог-реаниматолог (заведующий) 
отделения анестезиологии и реанимации					             Л.А. Байгачева

Медицинская сестра эндоскопического кабинета				             Н.Я.Комель