## ЛС-1
|  |  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 1
Текущий ремонт внутренних помещений РАЙПОЛИКЛИНИКА ОСИПОВИЧИ
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.09.2026 | [6 empty] | СТОИМОСТЬ |  | 18 667.54 БЕЛ. РУБ.
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) |  | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ. | ЗИМНИЕ
|  |  |  | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ |  |  | ОБЩИЙ % | ВСЕГО
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | [7 empty] | З/П % | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Сентября 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 2, Район: Могилевская обл., Кличевский, Хотимский, Осиповичский р-он, Прогн. индекс СМР = 1.0181, База НРР 2022г.
| ж | электрика
1 | Е67-7-1 | Демонтаж выключателей и розеток | 100 шт. | 119.42 |  |  |  |  | 119.42 | 7.57
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.06 | 7.17 |  |  |  |  | 7.17 | 0.45
2 | Е67-7-5 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 338.57 | 4.13 | 2.8 |  |  | 342.7 | 21.47 | 0.19
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.08 | 27.09 | 0.33 | 0.22 |  |  | 27.42 | 1.72 | 0.02
3 | Е69-5-2 | ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ | 100 М | 355.09 | 12.58 |  |  |  | 367.67 | 24.35
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.5 | 177.55 | 6.29 |  |  |  | 183.84 | 12.18
4 | Ц8-424-1 | КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ (ШТРАБАХ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК | 100 М | 997.45 | 11.68 |  | 31.56 | 2.37 | 1043.06 | 58.81
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.5 | 498.73 | 5.84 |  | 15.78 | 1.19 | 521.54 | 29.41
5 | 5/20-30-1-4/9 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1 | 100 ШТ. |  |  |  | 2.44 | 0.14 | 2.58
|  |  | 0.26 |  |  |  | 0.63 | 0.04 | 0.67
6 | 5/20-10-8/999121 | КОРОБКИ ДЛЯ ПРОТЯЖКИ, СОЕДИНЕНИЯ И РАЗВЕТВЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ ПРИ ПРОКЛАДКЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 12 | ШТ. |  |  |  | 1.64 | 0.09 | 1.73
|  |  | 6 |  |  |  | 9.84 | 0.54 | 10.38
7 | 5/10-10-10-1/19 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГ 3 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 М |  |  |  | 2556.99 | 146.52 | 2703.51
|  |  | 0.025 |  |  |  | 63.92 | 3.66 | 67.58
8 | 5/10-10-10-1/20 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГ 3 Х 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 М |  |  |  | 4023.45 | 230.54 | 4253.99
|  |  | 0.026 |  |  |  | 104.61 | 5.99 | 110.6
9 | 5/20-30-3/40 | ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ | 100 ШТ. |  |  |  | 312 | 17.88 | 329.88
|  |  | 0.42 |  |  |  | 131.04 | 7.51 | 138.55
10 | Е69-18-4 | ЗАДЕЛКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ СТЕНАХ ШИРИНОЙ ДО 50 ММ, ГЛУБИНОЙ ДО 20 ММ | 100 М | 504.14 |  |  | 68.46 | 9.62 | 582.22 | 28.56
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.5 | 252.07 |  |  | 34.23 | 4.81 | 291.11 | 14.28
11 | Ц8-607-6 | СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ ТИПА "АРМСТРОНГ", БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ, (прим) | 100 ШТ. | 4259.47 | 18.88 |  | 213.33 | 12.56 | 4504.24 | 251.15
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.04 | 170.38 | 0.76 |  | 8.53 | 0.5 | 180.17 | 10.05
12 | Ц8-607-7 | СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ ТИПА "АРМСТРОНГ": ДОБАВЛЯТЬ ПРИ РАБОТЕ С ПОДМОСТЕЙ (прим) | 100 ШТ. | 638.07 |  |  |  |  | 638.07 | 43.75
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.04 | 25.52 |  |  |  |  | 25.52 | 1.75
13 | 5/30-30-4-3-2/22.1 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ 1200*600 | ШТ. |  |  |  | 500 | 28.65 | 528.65
|  |  | 4 |  |  |  | 2000 | 114.6 | 2114.6
14 | Ц8-591-901 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением вяжущими растворами | 100 шт. | 807.82 |  |  | 9.4 | 0.66 | 817.88 | 45.32
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.08 | 64.63 |  |  | 0.75 | 0.05 | 65.43 | 3.63
15 | 5/30-30-4-1-2-2/42 | Розетка одноместная с заземляющим контактом IP44 | ШТ. |  |  |  | 4.65 | 0.27 | 4.92
|  |  | 8 |  |  |  | 37.2 | 2.16 | 39.36
16 | 5/20-40-4/1 | Коробка монтажная скрытой установки под розетки и выключатели | ШТ. |  |  |  | 1.27 | 0.07 | 1.34
|  |  | 8 |  |  |  | 10.16 | 0.56 | 10.72
17 | Ц8-591-201 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ | 100 ШТ. | 692.33 |  |  | 14.85 | 0.93 | 708.11 | 38.84
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.01 | 6.92 |  |  | 0.15 | 0.01 | 7.08 | 0.39
18 | 5/20-40-4/11 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ (ПОДРОЗЕТНИК) | 100 ШТ. |  |  |  | 40 | 2.29 | 42.29
|  |  | 0.01 |  |  |  | 0.4 | 0.02 | 0.42
19 | 5/30-30-4-1-1/47 | Выключатель одноклавишный скрытой установки | ШТ. |  |  |  | 6.01 | 0.34 | 6.35
|  |  | 1 |  |  |  | 6.01 | 0.34 | 6.35
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ж |  | 1230.06 | 13.22 | 0.22 | 2423.25 | 141.98 | 3808.51 | 73.86 | 0.02
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 848.63
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 536.32
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 5193.46
| ж | Потолок
20 | Е34-140-3 | УСТАНОВКА УГЛОВОГО МОЛДИНГА | 100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА | 471.79 | 9.28 |  | 6.27 | 0.89 | 488.23 | 30.37
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.165 | 77.85 | 1.53 |  | 1.03 | 0.15 | 80.56 | 5.01
21 | 1/10-240-30-50/30 | ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ (ГВОЗДЕМ) ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 Х 80 ММ | 100 ШТ. |  |  |  | 7.06 | 1 | 8.06
|  |  | 0.3003 |  |  |  | 2.12 | 0.3 | 2.42
22 | 1/10-230-55-20/155 | УГОЛОК БЕЛЫЙ СТАЛЬНОЙ, РАЗМЕРОМ 19 Х 24 ММ, ДЛИНОЙ 3 М | 100 М |  |  |  | 106 | 14.99 | 120.99
|  |  | 0.16995 |  |  |  | 18.01 | 2.55 | 20.56
23 | Е34-140-2 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ 1200 Х 600 ММ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА | 1800.78 | 3.12 |  | 3.73 | 0.53 | 1808.16 | 109.25
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.16 | 288.12 | 0.5 |  | 0.6 | 0.08 | 289.3 | 17.48
24 | 1/10-230-95/50.1 | ПЛИТА ПОТОЛОЧНАЯ ТИПА "ARMSTRONG", РАЗМЕРОМ 600 Х 1200 ММ | М2 |  |  |  | 26 | 3.68 | 29.68
|  |  | 13.59 |  |  |  | 353.34 | 50.01 | 403.35
25 | 1/10-240-5-15/5 | АНКЕРНЫЙ БОЛТ С КРЮКОМ М6 Х 8 Х 40 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ | 1000 ШТ. |  |  |  | 256.87 | 36.32 | 293.19
|  |  | 0.011 |  |  |  | 2.83 | 0.4 | 3.23
26 | 1/10-230-55-20/15 | ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ЗАЖИМОМ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП) | ШТ. |  |  |  | 0.44 | 0.06 | 0.5
|  |  | 11 |  |  |  | 4.84 | 0.66 | 5.5
27 | 1/10-230-55-20/25 | ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 1,2 М | 100 М |  |  |  | 161.01 | 22.77 | 183.78
|  |  | 0.2672 |  |  |  | 43.02 | 6.08 | 49.1
28 | 1/10-230-55-20/30 | ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 3,7 М | 100 М |  |  |  | 183.04 | 25.88 | 208.92
|  |  | 0.1328 |  |  |  | 24.31 | 3.44 | 27.75
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ж |  | 365.97 | 2.03 |  | 450.1 | 63.67 | 881.77 | 22.49
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 306.79
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 186.97
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 1375.53
| ж | Пол
29 | Е57-3-1 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ | 100 М РА | 50.75 |  |  |  |  | 50.75 | 3.48
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.16 | 8.12 |  |  |  |  | 8.12 | 0.56
30 | Е57-2-5 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 199.33 | 8.26 | 5.6 |  |  | 207.59 | 13.67 | 0.38
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.16 | 31.89 | 1.32 | 0.9 |  |  | 33.21 | 2.19 | 0.06
31 | Е11-66-1 | УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ | 100 М2 | 977.3 | 4.5 |  |  |  | 981.8 | 61.97
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.16 | 156.37 | 0.72 |  |  |  | 157.09 | 9.92
32 | 1/10-230-15/395 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д) | КГ |  |  |  | 2.17 | 0.31 | 2.48
|  |  | 2.88 |  |  |  | 6.25 | 0.89 | 7.14
33 | 1/10-230-60-30/10 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, САМОНИВЕЛИРУЮЩАЯСЯ, М100 | Т |  |  |  | 984.72 | 139.24 | 1123.96
|  |  | 0.144 |  |  |  | 141.8 | 20.05 | 161.85
34 | Е11-114-1 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ПЛИТАМИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА РАЗМЕРОМ 1200 Х 600 ММ | 100 М2 | 3505.34 | 36.18 |  | 179.12 | 25.22 | 3745.86 | 229.16
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.16 | 560.85 | 5.79 |  | 28.66 | 4.04 | 599.34 | 36.67
35 | 1/10-230-65-20-5/55.1 | КЕРАМОГРАНИТ КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ, РАЗМЕРОМ 1200 Х 600 ММ (ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ) | М2 |  |  |  | 100 | 12.73 | 112.73
|  |  | 16.4 |  |  |  | 1640 | 208.77 | 1848.77
36 | 1/10-230-60-15/21 | КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ F75, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), (БЕЖЕВАЯ, ГРАФИТ, ТЕМНО-СЕРАЯ, ШОКОЛАД), (ФАСОВКА ПО 2 КГ) | Т |  |  |  | 2980 | 421.37 | 3401.37
|  |  | 0.00414 |  |  |  | 12.34 | 1.74 | 14.08
37 | 1/10-230-60-35/54 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ВЫСОКОЭЛАСТИЧНАЯ (S1), ВЫСОКОАДГЕЗИОННАЯ (С2), ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М150, F75 (ДЛЯ КРУПНОФОРМАТНОЙ ПЛИТКИ) | Т |  |  |  | 1210.85 | 171.21 | 1382.06
|  |  | 0.08 |  |  |  | 96.87 | 13.7 | 110.57
38 | Е11-39-6 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМОГРАНИТНЫХ | 100 М | 622.97 | 11.62 | 5.42 | 0.25 | 0.03 | 634.87 | 35.29 | 0.37
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.16 | 99.68 | 1.86 | 0.87 | 0.04 |  | 101.58 | 5.65 | 0.06
39 | 1/10-230-65-20-5/55 | КЕРАМОГРАНИТ КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ НЕГЛАЗУРОВАННЫЙ, РАЗМЕРОМ 1200 Х 600 ММ | М2 |  |  |  | 47.47 | 6.71 | 54.18
|  |  | 1.64 |  |  |  | 77.85 | 11 | 88.85
40 | 1/10-230-60-15/21 | КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ F75, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), (БЕЖЕВАЯ, ГРАФИТ, ТЕМНО-СЕРАЯ, ШОКОЛАД), (ФАСОВКА ПО 2 КГ) | Т |  |  |  | 2980 | 421.37 | 3401.37
|  |  | 0.000414 |  |  |  | 1.23 | 0.17 | 1.4
41 | 1/10-230-60-35/54 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ВЫСОКОЭЛАСТИЧНАЯ (S1), ВЫСОКОАДГЕЗИОННАЯ (С2), ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М150, F75 (ДЛЯ КРУПНОФОРМАТНОЙ ПЛИТКИ) | Т |  |  |  | 1210.85 | 171.21 | 1382.06
|  |  | 0.008 |  |  |  | 9.69 | 1.37 | 11.06
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ж |  | 856.91 | 9.69 | 1.77 | 2014.73 | 261.73 | 3143.06 | 54.99 | 0.12
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 719.83
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 438.69
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 4301.58
| ж | стены
42 | Е63-19-6 | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ | 100 М2 | 474.27 |  |  |  |  | 474.27 | 32.52
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.0048 | 2.28 |  |  |  |  | 2.28 | 0.16
43 | Е63-20-1 | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ | 100 М2 | 157.52 |  |  |  |  | 157.52 | 9.84
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.01 | 1.58 |  |  |  |  | 1.58 | 0.1
44 | Е65-73-1 | СМЕНА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК | 100 ШТ. | 897.82 | 0.52 | 0.35 | 34.71 | 4.9 | 937.95 | 56.93 | 0.02
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=78.9%, План=43.58% | 0.02 | 17.96 | 0.01 | 0.01 | 0.69 | 0.1 | 18.76 | 1.14
45 | 3/1-150-999/360.1 | РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ | ШТ. |  |  |  | 15 | 1.2 | 16.2
|  |  | 2 |  |  |  | 30 | 2.4 | 32.4
46 | Е17-1-605 | ДЕМОНТАЖ УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ ОВАЛЬНЫХ УМОВ2 С КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СО СМЕСИТЕЛЕМ СМР-УМ-НКСА | КОМПЛ. | 37.75 | 0.42 | 0.28 |  |  | 38.17 | 2.16 | 0.02
[5 empty] | К=1.2*0.8 | К=1.2*0.8 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.8 | К=1.2*0.8
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=78.9%, План=43.58% | 1 | 37.75 | 0.42 | 0.28 |  |  | 38.17 | 2.16 | 0.02
47 | Е17-2-501 | ДЕМОНТАЖ ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ: ПЬЕДЕСТАЛОВ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ | ШТ. | 11.23 |  |  |  |  | 11.23 | 0.66
[5 empty] | К=1.2*0.8 | К=1.2*0.8 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.8 | К=1.2*0.8
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=78.9%, План=43.58% | 1 | 11.23 |  |  |  |  | 11.23 | 0.66
48 | Е65-32-1 | УСТАНОВКА ЗАГЛУШЕК, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 100 ММ | 100 ШТ. | 2402.69 | 6.71 | 4.55 | 280.8 | 22.38 | 2712.58 | 145.76 | 0.31
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=78.9%, План=43.58% | 0.01 | 24.03 | 0.07 | 0.05 | 2.81 | 0.22 | 27.13 | 1.46
49 | 6/40-80-30-4/1 | ЗАГЛУШКА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА | 1000 ШТ. |  |  |  | 412.5 | 28.92 | 441.42
|  |  | 0.001 |  |  |  | 0.41 | 0.03 | 0.44
50 | Е15-278-8 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН (прим) | 100 М2 | 1169.71 | 36.82 | 22.74 |  |  | 1206.53 | 73.07 | 1.56
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.38 | 444.49 | 13.99 | 8.64 |  |  | 458.48 | 27.77 | 0.59
51 | Е15-291-2 | ДОБАВЛЯТЬ (ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ) НА КАЖДЫЙ 1 ММ ТОЛЩИНЫ ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ ПРИ УЛУЧШЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ ВРУЧНУЮ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА, БЕТОННЫХ И КИРПИЧНЫХ | 100 М2 | 979.57 | 39.07 | 25.15 |  |  | 1018.64 | 62.11 | 1.73
[5 empty] | К=1.2*8 | К=1.2*8 | К=8 | К=8 |  | К=1.2*8 | К=1.2*8
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.38 | 372.24 | 14.85 | 9.56 |  |  | 387.09 | 23.6 | 0.66
52 | 1/10-230-60-45-5/115 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М50 | Т |  |  |  | 372.89 | 52.73 | 425.62
|  |  | 1.026 |  |  |  | 382.59 | 54.1 | 436.69
53 | 1/10-230-15/600 | ГРУНТОВКА ПИГМЕНТИРОВАННАЯ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ГЛАДКИХ, ПЛОТНЫХ, СЛАБОВПИТЫВАЮЩИХ ОСНОВАНИЙ (БЕТОНКОНТАКТ), ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1) | КГ |  |  |  | 3.71 | 0.52 | 4.23
|  |  | 11.4 |  |  |  | 42.29 | 5.93 | 48.22
54 | Е13-73-2 | ГРУНТОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ СТ-16 (ПРИМ) | 100 М2 | 88.2 |  |  |  |  | 88.2 | 6.05
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.01 | 0.88 |  |  |  |  | 0.88 | 0.06
55 | 1/10-230-15/600 | ГРУНТОВКА ПИГМЕНТИРОВАННАЯ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ГЛАДКИХ, ПЛОТНЫХ, СЛАБОВПИТЫВАЮЩИХ ОСНОВАНИЙ (БЕТОНКОНТАКТ), ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1) | КГ |  |  |  | 3.71 | 0.52 | 4.23
|  |  | 0.18 |  |  |  | 0.67 | 0.09 | 0.76
56 | Е61-1-3 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ (СТЕНЫ И ОТКОСЫ) | 100 М2 | 862.81 | 15.47 | 10.5 | 2 |  | 880.28 | 54.71 | 0.72
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.39 | 336.5 | 6.03 | 4.1 | 0.78 |  | 343.31 | 21.34 | 0.28
57 | 1/10-230-60-45-5/115 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М50 | Т |  |  |  | 372.89 | 52.73 | 425.62
|  |  | 0.358 |  |  |  | 133.49 | 18.88 | 152.37
58 | Е26-96-1 | УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ | 100 М | 569.08 |  |  | 0.01 |  | 569.09 | 36.08
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.0298 | 16.96 |  |  |  |  | 16.96 | 1.08
59 | 1/10-230-60-35/61 | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1) | Т |  |  |  | 464.29 | 65.65 | 529.94
|  |  | 0.000429 |  |  |  | 0.2 | 0.03 | 0.23
60 | 1/10-230-55-20/230 | УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ ОТ 18Х18 ММ ДО 22Х22 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,22 ММ, С СЕТКОЙ | М |  |  |  | 0.88 | 0.12 | 1
|  |  | 3.0396 |  |  |  | 2.67 | 0.36 | 3.03
61 | Е10-267-1 | УСТРОЙСТВО ЗАШИВОК РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ ВЛАГОСТОЙКОГО ГИПСОКАРТОНА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ БЕЗ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ НА ВЫСОТУ(ПРИМ) | 100 М2 ЗАШИВОК | 3038.75 | 30.34 |  | 100.5 | 14.64 | 3184.23 | 198.66
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.05 | 151.94 | 1.52 |  | 5.03 | 0.73 | 159.22 | 9.93
62 | 1/10-240-55-20/201 | САМОРЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 3,5 Х 12 ММ | 1000 ШТ. |  |  |  | 6.1 | 0.86 | 6.96
|  |  | 0.05 |  |  |  | 0.31 | 0.04 | 0.35
63 | 1/10-235-20/86 | ЛЕНТА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ВНУТРЕННЯЯ НА НЕТКАНОМ ПОЛОТНЕ, МАРКА ВЛ А, ШИРИНОЙ 80-150 ММ | М |  |  |  | 0.4 | 0.06 | 0.46
|  |  | 5 |  |  |  | 2 | 0.3 | 2.3
64 | 1/10-240-30-50/10 | ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ (ГВОЗДЕМ) ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 Х 40 ММ | 100 ШТ. |  |  |  | 3.36 | 0.48 | 3.84
|  |  | 0.2 |  |  |  | 0.67 | 0.1 | 0.77
65 | 1/10-230-55-20/120 | ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ | М |  |  |  | 1.57 | 0.22 | 1.79
|  |  | 25 |  |  |  | 39.25 | 5.5 | 44.75
66 | 1/10-230-55-10/15 | ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ (ГКЛВ), С УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК), ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ 1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ | М2 |  |  |  | 4.7 | 0.66 | 5.36
|  |  | 3.45 |  |  |  | 16.22 | 2.28 | 18.5
67 | Е17-17-2 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК РАДИАТОРНЫХ ПРИМ. | 100 ШТ. | 287.99 | 3.61 | 2.45 | 191.47 | 27.11 | 510.18 | 18.54 | 0.17
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=78.9%, План=43.58% | 0.02 | 5.76 | 0.07 | 0.05 | 3.83 | 0.54 | 10.2 | 0.37
68 | 3/1-150-30-10/260.1 | РЕШЕТКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ, РАЗМЕР 1500 Х 600 ММ (ЦВЕТ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ) | ШТ. |  |  |  | 90 | 7.17 | 97.17
|  |  | 2 |  |  |  | 180 | 14.34 | 194.34
69 | Е15-311-1 | ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗА ОДИН РАЗ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 650.45 | 0.89 | 0.53 | 76.91 | 11.02 | 739.27 | 38.35 | 0.04
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.39 | 253.68 | 0.35 | 0.21 | 29.99 | 4.3 | 288.32 | 14.96 | 0.02
70 | Е15-314-2 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ | 100 М2 | 756.96 | 0.67 | 0.35 | 14.88 | 2.1 | 774.61 | 51.07 | 0.02
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.42 | 317.92 | 0.28 | 0.15 | 6.25 | 0.88 | 325.33 | 21.45 | 0.01
71 | 1/10-230-40-10/15 | КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МАТОВАЯ, 1 КЛАССА СТОЙКОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ | КГ |  |  |  | 10.73 | 1.52 | 12.25
|  |  | 14.7 |  |  |  | 157.73 | 22.34 | 180.07
72 | 1/10-230-15/200 | ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" | КГ |  |  |  | 2.7 | 0.38 | 3.08
|  |  | 7.56 |  |  |  | 20.41 | 2.87 | 23.28
73 | 1/10-230-60-55/105 | ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ ( П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д) | Т |  |  |  | 2633.31 | 372.35 | 3005.66
|  |  | 0.0462 |  |  |  | 121.66 | 17.2 | 138.86
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ ж |  | 1995.2 | 37.59 | 23.05 | 1179.95 | 153.56 | 3366.3 | 126.24 | 1.58
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 1687.11
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 1028.68
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 6082.09
| Ж | ОКНО
74 | Е61-7-1 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ | 100 М2 | 7686.11 | 51.58 | 34.99 | 720.21 | 101.51 | 8559.41 | 459.67 | 2.4
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.005 | 38.43 | 0.26 | 0.17 | 3.6 | 0.51 | 42.8 | 2.3 | 0.01
75 | Е26-96-1 | УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ | 100 М | 569.08 |  |  | 0.01 |  | 569.09 | 36.08
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.048 | 27.32 |  |  |  |  | 27.32 | 1.73
76 | 1/10-230-60-35/61 | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1) | Т |  |  |  | 464.29 | 65.65 | 529.94
|  |  | 0.000691 |  |  |  | 0.32 | 0.05 | 0.37
77 | 1/10-230-55-20/230 | УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ ОТ 18Х18 ММ ДО 22Х22 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,22 ММ, С СЕТКОЙ | М |  |  |  | 0.88 | 0.12 | 1
|  |  | 4.896 |  |  |  | 4.31 | 0.59 | 4.9
78 | Е26-89-1 | УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ АРМИРОВАНИЯ СТЕКЛОСЕТКОЙ, ПАУТИНКОЙ (ПРИМ) | 100 М2 | 821.76 | 1.28 |  | 144.78 | 20.52 | 988.34 | 47.48
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.01 | 8.22 | 0.01 |  | 1.45 | 0.21 | 9.89 | 0.47
79 | Е15-311-1 | ШПАТЛЕВАНИЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ВНУТРЕННИХ СТЕН ЗА ОДИН РАЗ (ОТКОСЫ) | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ | 650.45 | 0.89 | 0.53 | 76.91 | 11.02 | 739.27 | 38.35 | 0.04
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.01 | 6.5 | 0.01 | 0.01 | 0.77 | 0.11 | 7.39 | 0.38
80 | Е15-314-2 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ | 100 М2 | 756.96 | 0.67 | 0.35 | 14.88 | 2.1 | 774.61 | 51.07 | 0.02
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.01 | 7.57 | 0.01 |  | 0.15 | 0.02 | 7.75 | 0.51
81 | 1/10-230-40-10/15 | КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МАТОВАЯ, 1 КЛАССА СТОЙКОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БАЗА (ОСНОВА) БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ | КГ |  |  |  | 10.73 | 1.52 | 12.25
|  |  | 0.35 |  |  |  | 3.76 | 0.53 | 4.29
82 | 1/10-230-15/200 | ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" | КГ |  |  |  | 2.7 | 0.38 | 3.08
|  |  | 0.18 |  |  |  | 0.49 | 0.07 | 0.56
83 | 1/10-230-60-55/105 | ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ПОЛИМЕРНАЯ ( П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), ДИСПЕРСИЯ (Д) | Т |  |  |  | 2633.31 | 372.35 | 3005.66
|  |  | 0.0011 |  |  |  | 2.9 | 0.41 | 3.31
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 88.04 | 0.29 | 0.18 | 17.75 | 2.5 | 108.58 | 5.39 | 0.01
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 73.96
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 45.08
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 227.62
| Ж | ПОЖАРКА
84 | Ц8-423-1 | ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 20 Х 10 ММ | 100 М | 74.18 | 0.43 |  |  |  | 74.61 | 4.37
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.5 | 37.09 | 0.22 |  |  |  | 37.31 | 2.19
85 | Ц8-906-1 | ДЕМОНТАЖ ПРОВОДА В КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ), СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 | 100 М | 41.72 |  |  |  |  | 41.72 | 2.61
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.5 | 20.86 |  |  |  |  | 20.86 | 1.31
86 | Ц10-668-2 | ДЕМОНТАЖ ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ | ШТ. | 28.19 | 0.07 |  |  |  | 28.26 | 1.61
[5 empty] | К=1.2*0.8 | К=1.2*0.8 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.8 | К=1.2*0.8
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% | 1 | 28.19 | 0.07 |  |  |  | 28.26 | 1.61
87 | Ц10-386-7 | ДЕМОНТАЖ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ | 10 ШТ. | 333.77 |  |  |  |  | 333.77 | 19.68
[5 empty] | К=1.2*0.8 | К=1.2*0.8 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.8 | К=1.2*0.8
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% | 0.1 | 33.38 |  |  |  |  | 33.38 | 1.97
88 | Ц10-708-2 | ДЕМОНТАЖ КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ | КОРОБКА | 13.3 | 0.04 |  |  |  | 13.34 | 0.74
[5 empty] | К=1.2*0.8 | К=1.2*0.8 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.8 | К=1.2*0.8
|  | РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% | 2 | 26.6 | 0.08 |  |  |  | 26.68 | 1.48
89 | Ц8-423-1 | КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 20 Х 10 ММ | 100 М | 247.28 | 1.44 |  | 37.75 | 3.59 | 290.06 | 14.58
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.5 | 123.64 | 0.72 |  | 18.88 | 1.8 | 145.04 | 7.29
90 | Ц8-906-1 | ПРОВОДА В КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ), СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 | 100 М | 139.08 |  |  | 88.48 | 5.16 | 232.72 | 8.69
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.6 | 83.45 |  |  | 53.09 | 3.1 | 139.64 | 5.21
91 | 5/10-10-60-3/24 | КАБЕЛЬ КСВВНГ(А)-LS 2 Х 0,5 ММ2 | 1000 М |  |  |  | 344.82 | 19.76 | 364.58
|  |  | 0.04 |  |  |  | 13.79 | 0.79 | 14.58
92 | 5/10-20-60-6/12.1 | ШНУР ШВВП 2*0,75 | 1000 М |  |  |  | 1080 | 61.88 | 1141.88
|  |  | 0.02 |  |  |  | 21.6 | 1.24 | 22.84
93 | Ц10-668-2 | ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ | ШТ. | 35.24 | 0.08 |  | 1.08 | 0.07 | 36.47 | 2.02
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% | 1 | 35.24 | 0.08 |  | 1.08 | 0.07 | 36.47 | 2.02
94 | Ц10-386-7 | ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ | 10 ШТ. | 417.22 |  |  | 12.3 | 1.06 | 430.58 | 24.6
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% | 0.1 | 41.72 |  |  | 1.23 | 0.11 | 43.06 | 2.46
95 | Ц10-708-2 | КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ: ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ | КОРОБКА | 16.63 | 0.05 |  | 4.66 | 0.27 | 21.61 | 0.92
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=39.37%, План=32.65% | 2 | 33.26 | 0.1 |  | 9.32 | 0.54 | 43.22 | 1.84
96 | ЦПНР02-01-031 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 2 | СИСТЕМА | 300.32 |  |  |  |  | 300.32 | 9.46
[5 empty] | К=1.2*0.8 | К=1.2*0.8 | К=0.8 | К=0.8 |  | К=1.2*0.8 | К=1.2*0.8
|  | РАЗРЯД=12.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.8726 ОХРиОПР=42.23%, План=15.49% | 1 | 300.32 |  |  |  |  | 300.32 | 9.46
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 763.75 | 1.27 |  | 118.99 | 7.65 | 891.66 | 36.84
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 366.63
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 228.97
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 1487.26
| Ж | ОТХОДЫ
97 | 8/2/1 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т
| прием отходов |  | 0.25
|  | ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) |  | 3639.01 | 55.32 | 24.61 | 5409.68 | 564.61 | 9668.62 | 229.78 | 1.69
|  | ОХРиОПР = 83.83% | [6 empty] | 3071.21
|  | План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115 | [6 empty] | 1871.72
|  | ИТОГО | [6 empty] | 14611.55
|  | ИТОГО ПО Электромонтажные работы (рем) |  | 1065.48 | 7.87 | 0.22 | 377.98 | 22.72 | 1474.05 | 63.4 | 0.02
|  | ОХРиОПР = 61.01% | [6 empty] | 650.18
|  | План.приб. = 35.49% * Ктек.ремонт=1.115 | [6 empty] | 421.71
|  | ИТОГО | [6 empty] | 2545.94
|  | ИТОГО ПО Пусконаладочные работы |  | 300.32 |  |  | 13.79 | 0.79 | 314.9 | 9.46
|  | ОХРиОПР = 42.23% | [6 empty] | 126.83
|  | План.приб. = 15.49% * Ктек.ремонт=1.115 | [6 empty] | 51.87
|  | ИТОГО | [6 empty] | 493.6
|  | ИТОГО ПО Монтаж оборудования (ремонт) |  | 198.39 | 0.33 |  | 11.63 | 0.72 | 211.07 | 11.38
|  | ОХРиОПР = 39.37% | [6 empty] | 78.1
|  | План.приб. = 32.65% * Ктек.ремонт=1.115 | [6 empty] | 72.22
|  | ИТОГО | [6 empty] | 361.39
|  | ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для строительства в сельской местности |  | 96.73 | 0.57 | 0.39 | 391.69 | 42.25 | 531.24 | 5.79 | 0.02
|  | ОХРиОПР = 78.9% | [6 empty] | 76.63
|  | План.приб. = 43.58% * Ктек.ремонт=1.115 | [6 empty] | 47.19
|  | ИТОГО | [6 empty] | 655.06
|  | ИТОГО |  | 5299.93 | 64.09 | 25.22 | 6204.77 | 631.09 | 12199.88 | 319.81 | 1.73
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 4002.95
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 2464.71
|  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [6 empty] | 3.7
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 18667.54
МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ
|  | ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т | [6 empty] | 0.25
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [5299.93*1] | [6 empty] | 1 | 5299.93
| ТРУДОЕМКОСТЬ | [7 empty] | 319.81
| ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ | [7 empty] | 1.73
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 3.7
| ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [64.09*1] | [6 empty] | 1 | 64.09
| ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [25.22*1] | [6 empty] | 1 | 25.22
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [631.09*1] | [6 empty] | 1 | 631.09
| МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО | [7 empty] | 6204.77
1 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [5299.93+64.09+631.09+6204.77] | [7 empty] | 12199.88
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2 | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | [7 empty] | 6204.76
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [631.09-0] | [7 empty] | 631.09
2 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [4002.95*1] | [6 empty] | 1 | 4002.95
3 | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [2464.71*1] | [6 empty] | 1 | 2464.71
| ИТОГО [12199.88+0+0+4002.95+2464.71] | [7 empty] | 18667.54
| ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [18667.54+0+0+0] | [7 empty] | 18667.54
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [5 empty] | 34 |  | 1810.55
[((5299.93+25.22)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
6 | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+1810.55+0+0+0+0+0+0+0+0] | [7 empty] | 1810.55
7 | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | [7 empty] | 20478.09
[18667.54+1810.55+0]
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [20478.09+0] | [7 empty] | 20478.09
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9 | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ | [7 empty] | 20478.09
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [20478.09+0]
| ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [20478.09-0-0-0] | [7 empty] | 20478.09
| КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | [6 empty] | 1
| ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [20478.09*1] | [7 empty] | 20478.09
11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В | [6 empty] | 1.0181
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 09/2026 по 10/2026)
12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО | [7 empty] | 20848.74
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(20478.09+0+0-0)*1.0181+0*1]
14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | [7 empty] | 20848.74
[20848.74+0+0+0+0+0]
16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [20848.74-(0+0+0)] | [7 empty] | 20848.74
| ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [20848.74+0] | [7 empty] | 20848.74
18 | СУММА НДС [20848.74*20/100] | [5 empty] | 20 |  | 4169.75
| ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [20848.74+4169.75+0] | [7 empty] | 25018.49
СУММА ПРОПИСЬЮ: ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ТЫСЯЧ ВОСЕМНАДЦАТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 49
КОП.
ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Материалы подрядчика
1 | 1/10-240-5-15/5 АНКЕРНЫЙ БОЛТ С |  |  | 1000 ШТ. | 0.011 | 256.87 |  | 2.83 | 14.14 | 36.32 | 0.4
КРЮКОМ М6 Х 8 Х 40 ММ, ОЦИНКОВАННЫЙ
2 | 3/13-10-10/60 БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И |  |  | Т | 0.00072 | 3900 |  | 2.81 | 7.97 | 310.83 | 0.22
ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ
3 | 5/20-30-5/2 Бирка маркировочная у134 |  |  | 100 ШТ. | 0.055 | 7.9 |  | 0.43 | 5.73 | 0.45 | 0.02
4 | 1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ |  |  | КГ | 0.0842 | 3.64 |  | 0.31 | 14.14 | 0.51 | 0.04
5 | 1/10-280-20/40 ВОДА |  |  | 3: М3; 4: 0.30804; 5: 3.57; 7: 1.1
6 | 1/10-230-55-5/23 ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ |  |  | Т | 0.001 | 692.86 |  | 0.69 | 14.14 | 97.97 | 0.1
МАРКИ Г-5 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б),
СРЕДНЕГО ПОМОЛА (II) (ФАСОВАННОЕ )
7 | 5/30-30-4-1-1/47 Выключатель |  |  | ШТ. | 1 | 6.01 |  | 6.01 | 5.73 | 0.34 | 0.34
одноклавишный скрытой установки
8 | 1/10-230-55-5/22 Вяжущее гипсовое |  |  | Т | 0.004262 | 438.79 |  | 1.87 | 14.14 | 62.04 | 0.26
марки г-4 нормальнотвердеющее (б),
среднего помола (II) (фасованное)
9 | 1/10-240-20/10 ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ |  |  | Т | 1e-05 | 4415 |  | 0.04 | 14.14 | 624.28 | 0.01
ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 6 ММ
10 | 1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ |  |  | ШТ. | 0.255 | 5.63 |  | 1.44 | 14.14 | 0.8 | 0.2
280 МЛ
11 | 1/10-230-15/200 ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" |  |  | КГ | 7.74 | 2.7 |  | 20.9 | 14.14 | 0.38 | 2.94
12 | 1/10-230-60-10/5 ГРУНТОВКА ДЛЯ |  |  | Т | 0.016 | 1601.6 |  | 25.63 | 14.14 | 226.47 | 3.62
НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ (В) РАБОТ,
ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ),
ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ
(СС), ЦЕМЕНТНАЯ
13 | 1/10-230-15/600 ГРУНТОВКА |  |  | КГ | 11.58 | 3.71 |  | 42.96 | 14.14 | 0.52 | 6.02
ПИГМЕНТИРОВАННАЯ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ОБРАБОТКИ ГЛАДКИХ, ПЛОТНЫХ,
СЛАБОВПИТЫВАЮЩИХ ОСНОВАНИЙ
(БЕТОНКОНТАКТ), ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И
ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В),
ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)
14 | 1/10-230-15/395 Грунтовка акриловая |  |  | КГ | 3.63 | 2.17 |  | 7.88 | 14.14 | 0.31 | 1.13
глубокого проникновения для наружных
(н) и внутренних работ (в),
полимерная (п), однокомпонентная (1),
водно-дисперсионная (д)
15 | 1/10-230-35/47 ДИСПЕРСИЯ |  |  | КГ | 0.324 | 5.51 |  | 1.79 | 14.14 | 0.78 | 0.25
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ
НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н
16 | 5/90-10/3 ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У656 У3 |  |  | 10 ШТ. | 12.75 | 0.85 |  | 10.84 | 5.73 | 0.05 | 0.64
17 | 1/10-240-30-50/10 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ |  |  | 100 ШТ. | 0.2 | 3.36 |  | 0.67 | 14.14 | 0.48 | 0.1
(ГВОЗДЕМ) ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 Х 40
ММ
18 | 1/10-240-30-50/30 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ |  |  | 100 ШТ. | 0.3003 | 7.06 |  | 2.12 | 14.14 | 1 | 0.3
(ГВОЗДЕМ) ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 Х 80
ММ
19 | 1/10-240-30-30/354 ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ |  |  | 100 ШТ. | 0.04 | 3.42 |  | 0.14 | 14.14 | 0.48 | 0.02
МОНТАЖНЫЙ 6 Х 40 ММ
20 | 6/40-80-30-4/1 ЗАГЛУШКА ИЗ |  |  | 1000 ШТ. | 0.001 | 412.5 |  | 0.41 | 7.01 | 28.92 | 0.03
ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП) ДЛЯ
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, НОМИНАЛЬНЫМ
НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ НА
ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА
21 | 5/20-30-3/1 ЗАКРЕП ТМ-2 |  |  | 100 ШТ. | 0.98 | 1.19 |  | 1.17 | 5.73 | 0.07 | 0.07
22 | 1/10-235-20/681 ИЗОЛЕНТА ПВХ |  |  | М2 | 0.09 | 5.67 |  | 0.51 | 14.14 | 0.8 | 0.07
(РАЗМЕРОМ 15 ММХ20 М)
23 | 5/10-10-60-3/24 КАБЕЛЬ КСВВНГ(А)-LS 2 |  |  | 1000 М | 0.04 | 344.82 |  | 13.79 | 5.73 | 19.76 | 0.79
Х 0,5 ММ2
24 | 5/10-10-10-1/19 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ |  |  | 1000 М | 0.025 | 2556.99 |  | 63.92 | 5.73 | 146.52 | 3.66
ВВГ 3 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,
ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ
ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ
СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66
КВ
25 | 5/10-10-10-1/20 КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ |  |  | 1000 М | 0.026 | 4023.45 |  | 104.61 | 5.73 | 230.54 | 5.99
ВВГ 3 Х 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,
ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ
ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ
СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66
КВ
26 | 5/50-70-3/7 КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ ВЫСШЕГО |  |  | КГ | 0.0855 | 49 |  | 4.19 | 5.73 | 2.81 | 0.24
СОРТА
27 | 1/10-230-65-20-5/55 КЕРАМОГРАНИТ |  |  | М2 | 1.64 | 47.47 |  | 77.85 | 14.14 | 6.71 | 11
КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ
НЕГЛАЗУРОВАННЫЙ, РАЗМЕРОМ 1200 Х 600
ММ
28 | 1/10-230-65-20-5/55.1 КЕРАМОГРАНИТ |  |  | М2 | 16.4 | 100 |  | 1640 | 14.14 | 14.14 | 231.9
КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ
НЕГЛАЗУРОВАННЫЙ, РАЗМЕРОМ 1200 Х 600
ММ (ПО СОГЛАСВАНИЮ С ЗАКАЗЧИКОМ)
29 | 1/10-230-35/215 КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ |  |  | КГ | 0.11426 | 20.95 |  | 2.39 | 14.14 | 2.96 | 0.34
(ЖИДКИЕ ГВОЗДИ) НА ВОДНО-
ДИСПЕРСИОННОЙ ОСНОВЕ
30 | 5/20-30-3/2 КНОПКА К227 УХЛ2 |  |  | 1000 ШТ. | 0.012 | 120 |  | 1.44 | 5.73 | 6.88 | 0.08
31 | 1/10-230-60-15/21 КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ |  |  | Т | 0.004554 | 2980 |  | 13.57 | 14.14 | 421.37 | 1.92
ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ,
ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ,
МОРОЗОСТОЙКАЯ F75, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И
ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), (БЕЖЕВАЯ,
ГРАФИТ, ТЕМНО-СЕРАЯ, ШОКОЛАД),
(ФАСОВКА ПО 2 КГ)
32 | 5/20-40-4/11 КОРОБКА МОНТАЖНАЯ |  |  | 100 ШТ. | 0.01 | 40 |  | 0.4 | 5.73 | 2.29 | 0.02
(ПОДРОЗЕТНИК)
33 | 5/20-10-8/999121 КОРОБКИ ДЛЯ ПРОТЯЖКИ, |  |  | ШТ. | 6 | 1.64 |  | 9.84 | 5.73 | 0.09 | 0.54
СОЕДИНЕНИЯ И РАЗВЕТВЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ И
ПРОВОДОВ ПРИ ПРОКЛАДКЕ КАБЕЛЬНЫХ
ЛИНИЙ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ),
ОПРЕД. - 12
34 | 1/10-230-40-10/15 КРАСКА ВОДНО- |  |  | КГ | 15.05 | 10.73 |  | 161.49 | 14.14 | 1.52 | 22.88
ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
МАТОВАЯ, 1 КЛАССА СТОЙКОСТИ К
ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БАЗА (ОСНОВА)
БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ
35 | 1/10-170-2/30 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ |  |  | ШТ. | 0.104 | 2.4 |  | 0.25 | 14.14 | 0.34 | 0.04
УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 Х 2 Х 22 ДЛЯ
РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА
36 | 5/20-40-4/1 Коробка монтажная скрытой |  |  | ШТ. | 8 | 1.27 |  | 10.16 | 5.73 | 0.07 | 0.56
установки под розетки и выключатели
37 | 1/10-235-20/797 ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ |  |  | М | 4.131 | 0.11 |  | 0.45 | 14.14 | 0.02 | 0.08
СТРОИТЕЛЬНАЯ ИЗ СТЕКЛОВОЛОНКА НА
КЛЕЕВОЙ ОСНОВЕ (СЕРПЯНКА), ШИРИНОЙ 45
ММ (50 ММ)
38 | 5/30-40-2/21 ЛЕНТА ЛИПКАЯ |  |  | КГ | 0.0161 | 53.66 |  | 0.86 | 5.73 | 3.07 | 0.05
ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ
КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30
ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,14 - 0,19 ММ
39 | 5/20-30-3/42 ЛЕНТА ЛМ-5 УХЛ2 |  |  | 100 М | 0.03 | 70 |  | 2.1 | 5.73 | 4.01 | 0.12
40 | 1/10-235-20/86 ЛЕНТА ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ |  |  | М | 5 | 0.4 |  | 2 | 14.14 | 0.06 | 0.3
ВНУТРЕННЯЯ НА НЕТКАНОМ ПОЛОТНЕ, МАРКА
ВЛ А, ШИРИНОЙ 80-150 ММ
41 | 1/10-230-55-10/15 ЛИСТЫ |  |  | М2 | 3.45 | 4.7 |  | 16.22 | 14.14 | 0.66 | 2.28
ГИПСОКАРТОННЫЕ ВЛАГОСТОЙКИЕ (ГКЛВ), С
УТОНЕННОЙ (УК)/ПРЯМОЙ КРОМКОЙ (ПК),
ДЛИНОЙ 2500 (2600,2700) ММ, ШИРИНОЙ
1200 ММ, ТОЛЩИНОЙ 12,5 ММ
42 | 1/10-280-10/20 МЫЛО ТВЕРДОЕ |  |  | ШТ. | 1.6 | 0.72 |  | 1.15 | 14.14 | 0.1 | 0.16
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ
43 | 1/10-160-10/190 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ |  |  | М2 | 3.296 | 0.81 |  | 2.67 | 14.14 | 0.11 | 0.36
ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ
44 | 1/10-230-95/50.1 ПЛИТА ПОТОЛОЧНАЯ |  |  | М2 | 13.59 | 26 |  | 353.34 | 14.14 | 3.68 | 50.01
ТИПА "ARMSTRONG", РАЗМЕРОМ 600 Х 1200
ММ
45 | 1/10-230-55-20/15 ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ |  |  | ШТ. | 11 | 0.44 |  | 4.84 | 14.14 | 0.06 | 0.66
С ЗАЖИМОМ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП)
46 | 5/20-30-3/40 ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА |  |  | 100 ШТ. | 0.576 | 312 |  | 179.71 | 5.73 | 17.88 | 10.3
К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ
47 | 1/10-10-10/6 ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ |  |  | Т | 3.2e-05 | 294.29 |  | 0.01 | 14.14 | 41.61
БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ЦЕМ 0 42,5 Н (В
УПАКОВКЕ)
48 | 5/50-70-2/7 ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ |  |  | КГ | 0.005 | 158.15 |  | 0.79 | 5.73 | 9.06 | 0.05
БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС40
49 | 5/50-70-2/2 ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ |  |  | Т | 5.2e-05 | 284818.78 |  | 14.81 | 5.73 | 16320.12 | 0.85
БЕССУРЬМЯНИСТЫЙ В ЧУШКАХ, МАРКИ ПОС61
50 | 5/10-20-60-2/19 ПРОВОД СИЛОВОЙ МАРКИ |  |  | 1000 М | 0.0014 | 1214.1 |  | 1.7 | 5.73 | 69.57 | 0.1
ПВ3 С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,
ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2,
НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,45 КВ
51 | 1/10-230-55-20/120 ПРОФИЛЬ ДЛЯ |  |  | М | 25 | 1.57 |  | 39.25 | 14.14 | 0.22 | 5.5
ГИПСОКАРТОНА ПОТОЛОЧНЫЙ - ПРИСТЕННЫЙ
52 | 1/10-230-55-20/25 ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ |  |  | 100 М | 0.2672 | 161.01 |  | 43.02 | 14.14 | 22.77 | 6.08
МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 1,2 М
53 | 1/10-230-55-20/30 ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ |  |  | 100 М | 0.1328 | 183.04 |  | 24.31 | 14.14 | 25.88 | 3.44
МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 3,7 М
54 | 1/10-230-60-30/10 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ |  |  | Т | 0.144 | 984.72 |  | 141.8 | 14.14 | 139.24 | 20.05
СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ,
САМОНИВЕЛИРУЮЩАЯСЯ, М100
55 | 1/10-230-60-35/54 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ |  |  | Т | 0.088 | 1210.85 |  | 106.55 | 14.14 | 171.21 | 15.07
СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ,
ВЫСОКОЭЛАСТИЧНАЯ (S1),
ВЫСОКОАДГЕЗИОННАЯ (С2), ДЛЯ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ,
М150, F75 (ДЛЯ КРУПНОФОРМАТНОЙ
ПЛИТКИ)
56 | 1/10-230-60-45-15/50 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ |  |  | Т | 0.099 | 343.79 |  | 34.04 | 14.14 | 48.61 | 4.81
СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ),
ЦЕМЕНТНАЯ, М300, F100
57 | 1/10-230-60-45-5/115 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ |  |  | Т | 1.384 | 372.89 |  | 516.08 | 14.14 | 52.73 | 72.98
СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ
НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ),
ЦЕМЕНТНАЯ, М50
58 | 1/10-230-60-45-5/215 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ |  |  | Т | 0.0165 | 217.53 |  | 3.59 | 14.14 | 30.76 | 0.51
СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ
НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ),
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, М75, F75
59 | 3/1-150-30-10/260.1 РЕШЕТКИ |  |  | ШТ. | 2 | 90 |  | 180 | 7.97 | 7.17 | 14.34
ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ, РАЗМЕР 1500
Х 600 ММ (ЦВЕТ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С
ЗАКАЗЧИКОМ)
60 | 3/1-150-999/360.1 РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ |  |  | ШТ. | 2 | 15 |  | 30 | 7.97 | 1.2 | 2.4
61 | 5/30-30-4-1-2-2/42 Розетка |  |  | ШТ. | 8 | 4.65 |  | 37.2 | 5.73 | 0.27 | 2.16
одноместная с заземляющим контактом
IP44
62 | 1/10-240-55-20/201 САМОРЕЗ |  |  | 1000 ШТ. | 0.05 | 6.1 |  | 0.31 | 14.14 | 0.86 | 0.04
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ 3,5 Х 12
ММ
63 | 1/10-170-10/105 СВЕРЛА С SDS PLUS |  |  | ШТ. | 0.385 | 2.17 |  | 0.84 | 14.14 | 0.31 | 0.12
ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ
ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ),
ДИАМЕТРОМ 4-8 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ
64 | 1/10-170-10/115 СВЕРЛА С SDS PLUS |  |  | ШТ. | 3.4162 | 2.75 |  | 9.39 | 14.14 | 0.39 | 1.33
ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ
ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ),
ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215)
ММ
65 | 1/10-170-10/135 СВЕРЛА С SDS PLUS |  |  | ШТ. | 0.3908 | 4.24 |  | 1.66 | 14.14 | 0.6 | 0.23
ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ
ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ),
ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265)
ММ
66 | 1/10-170-10/15 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С |  |  | ШТ. | 0.04 | 1.77 |  | 0.07 | 14.14 | 0.25 | 0.01
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ
СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3
ММ
67 | 1/10-170-10/411 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С |  |  | ШТ | 0.0455 | 0.48 |  | 0.02 | 14.14 | 0.07
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, СРЕДНЯЯ
СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,
ДЛИНОЙ 75 ММ
68 | 5/30-30-4-3-2/22.1 СВЕТИЛЬНИК |  |  | ШТ. | 4 | 500 |  | 2000 | 5.73 | 28.65 | 114.6
СВЕТОДИОДНЫЙ 1200*600
69 | 5/20-30-1-4/9 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ |  |  | 100 ШТ. | 0.26 | 2.44 |  | 0.63 | 5.73 | 0.14 | 0.04
ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-1
70 | 1/10-230-60-35/61 СОСТАВ КЛЕЕВОЙ |  |  | Т | 0.00112 | 464.29 |  | 0.52 | 14.14 | 65.65 | 0.07
ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И
АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС),
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)
71 | 1/10-120-220-70/22 СТЕКЛОСЕТКА ССШ- |  |  | М2 | 1.14 | 1.27 |  | 1.45 | 14.14 | 0.18 | 0.21
160(100)
72 | 5/20-20-3-4/10 ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 |  |  | КГ | 0.45308 | 19.1 |  | 8.65 | 5.73 | 1.09 | 0.49
ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ
73 | 1/10-230-50-15/93 УАЙТ-СПИРИТ |  |  | КГ | 0.09 | 4.71 |  | 0.42 | 14.14 | 0.67 | 0.06
74 | 1/10-230-55-20/155 УГОЛОК БЕЛЫЙ |  |  | 100 М | 0.16995 | 106 |  | 18.01 | 14.14 | 14.99 | 2.55
СТАЛЬНОЙ, РАЗМЕРОМ 19 Х 24 ММ, ДЛИНОЙ
3 М
75 | 1/10-230-55-20/230 УГОЛОК |  |  | М | 7.9356 | 0.88 |  | 6.98 | 14.14 | 0.12 | 0.95
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ
ОТ 18Х18 ММ ДО 22Х22 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,
22 ММ, С СЕТКОЙ
76 | 1/10-240-50-16/7 ШАЙБА ОЦИНКОВАННАЯ |  |  | Т | 6e-06 | 7591.7 |  | 0.05 | 14.14 | 1073.47 | 0.01
ДИАМЕТРОМ 5 ММ
77 | 1/10-180-20/140 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ |  |  | М2 | 0.10275 | 11.7 |  | 1.2 | 14.14 | 1.65 | 0.17
НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ (В РУЛОНЕ)
78 | 1/10-180-20/113 ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ |  |  | М2 | 1.471 | 4.96 |  | 7.3 | 14.14 | 0.7 | 1.03
НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ
79 | 5/10-20-60-6/12.1 ШНУР ШВВП 2*0,75 |  |  | 1000 М | 0.02 | 1080 |  | 21.6 | 5.73 | 61.88 | 1.24
80 | 1/10-230-60-40/15 ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, |  |  | Т | 0.000993 | 890.22 |  | 0.88 | 14.14 | 125.88 | 0.12
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ
ПЛИТ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В),
ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ),
ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ
(СС), ГИПСОВАЯ
81 | 1/10-230-60-40/10 ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, |  |  | КГ | 24.2 | 1.11 |  | 26.86 | 14.14 | 0.16 | 3.87
ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) ,
ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ),
ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ
(СС), ГИПСОВАЯ
82 | 1/10-230-60-55/105 ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, |  |  | Т | 0.0473 | 2633.31 |  | 124.56 | 14.14 | 372.35 | 17.61
ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В),
ПОЛИМЕРНАЯ ( П), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1),
ДИСПЕРСИЯ (Д)
83 | 1/10-240-55-15/40 ШУРУП С |  |  | КГ | 0.15 | 2.83 |  | 0.42 | 14.14 | 0.4 | 0.06
ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ
| МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО |  |  | 7: 6204.76; 10: 654.21
в том числе:
| материалы подрядчика |  |  | 7: 6204.76; 10: 654.21
Механизмы
84 | М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 8.1894; 5: 0.34; 7: 2.78
85 | М330302 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 2.0486; 5: 1.04; 7: 2.13
86 | М255048 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 0.1908; 5: 0.88; 7: 0.17
87 | М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 16.0646; 5: 0.88; 7: 14.14
88 | М331305 ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 1.4438; 5: 3.33; 7: 4.81
89 | М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ |  |  | 3: МАШ.Ч; 4: 1.7294; 5: 21.49; 7: 37.17
90 | М134041 ШУРУПОВЕРТ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 2.1708; 5: 0.95; 7: 2.06
91 | М331620 ЭЛЕКТРОПАЯЛЬНИК |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 1.4064; 5: 0.57; 7: 0.8
| МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО |  |  | 7: 64.06
| Составил |  |  | 6: Проверил