ГродМТ 761/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Контрольный материал для биохимических исследований

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Контрольный материал для биохимических исследований | флакон | 988 |
| 1.2. | Контрольный материал для биохимических исследований | флакон | 750 |

2.Технические требования:

| № п/п | Требования, предъявляемые к товарам |
| --- | --- |
| 2.1. | - нормальный уровень 1.Материал должен быть на основе человеческой матрицы*. 2. Материал должен быть аттестован как для контроля правильности, так и контроля воспроизводимости исследований. 3. Контрольный материал должен быть аттестован по всем перечисленным аналитам: белок, альбумин, мочевина, креатинин, мочевая кислота, холестерин, триглицериды, билирубин и его фракции, глюкоза, кальций, калий , натрий, хлор, щелочная фосфатаза, ГГТП, АЛаТ, АСаТ, альфа-амилаза, креатинкиназа, ЛДГ, фосфор, кальций, магний, железо 4. Объем флакона не более 5 мл. 5. Транспортировка и хранение материала не требует поддержания низких температур (ниже +20С). |
| 2.2. | - диапазоне высоких значений) Материал должен быть на основе человеческой матрицы*. 2. Материал должен быть аттестован как для контроля правильности, так и контроля воспроизводимости исследований. 3. Контрольный материал должен быть аттестован по всем перечисленным аналитам: белок, альбумин, мочевина, креатинин, мочевая кислота, холестерин, триглицериды, билирубин и его фракции, глюкоза, кальций, калий , натрий, хлор, щелочная фосфатаза, ГГТП, АЛаТ, АСаТ, альфа-амилаза, креатинкиназа, ЛДГ, фосфор, кальций, магний, железо 4.Объем флакона не более 5 мл. 5. Транспортировка и хранение материала не требует поддержания низких температур (ниже +20С). |

Лот 2 Контрольный материал для биохимических исследований

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Контрольный материал для биохимических исследований | флакон | 229 |

2.Технические требования:

| № п/п | Требования, предъявляемые к товарам |
| --- | --- |
| 2.1. | - патологический уровень (концентрации аналитов в диапазоне низких значений) Материал должен быть на основе человеческой матрицы*. 2. Материал должен быть аттестован как для контроля правильности, так и контроля воспроизводимости исследований. 3. Контрольный материал должен быть аттестован по всем перечисленным аналитам: белок, альбумин, мочевина, креатинин, мочевая кислота, холестерин, триглицериды, билирубин и его фракции, глюкоза, кальций, калий , натрий, хлор, щелочная фосфатаза, ГГТП, АЛаТ, АСаТ, альфа-амилаза, креатинкиназа, ЛДГ, фосфор, кальций, магний, железо 4.Объем флакона не более 5 мл. 5. Транспортировка и хранение материала не требует поддержания низких температур (ниже +20С). |

ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лот 3 Контрольный материал для биохимических исследований

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Контрольный материал для биохимических исследований | флакон | 988 |
| 1.2. | Контрольный материал для биохимических исследований | флакон | 750 |

2.Технические требования:

| № п/п | Требования, предъявляемые к товарам |
| --- | --- |
| 2.1. | - нормальный уровень 1.Материал должен быть на основе человеческой матрицы*. 2. Материал должен быть аттестован как для контроля правильности, так и контроля воспроизводимости исследований. 3. Контрольный материал должен быть аттестован по всем перечисленным аналитам: белок, альбумин, мочевина, креатинин, мочевая кислота, холестерин, триглицериды, билирубин и его фракции, глюкоза, кальций, калий , натрий, хлор, щелочная фосфатаза, ГГТП, АЛаТ, АСаТ, альфа-амилаза, креатинкиназа, ЛДГ, фосфор, кальций, магний, железо 4. Объем флакона не более 5 мл. 5. Транспортировка и хранение материала не требует поддержания низких температур (ниже +20С). |
| 2.2. | - диапазоне высоких значений) Материал должен быть на основе человеческой матрицы*. 2. Материал должен быть аттестован как для контроля правильности, так и контроля воспроизводимости исследований. 3. Контрольный материал должен быть аттестован по всем перечисленным аналитам: белок, альбумин, мочевина, креатинин, мочевая кислота, холестерин, триглицериды, билирубин и его фракции, глюкоза, кальций, калий , натрий, хлор, щелочная фосфатаза, ГГТП, АЛаТ, АСаТ, альфа-амилаза, креатинкиназа, ЛДГ, фосфор, кальций, магний, железо 4.Объем флакона не более 5 мл. 5. Транспортировка и хранение материала не требует поддержания низких температур (ниже +20С). |

Лот 4 Контрольный материал для биохимических исследований

1.Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Контрольный материал для биохимических исследований | флакон | 228 |

2.Технические требования:

| № п/п | Требования, предъявляемые к товарам |
| --- | --- |
| 2.1. | - патологический уровень (концентрации аналитов в диапазоне низких значений) Материал должен быть на основе человеческой матрицы*. 2. Материал должен быть аттестован как для контроля правильности, так и контроля воспроизводимости исследований. 3. Контрольный материал должен быть аттестован по всем перечисленным аналитам: белок, альбумин, мочевина, креатинин, мочевая кислота, холестерин, триглицериды, билирубин и его фракции, глюкоза, кальций, калий , натрий, хлор, щелочная фосфатаза, ГГТП, АЛаТ, АСаТ, альфа-амилаза, креатинкиназа, ЛДГ, фосфор, кальций, магний, железо 4.Объем флакона не более 5 мл. 5. Транспортировка и хранение материала не требует поддержания низких температур (ниже +20С). |