УТВЕРЖДАЮ

Ректор УО ВГАВМ

_______________ О.С. Горлова

«03» ноября  2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет закупки – наименование товара: анализатор физико-химических показателей   молока.

2. Код товара по ОКРБ 007-2012 – 26.51.53.800: Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие.

3. Общие требования к товару:

Поставляемый товар и его составные части (детали) должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта или не после восстановления.

Товар по своим характеристикам должен соответствовать техническим,технологическим, конструктивным и другим потребительским параметрам товара, приводимым в требованиях, перечисленных ниже.

Расходные материалы должны быть оригинальные (в соответствии с технической документацией на товар) и не восстановленные

4. Количество товара: 1 ед.

5. Технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели, и характеристики товара

5.1. Предназначен для измерения показателей молока: массовой доли жира, белка, СОМО, лактозы, добавленной воды, плотности, температуры пробы, точки замерзания, массовой доли солей (фальсификация), кислотность (рН), проводимость и соматических клеток (диапазон показаний от 0 до 15 000 000 кл/см³, диапазон измерений от 100 000 до 1 500 000 кл/см³).

5.2. Время измерения – 10-120 секунд.

5.3. Принцип измерения – микроскопический счетчик соматических клеток и ультразвуковой анализатор молока.

5.5. Условия эксплуатации – от 15 до 35 °С.

5.6. Стоимость одного анализа – от 1,50 до 2,00 рублей.

5.7 Материал корпуса – алюминиевый.

5.8 Год выпуска прибора — не ранее 2026 года

Применение и Особенности

- Универсальность: Прибор подходит для анализа сырого (коровьего, овечьего, козьего) и пастеризованного молока, а также сливок жирностью до 45% и сыворотки.

- Экспресс-анализ: Позволяет проводить быстрые анализы при приемке, заготовке и переработке молока, что помогает оперативно контролировать качество сырья.

-  Точность: Анализатор обеспечивает высокую точность результатов по заявленным параметрам и внесен в Госреестр средств измерений РБ по следующим показателям – массовая доля жира, массовая доля белка, количество соматических клеток. Поставляется поверенным.

- Простота обслуживания: Требует регулярной очистки измерительной камеры с использованием специальных моющих средств, что обеспечивает стабильность

6. Комплектность товара:

- Анализатор молока

- Стартовый набор для проведения анализов

- 12В кабель питания

- Инструкция по применению

- Автоматическая пипетка до 100 μL (настроена на 7 μL)

- Автоматическая пипетка до 200 μL (настроена на 100 μL)

- USB беспроводная клавиатура с батареей

- USB беспроводная мышка с батареей

- « MINI Vortex» - лабораторный миксер

- 2 стаканчика для проб

- Концетрат щелочного раствора для ежедневной промывки и концентрат кислотного

- раствора для еженедельной промывки.

7. Необходимые расходные материалы и запасные части, поставляемые вместе с товаром, их характеристики, наименование, количество: в соответствии с комплектностью товара, согласно технической документации предприятия-изготовителя.

8. Валюта платежа: белорусские рубли

9. Источник финансирования: Республиканский бюджет.

10. Порядок расчетов: Оплата по факту поставки, путем размещения платежных поручений на счетах органов государственного казначейства в течение 10 рабочих дней.

11. Сроки поставки товара: не позднее 15.12.2025.

12. Место поставки товара: 210026,  г. Витебск, ул. 1-я Доватора, 7/11

13. Условия поставки товара: доставка силами и за счет продавца в УО ВГАВМ.

14. Требования к упаковке товара: не требуется.

15. Требования к качеству и безопасности товара: товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида товара законодательством Республики Беларусь и технической документации предприятия-изготовителя.

16. Гарантийный срок: не менее 1 года с даты получения товара.

17. Объем гарантийного обслуживания: Поставщик в течение гарантийного срока за свой счет осуществляет ремонт и замену неисправных деталей и узлов или производит замену некачественного товара на аналогичный качественный. Официальный сервисный центр на территории Республики Беларусь, осуществляющий техническую поддержку поставляемого оборудования в соответствии с требованиями фирмы-производителя. Гарантийное и послегарантийное обслуживание, техническая поддержка поставляемого оборудования. Установка и обучение нескольких сотрудников кафедры работе анализатора.

18. Список документации, передаваемой вместе с товаром:

- гарантийный талон;

- руководство по эксплуатации;

- паспорт.

Зав. кафедрой технологии производства

продукции и механизации животноводства			                 В. Н. Подрез

Согласовано

Заместитель председателя комиссии по закупкам,                                      Н.С. Мотузко

проректор по учебной работе - декан

факультета повышения квалификации

и переподготовки кадров