ГродМТ 554/26-ЗОИ(2П)                                                                                   Приложение 1


Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 2, 3 Трубки трахеостомические

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ лота
	Наименование
	Размер ID (мм)
	Ед. изм.
	Количество, шт.

	2.1
	Трубка трахеостомическая
	6,0
	штука
	55

	2.2
	Трубка трахеостомическая
	6,5
	штука
	20

	3
	Трубка трахеостомическая
	7,0
	штука
	203


2. Технические требования:
2.1. Каждая трубка поставляется со стилетом и шейной лентой; 
2.2. Наличие манжеты низкого давления;
2.3. Атравматичный дистальный конец;
2.4. Наличие контрольного (пилотного) баллона с клапаном Luer и Luer-Lock соединения;
2.5. На пилотном баллоне должен быть указан внутренний диаметр трубки;
2.6. Наличие рентгенконтрастнойполосы;
2.7. Наличие гибких фланцев для крепления на шее пациента;
2.8. Изделия должны быть стерильными и каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранность стерильности.

Лот 8 Трубки трахеостомические без манжет

	№ п/н
	Наименование подлежащих закупке товаров
	Требования, предъявляемые к товарам 
	Кол-во, (шт.) 

	1.1.
	 Трубка трахеостомическая без манжеты р.6,0
	Трубки должны быть изготовлены из термопластичного ПВХ, улучшенная гибкость трубки. Края дистального конца трубки должны быть тщательно обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной установки и удаления трахеостомической трубки.
	30

	1.2.
	 Трубка трахеостомическая без манжеты р.6,5
	
	30

	1.3.
	 Трубка трахеостомическая без манжеты р.7,0
	
	35

	1.4.
	 Трубка трахеостомическая без манжеты р.7,5
	
	40

	1.5.
	Трубка трахеостомическая без манжеты р.8,0
	
	52

	1.6.
	Трубка трахеостомическая без манжеты р.8,5
	
	42

	1.7.
	Трубка трахеостомическая без манжеты р.9,0
	
	2



