Перечень оборудования, поставка которого возложена на подрядчика по объекту: «Замена лифтов в жилом доме по адресу: ул. Илимская,10/3 в г. Минске»

| № | Наименование изделия | Технические характеристики | Количество | Гарантия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеорегистратор DAHUA DHI-HVR5104HE-XI, или аналог | Видеорегистратор HVR, 4 алоговых+2IP, HD-CVI, HD-TVI, AHD, 4IP, 1 HDD, запись 6 Mn(3072х2048), сжатие Н.264., 3 тревожных выхода Жесткий диск 3.5", SATA 6,0 (Gbps), 5400 об/мин, буфер 64 МБ | шт-3 | Согласно паспорту изделия завода изготовителя |
| 2 | Жесткий диск PURPLE 1 ТВ, или аналог | WD10PURZ | шт-3 | Согласно паспорту изделия завода изготовителя |
| 3 | Источник бесперебойного питания ББП-40, или аналог | Источник бесперебойного питания ББП-40 | шт-3 | Согласно паспорту изделия завода изготовителя |
| 4 | АККУМУЛЯТОР 12В, 7 АЧ, или аналог | АККУМУЛЯТОР 12В, 7 АЧ | шт-3 | Согласно паспорту изделия завода изготовителя |
| 5 | Блок лифтовой (БА) ПДЖИ.421453.007-05 СКИО "БЕЛЛИФТ", или аналог | Блок лифтовой (БА) ПДЖИ.421453.007-05 СКИО "БЕЛЛИФТ" | шт-3 | Согласно паспорту изделия завода изготовителя |
| 6 | Концентратор Ethernet со встроенным источником бесперебойного питания ПДЖИ.421453.005, или аналог | Концентратор Ethernet со встроенным источником бесперебойного питания ПДЖИ.421453.005 | шт-1 | Согласно паспорту изделия завода изготовителя |
| 7 | Модуль видео ПДЖИ.426439.015, или аналог | Модуль интерфейса видео ПДЖИ.426439.015 | шт-3 | Согласно паспорту изделия завода изготовителя |
| 8 | Источник бесперебойного питания "резерв 12/2", или аналог | Источник бесперебойного питания "резерв 12/2" | шт-1 | Согласно паспорту изделия завода изготовителя |
| 9 | АККУМУЛЯТОР 12В, 7 АЧ, или аналог | АККУМУЛЯТОР 12В, 7 АЧ | шт-1 | Согласно паспорту изделия завода изготовителя |
| 10 | Автоматический выключатель ВА47-63 UH=380B, IH=63A, 3P "С", или аналог | Автоматический выключатель ВА47-63 UH=380B, IH=63A, 3P "С" | шт-2 | Согласно паспорту изделия завода изготовителя |
| 11 | Щиток осветительный щом-12 настенного исполнения с комплектацией согласно спецификации, или аналог | Щит осветительный на 12 модулей настенного исполнения IP31 (300х350х132) металлический, шина (латунь) N-PE 6*10мм² | шт-3 | Согласно паспорту изделия завода изготовителя |
| 12 | Пункт распределительный ПР11-3.006IP31 УЗ С шинами N и PЕ- с устройством АВРна вводе с выключателем согласно спецификации, или аналог | Пункт распределительный ПР11-3.006IP31 УЗ С шинами N и PЕ- с устройством АВРна вводе с выключателем согласно спецификации | шт-1 | Согласно паспорту изделия завода изготовителя |
| 13 | Извещатель охранный магнитоконтактный МРS-20, или аналог | Извещатель охранный магнитоконтактный МРS-20 | шт-3 | Согласно паспорту изделия завода изготовителя |

Поставляемое оборудование должно быть новым (2025-2026 г.г.), которое не было в употреблении (ремонте), в том числе не было восстановлено, у которого не было осуществлена замена составных частей, у которого не были восстановлены потребительские свойства.

Предложение должно содержать полное наименование (без приписки или аналог) и описание предлагаемого товара в точном соответствии с данным Приложением (сведениями, подтверждающими соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки, являются потребительские, функциональные, технические, качественные и эксплуатационные показатели (характеристики) предлагаемого к поставке товара).