ГродМТ 563/26-ЗОИ(2П)                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Наконечник оптический съемный

- Соcтав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наконечник оптический Mediola 2KF.600.150.L, съемный | шт. | 100 |

- Технические требования:

| № п/п | Характеристика | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Общая длина, мм | 150 |
| 2.2 | Диаметр световода, мкм | 600 |
| 2.3 | Область применения | проктология (хирургия аноректальной области) |
| 2.4 | Назначение | для внутрисосудистых и внутриполостных вмешательств |
| 2.5 | Тип | одноразовый |
| 2.6 | Форма | прямой |
| 2.7 | Диаграмма излучения | полый конус |
| 2.8 | Маркировка длины, см | 1 |
| 2.9 | Разъем | феррульного типа |

- Совместимость с имеющемуся на балансе аппаратом лазерным медицинским «Медиола - компакт».