ГродМТ 563/26-ЗОИ(2П)                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения
 
Лот 1 Наконечник оптический съемный

1. Соcтав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Наконечник оптический Mediola 2KF.600.150.L, съемный
	шт.
	100



2. Технические требования:
	№
п/п
	Характеристика
	Технические требования

	2.1
	Общая длина, мм
	150

	2.2
	Диаметр световода, мкм
	600

	2.3
	Область применения
	проктология (хирургия аноректальной области)

	2.4
	Назначение

	для внутрисосудистых и внутриполостных вмешательств

	2.5
	Тип
	одноразовый

	2.6
	Форма
	прямой

	2.7
	Диаграмма излучения
	полый конус

	2.8
	Маркировка длины, см
	1

	2.9
	Разъем
	феррульного типа


3. Совместимость с имеющемуся на балансе аппаратом лазерным медицинским «Медиола - компакт».

