| Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь Дзяржаўная установа “РЭСПУБЛІКАНСКІ НАВУКОВА- ПРАКТЫЧНЫ ЦЭНТР НЕЎРАЛОГІІ І НЕЙРАХІРУРГІІ” (РНПЦ неўралогіі і нейрахірургіі) вул. Ф. Скарыны, 24, 220114, г. Мінск, тэл/факс (017) 374 46 95 e-mail: ninh@mail.ru, www.neuro.by р/р BY66AKBB36049000000335200000 ААТ «ААБ «Беларусбанк», БIК АКВВВY2Х, 220037, г.Мінск, вул.Даўгабродская,1, УНП 100103849 |  | Министерство здравоохранения Республики Беларусь Государственное учреждение «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО- ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ» (РНПЦ неврологии и нейрохирургии) ул. Ф. Скорины, 24, 220114, г. Минск, тел/факс (017) 374 46 95 e-mail: ninh@mail.ru, www.neuro.by р/с р BY66AKBB36049000000335200000 ОАО «АСБ Беларусбанк» БИК АКВВВY2Х 220037 г. Минск, ул. Долгобродская, 1 УНП 100103849 |
| --- | --- | --- |

03.11.2026 № ОМТС-26/325

Заявка о ценах на товары

Для целей определения предельной стоимости предмета государственной закупки РНПЦ неврологии и нейрохирургии проводит изучение конъюнктуры рынка в отношении следующих медицинских изделий «Расходный инструментарий для проведения рентгеноэндоваскулярных вмешательств», лоты 1 - 17.

Просим Вас предоставить информацию о стоимости указанного товара в соответствии с прилагаемым описанием (Приложения 1,лоты 1--17), предполагаемыми условиями поставки и оплаты, а также замечания в отношении требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) в срок по 05.11.2026 на электронную почту nach_omts@neuro.by

Информация, предоставленная заказчику, в обязательном порядке должна содержать:

- наименование потенциального поставщика,

- цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей;

- общую стоимость по предмету;

- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании;

- наименование производителя (производителей);

- описание, инструкции.

Настоящая заявка не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком.

Описание и состав предмета закупки согласно Приложению 1(лоты 1-17).

Предполагаемые сроки поставки - 2027 г.

Последующая процедура государственной закупки будет осуществляться организатором - УП «Белмедтехника».

Начальник отдела

материально-технического снабжения				Е.В. Борина

272-78-32

Приложение 1

к заявке на закупку медицинских

изделий

ЛОТ 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | ### Наименование | ### Ед.изм. | ### Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мешок переносной для введения жидкостей под давлением | шт. | 10 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

  - Нейлоновый мешок с петлёй для подвешивания, с грушей для ручного нагнетания мешка воздухом, двойным клапаном, кнопкой регулирования давления.

  - Объем мешка не менее 1000 мл.

- Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

ЛОТ 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | ### Наименование | ### Ед.изм. | ### Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Коннектор Y-образный, одинарный | шт. | 1000 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

  - Y-коннектор из прозрачного материала, имеющий один порт для введения инструментов с вращающимся гемостатическим клапаном и один порт для введения жидкостей.

  - Соединительные элементы Luer-lock.

  - Наличие клапана для ввода инструментов с диаметром не менее 8F.

  - Максимальное давление не менее 1000 psi.

- Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

ЛОТ 3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | ### Наименование | ### Ед.изм. | ### Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Коннектор Y-образный, двойной | шт. | 300 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

  - Y-коннектор из прозрачного материала имеющий два порта для введения инструментов с вращающимися гемостатическими клапанами и один порт для введения жидкостей.

  - Соединительные элементы Luer-lock.

  - Наличие клапана на каждом порте для ввода инструментов с диаметром не менее 8F.

  - Максимальное давление не менее 1000 psi.

- Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

ЛОТ 4

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | ### Наименование | ### Ед.изм. | ### Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Краники, мэнифолды среднего и высокого давления: 3-ходовой краник, правая ориентация | шт. | 900 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

  - Изделия должны быть выполнены из прозрачного материала.

  - Соединительные элементы: Luer-lock с большим внутренним просветом и один с вращающимся адаптером папа.

  - Максимальное давление должно соответствовать не менее 1000 Psi.

- Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

ЛОТ 5

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | ### Наименование | ### Ед.изм. | ### Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Шприц инфлационный высокого давления для ангиопластики и стентирования | шт. | 100 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

  - Шприц должен быть выполнен из прозрачного материала

  - Объем шприца - не менее 30 мл.

  - Максимальное нагнетаемое давление - не менее 30 атм.

  - Наличие манометра.

- Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

ЛОТ 6

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | ### Наименование | ### Ед.изм. | ### Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Интродьюсеры с увеличенным внутренним диаметром, с гемостатическим клапаном, неуправляемые в наборе, 4(5)F, 12-16см | шт. | 25 |
| 1.2. | Интродьюсеры с увеличенным внутренним диаметром, с гемостатическим клапаном, неуправляемые в наборе, 5(6)F, 12-16см | шт. | 125 |
| 1.3. | Интродьюсеры с увеличенным внутренним диаметром, с гемостатическим клапаном, неуправляемые в наборе, 6(7)F, 12-16см | шт. | 25 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

  - Обязательное наличие гемостатического клапана, фиксируемого дилятора, бокового порта с 3-х ходовым краником, в комплекте: гидрофильный проводник с мягким атравматичным кончиком, длиной не менее 35 см, диаметром 0.018" - 0.021" и игла ангиографическая (пункционная), совместимая с проводником.

  - Гидрофильное покрытие тела интродьюсера.

  - Тонкостенная технология оболочки тела интродьюсера с толщиной оболочки тела до 0,12мм, обеспечивающая совместимость с катетером большего диаметра на 1 French (0,33мм) для катетеризации сосудов малых диаметров (для педиатричеких вмешательств).

- Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

ЛОТ 7

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | ## Наименование | ### Ед.изм. | ### Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Катетер направляющий коронарный, периферический, церебральный и для БЦА: «SR», «Short right» или «Angled», «40o» - 6F | шт. | 600 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

  - Длина катетера 90-100см (при наличии у производителя катетеров разной длины – предлагать к участию катетер с длинной 90см).

  - Внутренний диаметр катетера на всём протяжении не менее 0.070".

  - Катетер должен иметь мягкий, атравматичный кончик – Soft tip.

- Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

ЛОТ 8

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | ## Наименование | ### Ед.изм. | ### Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Катетер направляющий коронарный, периферический, церебральный и для БЦА: «SR», «Short right» или «Angled», «40o»- 8F | шт. | 70 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

  - Длина катетера 90-100см.

  - Внутренний диаметр катетера на всём протяжении не менее 0.088".

  - Катетер должен иметь мягкий, атравматичный кончик – Soft tip.

- Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

ЛОТ 9

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | ### Наименование | ### Ед.изм. | ### Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Чехол-интродьюсер, прямой (модель Straight), 6F | шт. | 40 |
|  | Чехол-интродьюсер, ангулированный (модель Multipurpose), 6F | шт. | 40 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

  - Должен совмещать функции направляющего катетера и интродьюсера, иметь в составе дилятор совместимый с проводником до 0,038”.

  - Внутренний диаметр не менее 2,2мм (0,087”), длина – 90-95см.

  - Наличие гидрофильного покрытия и рентгеноконтрастного маркера на кончике.

  - Наличие в наборе сменного Y-коннектора типа Tuohy-Borst Valve.

- Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

ЛОТ 10

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | ### Наименование | ### Ед.изм. | ### Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Чехол-интродьюсер (модель - SIM), 6F | шт. | 50 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

  - Должен совмещать функции направляющего катетера и интродьюсера, иметь в составе дилятор совместимый с проводником до 0,038”.

  - Внутренний диаметр не менее 2,2мм (0,087”), длина – 90-95см.

  - Наличие гидрофильного покрытия и рентгеноконтрастного маркера на кончике.

  - Наличие в наборе сменного Y-коннектора типа Tuohy-Borst Valve.

- Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

ЛОТ 11

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | ## Наименование | ### Ед.изм. | ### Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Катетер направляющий церебральный с длинным гибким кончиком (дистального доступа, аспирационный) – модель: 5F | шт. | 50 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

  - Катетр должен иметь наружный диаметр не более 1,75мм и быть совместимым с интродьюсером 6F.

  - Внутренний диаметр не менее 0,055”.

  - Дистальный кончик должен быть прямым, мягким, имеющим длину не менее 15cм.

2.4.  Общая длина 120-125см.

- Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

ЛОТ 12

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | ## Наименование | ### Ед.изм. | ### Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Катетер направляющий церебральный с длинным гибким кончиком (дистального доступа, аспирационный) - модель: 6F | шт. | 50 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

  - Катетер должен иметь наружный диаметр не более 2,15мм и быть совместимым с интродьюсером 6F.

  - Внутренний диаметр не менее 0,068”.

  - Дистальный кончик должен быть прямым, мягким, имеющим длину не менее 15cм.

2.4.   Общая длина 120-125см (при наличии у производителя катетеров разной длины – предлагать к участию катетер с наибольшей длинной).

- Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

ЛОТ 13

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | ## Наименование | ### Ед.изм. | ### Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Катетер направляющий церебральный с длинным гибким кончиком (дистального доступа, аспирационный) - модель: 6F | шт. | 30 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

2.1. Катетр должен иметь наружный диаметр не более 2,15мм и быть совместимым с интродьюсером 6F.

2.2. Внутренний диаметр не менее 0,068”.

2.3. Дистальный кончик должен быть прямым, мягким, имеющим длину не менее 8cм.

2.4 Общая длина 110-115см (при наличии у производителя катетеров разной длины – предлагать к участию катетер с наибольшей длинной).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

ЛОТ 14

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | ### Наименование | ### Ед.изм. | ### Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стенты периферические баллоно-расширяемые 7,0х20мм | шт. | 1 |
|  | Стенты периферические баллоно-расширяемые 8,0х30мм | шт. | 1 |
|  | Стенты периферические баллоно-расширяемые 9,0х30мм | шт. | 1 |
|  | Стенты периферические баллоно-расширяемые 10,0х20мм | шт. | 1 |
|  | Стенты периферические баллоно-расширяемые 10,0х30мм | шт. | 1 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

  - Конструкция системы – монорельсовый баллонный катетер, совместимый с проводником до 0.035”, рабочая длина не менее 135см.

  - Давление разрыва баллона стента не менее 11атм.

  - Допускается отклонение по длине стента ± 3 мм.

  - Материал стента – медицинская сталь или CoCr-сплав.

- Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

ЛОТ 15

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | ### Наименование | ### Ед.изм. | ### Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Стенты коронарные баллонорасширяемые с медикаментозным покрытием, размер стента: диаметр/длина - 3.5x14мм | шт. | 2 |
| 1.2. | Стенты коронарные баллонорасширяемые с медикаментозным покрытием, размер стента: диаметр/длина - 4.0x14мм | шт. | 2 |
| 1.3. | Стенты коронарные баллонорасширяемые с медикаментозным покрытием, размер стента: диаметр/длина - 4.5x14мм | шт. | 1 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

  - Система доставки – монорельсовый катетер совместимый с проводником 0.014 inch и направляющим катетером не более 6F.

  - Материал стента – сплавы СоСr или PtCr

  - Медикаментозное покрытие стента - цитостатический механизм действия антипролиферативного покрытия стента

  - По длине стента допускается отклонение ± 2 мм от указанной в техническом задании.

- Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

ЛОТ 16

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | ### Наименование | ### Ед.изм. | ### Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Картриджи для измерения высоких уровней АВСК (более 200 сек) | шт. | 200 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

  - Совместимость с таймером коагуляции автоматическим ACT Plus.

- Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

ЛОТ 17

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | ### Наименование | ### Ед.изм. | ### Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Система (линия) для введения жидкости, подачи контраста, длина 250-300см | шт. | 2000 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

  - Наличие регулятора скорости инфузии, перекрывания инфузии, наличие шипа и камеры для контроля за жидкостью на одном конце, наличие соединения Luerlock (типа «папа») на другом конце.

  - Трубка системы должна быть гибкой, выполнена из прозрачного материала.

- Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.