Утверждаю

Главный врач УЗ

«Минская ЦРКБ»

_________________Барсамян Г.Т.

«___»_________________2026 г.

Заявка на закупку пластин для уростомных мешков

двухкомпонентных уроприемников.

Заявка полностью соответствует настоящей заявке, представленной на бумажном носителе.

| Сведения о заказчике |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) |  | Учреждение здравоохранения «Минская центральная районная клиническая больница» |  |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) |  | 223053 Минская область, Минский район, д. Боровляны Ул. Фрунзенская, д.1А |  |
| УНП |  | 600208266 |  |
| Адрес электронной почты |  | mts.uzmcrb@gmail.com |  |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) |  | www. mcrb.by |  |
| Сведения о заказчике |  |  |  |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) |  | УЗ «Минская ЦРКБ» |  |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) |  | Ул. Фрунзенская д. 1А |  |
| УНП |  | 600208266 |  |
| Адрес электронной почты |  | mts.uzmcrb@gmail.com |  |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) |  | mcrb.by |  |

1. Область применения –  хирургия.

2. Сведения о государственной закупке

| лот №1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Пластина для уростомных мешков двухкомпонентных уроприемников |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 390 шт. |
| Срок (график поставки) товаров | 2026 года |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 3512,00 рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | районный бюджет |
| лот №2 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Уростомные мешки двухкомпонентных уроприемников |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 780 шт. |
| Срок (график поставки) товаров | 2026 года |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 7030,00 рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | районный бюджет |
| лот №3 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Паста -герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 20 шт. |
| Срок (график поставки) товаров | 2026 года |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 500,00 рублей |
| Источник финансирования государственной закупки | районный бюджет |

Приложение 1

Технические характеристики

Пластины для уростомных мешков двухкомпонентных уроприемников.

| № п/п | Наименование, размеры, потребительские характеристики | единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Адгезивная пластина плоская с креплением для пояса, фланец 40мм Пластина имеет спиралевидную структуру, состоящую из двух чередующихся адгезивов: светлый адгезив является адсорбирующим, сохраняет нормальное состояние кожи и уровень pH, темный обеспечивает крепление. Фланц пластины (вырезаемое отверстие диаметром - 40 мм) | шт. | 90 |
| 2 | Адгезивная пластина плоская с креплением для пояса, фланец 50мм Пластина имеет спиралевидную структуру, состоящую из двух чередующихся адгезивов: светлый адгезив является адсорбирующим, сохраняет нормальное состояние кожи и уровень pH, темный обеспечивает крепление. Фланц пластины (вырезаемое отверстие диаметром - 50 мм) | Шт. | 90 |
| 3 | Адгезивная пластина плоская с креплением для пояса, фланец 30мм Пластина имеет спиралевидную структуру, состоящую из двух чередующихся адгезивов: светлый адгезив является адсорбирующим, сохраняет нормальное состояние кожи и уровень pH, темный обеспечивает крепление. Фланц пластины (вырезаемое отверстие диаметром - 30 мм) | шт | 90 |
| 4 | Адгезивная пластина плоская с креплением для пояса, фланец 60мм Пластина имеет спиралевидную структуру, состоящую из двух чередующихся адгезивов: светлый адгезив является адсорбирующим, сохраняет нормальное состояние кожи и уровень pH, темный обеспечивает крепление. Фланц пластины (вырезаемое отверстие диаметром - 60 мм) | шт | 120 |

Требования к сроку годности:

- Срок годности  не менее 80% от общего срока годности, установленного производителем.

Приложение 2

Технические характеристики

Уростомных мешков двухкомпонентных уроприемников.

| № п/п | Наименование, размеры, потребительские характеристики | единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уростомный мешок двухкомпонентного уроприемника состоит из: фланца с замком-защелкой ( фланец с замком-защелкой двухкомпонентных уроприемников позволяет установить мешок на пластину, не оказывая при этом давление на переднюю брюшную стенку, обеспечивает надежное и герметичное соединение уростомного мешка и пластины. Уростомный мешок совместим с пластиной, при этом фланец должен соответствовать фланцу пластины; антирефлюксного клапана ( предотвращает обратный заброс мочи в уростому); сливного клапана ( состоит из мягкого пластика); мягкой нетканой подложки ( обладет абсорбирующим, антисептическими и термолабильными свойствами) Диаметр фланца -40 мм | шт. | 180 |
| 2 | Уростомный мешок двухкомпонентного уроприемника состоит из: фланца с замком-защелкой ( фланец с замком-защелкой двухкомпонентных уроприемников позволяет установить мешок на пластину, не оказывая при этом давление на переднюю брюшную стенку, обеспечивает надежное и герметичное соединение уростомного мешка и пластины. Уростомный мешок совместим с пластиной, при этом фланец должен соответствовать фланцу пластины; антирефлюксного клапана ( предотвращает обратный заброс мочи в уростому); сливного клапана ( состоит из мягкого пластика); мягкой нетканой подложки ( обладет абсорбирующим, антисептическими и термолабильными свойствами) Диаметр фланца -50 мм | шт. | 240 |
| 3 | Уростомный мешок двухкомпонентного уроприемника состоит из: фланца с замком-защелкой ( фланец с замком-защелкой двухкомпонентных уроприемников позволяет установить мешок на пластину, не оказывая при этом давление на переднюю брюшную стенку, обеспечивает надежное и герметичное соединение уростомного мешка и пластины. Уростомный мешок совместим с пластиной, при этом фланец должен соответствовать фланцу пластины; антирефлюксного клапана ( предотвращает обратный заброс мочи в уростому); сливного клапана ( состоит из мягкого пластика); мягкой нетканой подложки ( обладет абсорбирующим, антисептическими и термолабильными свойствами) Диаметр фланца -60 мм | шт | 180 |
| 4 | Уростомный мешок двухкомпонентного уроприемника состоит из: фланца с замком-защелкой ( фланец с замком-защелкой двухкомпонентных уроприемников позволяет установить мешок на пластину, не оказывая при этом давление на переднюю брюшную стенку, обеспечивает надежное и герметичное соединение уростомного мешка и пластины. Уростомный мешок совместим с пластиной, при этом фланец должен соответствовать фланцу пластины; антирефлюксного клапана ( предотвращает обратный заброс мочи в уростому); сливного клапана ( состоит из мягкого пластика); мягкой нетканой подложки ( обладет абсорбирующим, антисептическими и термолабильными свойствами) Диаметр фланца -30 мм | шт | 180 |

Требования к сроку годности:

- Срок годности  не менее 80% от общего срока годности, установленного производителем.

Приложение 3

Технические характеристики

Паста -герметик для выравнивания кожи вокруг стомы

| № п/п | Наименование, размеры, потребительские характеристики | единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паста -герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы Coloplast или аналог | шт | 20 |

Технические  характеристики:

- предназначена для выравнивания складок и рубцов поверхности кожи и служит для надежного приклеивания пластин;

- обладает герметичными свойствами и препятствует протеканию;

-в тубе не менее  60 гр.

Требования к сроку годности:

Срок годности  не менее 80% от общего срока годности, установленного производителем.

Заместитель главного врача 						О.Г. Чиникайло