Утверждаю
Главный врач УЗ
 «Минская ЦРКБ»
_________________Барсамян Г.Т.
«___»_________________2026 г.

Заявка на закупку пластин для уростомных мешков
 двухкомпонентных уроприемников.
                           

Заявка полностью соответствует настоящей заявке, представленной на бумажном носителе.
	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Учреждение здравоохранения «Минская центральная районная клиническая больница»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	223053 Минская область, Минский район, д. Боровляны
Ул. Фрунзенская,  д.1А

	УНП
	600208266

	Адрес электронной почты
	mts.uzmcrb@gmail.com

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	www. mcrb.by

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	УЗ «Минская ЦРКБ»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Ул. Фрунзенская д. 1А

	УНП
	600208266

	Адрес электронной почты
	mts.uzmcrb@gmail.com

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	mcrb.by



1. Область применения –  хирургия.

2. Сведения о государственной закупке

	лот  №1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Пластина для уростомных мешков двухкомпонентных уроприемников


	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1 


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390 

	Объем (количество)
	390 шт.

	Срок (график  поставки)  товаров 
	2026  года

	Предельная  стоимость государственной закупки по лоту
	3512,00 рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	районный бюджет

	лот  №2

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Уростомные мешки двухкомпонентных уроприемников

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 2 


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	780  шт.

	Срок (график  поставки)  товаров 
	2026 года

	Предельная  стоимость государственной закупки по лоту
	7030,00  рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	районный бюджет

	лот  №3

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Паста -герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг  стомы 

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 3 


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	20  шт.

	Срок (график  поставки)  товаров 
	2026  года

	Предельная  стоимость государственной закупки по лоту
	 500,00    рублей

	Источник финансирования государственной закупки
	районный бюджет











Приложение 1
Технические характеристики 
Пластины для уростомных мешков двухкомпонентных уроприемников.


	№ п/п
	Наименование, размеры, потребительские характеристики
	единица измерения
	количество

	1.
	Адгезивная пластина плоская с креплением для пояса, фланец 40мм Пластина имеет спиралевидную структуру, состоящую из двух чередующихся адгезивов: светлый адгезив является адсорбирующим, сохраняет нормальное состояние кожи и уровень pH, темный обеспечивает крепление. Фланц пластины (вырезаемое отверстие диаметром - 40 мм)

	шт.
	90

	2
	Адгезивная пластина плоская с креплением для пояса, фланец 50мм Пластина имеет спиралевидную структуру, состоящую из двух чередующихся адгезивов: светлый адгезив является адсорбирующим, сохраняет нормальное состояние кожи и уровень pH, темный обеспечивает крепление. Фланц пластины (вырезаемое отверстие диаметром - 50 мм)

	Шт.
	90

	3
	Адгезивная пластина плоская с креплением для пояса, фланец 30мм Пластина имеет спиралевидную структуру, состоящую из двух чередующихся адгезивов: светлый адгезив является адсорбирующим, сохраняет нормальное состояние кожи и уровень pH, темный обеспечивает крепление. Фланц пластины (вырезаемое отверстие диаметром - 30 мм)

	шт
	90

	4
	Адгезивная пластина плоская с креплением для пояса, фланец 60мм Пластина имеет спиралевидную структуру, состоящую из двух чередующихся адгезивов: светлый адгезив является адсорбирующим, сохраняет нормальное состояние кожи и уровень pH, темный обеспечивает крепление. Фланц пластины (вырезаемое отверстие диаметром - 60 мм)

	шт
	120



Требования к сроку годности:
1. Срок годности  не менее 80% от общего срока годности, установленного производителем.












































Приложение 2
Технические характеристики 
          Уростомных мешков двухкомпонентных уроприемников.


	№ п/п
	Наименование, размеры, потребительские характеристики
	единица измерения
	количество

	1.
	Уростомный мешок двухкомпонентного уроприемника состоит из:
фланца с замком-защелкой ( фланец с замком-защелкой двухкомпонентных уроприемников позволяет установить мешок на пластину, не оказывая при этом давление на переднюю брюшную стенку, обеспечивает надежное и герметичное соединение уростомного мешка и пластины. Уростомный мешок совместим с пластиной, при этом фланец должен соответствовать фланцу пластины;
антирефлюксного клапана ( предотвращает обратный заброс мочи в уростому);
сливного клапана ( состоит из мягкого пластика);
мягкой нетканой подложки ( обладет абсорбирующим, антисептическими и термолабильными свойствами) 
Диаметр фланца -40 мм
	шт.
	180

	2
	Уростомный мешок двухкомпонентного уроприемника состоит из:
фланца с замком-защелкой ( фланец с замком-защелкой двухкомпонентных уроприемников позволяет установить мешок на пластину, не оказывая при этом давление на переднюю брюшную стенку, обеспечивает надежное и герметичное соединение уростомного мешка и пластины. Уростомный мешок совместим с пластиной, при этом фланец должен соответствовать фланцу пластины;
антирефлюксного клапана ( предотвращает обратный заброс мочи в уростому);
сливного клапана ( состоит из мягкого пластика);
мягкой нетканой подложки ( обладет абсорбирующим, антисептическими и термолабильными свойствами) 
Диаметр фланца -50 мм
	шт.
	240

	3
	Уростомный мешок двухкомпонентного уроприемника состоит из:
фланца с замком-защелкой ( фланец с замком-защелкой двухкомпонентных уроприемников позволяет установить мешок на пластину, не оказывая при этом давление на переднюю брюшную стенку, обеспечивает надежное и герметичное соединение уростомного мешка и пластины. Уростомный мешок совместим с пластиной, при этом фланец должен соответствовать фланцу пластины;
антирефлюксного клапана ( предотвращает обратный заброс мочи в уростому);
сливного клапана ( состоит из мягкого пластика);
мягкой нетканой подложки ( обладет абсорбирующим, антисептическими и термолабильными свойствами) 
Диаметр фланца -60 мм
	шт
	180

	4
	Уростомный мешок двухкомпонентного уроприемника состоит из:
фланца с замком-защелкой ( фланец с замком-защелкой двухкомпонентных уроприемников позволяет установить мешок на пластину, не оказывая при этом давление на переднюю брюшную стенку, обеспечивает надежное и герметичное соединение уростомного мешка и пластины. Уростомный мешок совместим с пластиной, при этом фланец должен соответствовать фланцу пластины;
антирефлюксного клапана ( предотвращает обратный заброс мочи в уростому);
сливного клапана ( состоит из мягкого пластика);
мягкой нетканой подложки ( обладет абсорбирующим, антисептическими и термолабильными свойствами) 
Диаметр фланца -30 мм
	шт
	180



Требования к сроку годности:
2. Срок годности  не менее 80% от общего срока годности, установленного производителем.

Приложение 3
Технические характеристики 
Паста -герметик для выравнивания кожи вокруг стомы 

	№ п/п
	Наименование, размеры, потребительские характеристики
	единица измерения
	количество

	1
	Паста -герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы 
Coloplast или аналог
	шт
	20



Технические  характеристики:
- предназначена для выравнивания складок и рубцов поверхности кожи и служит для надежного приклеивания пластин;
- обладает герметичными свойствами и препятствует протеканию;
-в тубе не менее  60 гр.

Требования к сроку годности:
Срок годности  не менее 80% от общего срока годности, установленного производителем.






Заместитель главного врача 						О.Г. Чиникайло 
 
