УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

__________Е.А.Зайцева

«_03_»_ноября_ 2026 года

Заявка на закупку ЗОИ

Наборы реагентов для исследований методом ПЦР

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: наборы реагентов для исследований методом ПЦР;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Наборы реагентов для выявления норовирусов 1 и 2 типов методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 28438 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 700007676 |

Приложение к лоту №3:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во иссл. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Наборы реагентов для выявления норовирусов 1 и 2 типов методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией (полная комплектация, в т.ч.набор для выделения ДНК/РНК) | 2500 |

2.Показатели (характеристики):

2.1.Наличие в наборе полного комплекта реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией по применению.

2.2.Набор реагентов предназначен для выявления РНК  норовирусов 1 и 2 геногруппы выделенных из  объектов окружающей среды и клинического материала (образцы фекалий).

2.3.Комплект реагентов должен быть рассчитан на 60 реакций, включая контроли.

2.4.Наборы реагентов для выявления РНК норовирусов 1 и 2 геногруппы, методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени должен иметь аналитическую чувствительность: для норовирусов 1 и 2 геногруппы 1×10³ ГЭ/мл.

Лот №7

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор реагентов для выявления ДНК возбудителей бактериальных менингитов: Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae и Streptococcus pneumoniae |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №7 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 1649,38 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 700007676 |

Приложение к лоту №7:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во иссл. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Набор реагентов для выявления ДНК возбудителей бактериальных менингитов: Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae и Streptococcus pneumoniae (полная комплектация, в том числе набор для выделения) | 50 |

2.Показатели (характеристики):

2.1.Набор предназначен для выявления возбудителей бактериальных менингитов (Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae) в спинномозговой жидкости.

2.2.Наличие в наборе полного комплекта реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией по применению.

2.3.Набор для выявления генетического материала возбудителей бактериальных менингитов методом ПЦР в режиме реального времени должны быть укомплектованы реагентами для выделения нуклеиновой кислоты из спинномозговой жидкости.

2.4.Закупаемые реагенты должны быть адаптированы к амплификатору с детекцией в режиме реального времени ДТ прайм, Bio-Rad CFX 96, с указанием в Инструкции пользователя условий проведения амплификации на данном оборудовании, примеров получаемых результатов и возможных ошибок.

2.5.Возможность проведения единичных исследований

Лот №8

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Набор реагентов для выявления ДНК Streptococcus agalactiae |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №8 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 1197,08руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 700007676 |

Приложение к лоту №8:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во иссл. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Набор реагентов для выявления ДНК Streptococcus agalactiae (полная комплектация, в том числе набор для выделения) | 50 |

2.Показатели (характеристики):

2.1. Набор предназначен для выявления ДНК Streptococcus agalactiae в образцах биологического материала (кровь, плазма крови, спинномозговая жидкость, мазки со слизистых верхних дыхательных путей, мокрота, мазки со слизистых урогенитального тракта, моча)

2.2. Наличие в наборе полного комплекта реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией по применению.

2.3. Набор для выявления генетического материала возбудителей бактериальных менингитов методом ПЦР в режиме реального времени должны быть укомплектованы реагентами для выделения нуклеиновой кислоты из биологического материала (кровь, плазма крови, спинномозговая жидкость, мазки со слизистых верхних дыхательных путей, мокрота, мазки со слизистых урогенитального тракта, моча).

2.4. Закупаемые реагенты должны быть адаптированы к амплификатору с детекцией в режиме реального времени ДТ прайм, Bio-Rad CFX 96, с указанием в Инструкции пользователя условий проведения амплификации на данном оборудовании, примеров получаемых результатов и возможных ошибок.

2.5. Возможность проведения единичных исследований.

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34

Товаровед 1 кат. ООТ                                                              О.С.Сарнавская