УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«_03_»_ноября_ 2026 года

ЗОИ

Заявка на закупку

Расходные изделия к ларингоскопам

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г. Могилев, ул. Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Клинок изогнутый со сменным фиброоптическим световодом типа ПОЛИО МАКИНТОШ изогнутый для сложных интубаций |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Показатели (характеристики): 1.1. Должен быть изготовлен из нержавеющей стали. 1.2. Для многоразового использования. 1.3. Наличие лампы, освещенностью - не менее 1500 люкс / 2,5 В. 1.4. Должны быть совместимы с закупаемыми рукоятками (с системами стандарта типа DINENISO 7376). 2. Состав и количество согласно приложению к лоту №1. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 3 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 1114,41 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042 УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775 |

Приложение к лоту №1:

Состав закупаемых изделий:

| №п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Клинок изогнутый для сложных интубаций типа Polio Macintosh, р.3 | 2 |
| 2 | Клинок изогнутый для сложных интубаций типа Polio Macintosh, р.4 | 1 |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Клинки к ларингоскопу фиброоптическому изогнутые с возможностью изменять форму дистальной части типа FLAPLIGHT |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 2. Показатели (характеристики): 1.1. Должен быть изготовлен из нержавеющей стали. 1.2. Для многоразового использования. 1.3. Поверхность клинка должна быть матовая. 1.4. Наличие подвижного наконечника клинка. 1.5. Возможность поворачивать на угол до 600. 1.6. Источник света – наличие. 1.6.1. Интенсивность света - не менее 4200 люкс / 2,5 В либо 12500 люкс/3,5 В. 1.7. Должны быть совместимы с закупаемыми рукоятками (с системами стандарта типа DINENISO 7376). 2. Состав и количество согласно приложению к лоту №2. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 31 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 37169 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072 УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487 УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 |

Приложение к лоту №2:

Состав закупаемых изделий:

| №п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Клинок изогнутый со сменным фиброоптическим световодом типа ФЛЭПЛАЙТ МАКИНТОШ, р.3 | 2 |
| 2 | Клинок изогнутый со сменным фиброоптическим световодом типа ФЛЭПЛАЙТ МАКИНТОШ, р.4 | 29 |

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Клинки к ларингоскопу фиброоптическому прямые типа MILLER |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Показатели (характеристики): 1.1. Должен быть изготовлен из нержавеющей стали. 1.2. Для многоразового использования. 1.3. Поверхность клинка должна быть матовая. 1.4. Источник света - наличие. 1.4.1. Интенсивность света - не менее 4200 люкс / 2,5 В либо 12500 люкс/3,5 В с допустимым отклонением ±1500 люкс. 1.5. Должны быть совместимы с закупаемыми рукоятками (с системами стандарта типа DINENISO 7376). 2. Состав и количество согласно приложению к лоту №3. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 19 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 5810,20 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МОДБ" 700198143 УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042 УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270 УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 |

Приложение к лоту №3:

Состав закупаемых изделий:

| №п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Клинок к ларингоскопу фиброоптическому прямой типа MILLER, р.00 | 19 |

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Рукоятки к ларингоскопу фиброоптическому |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Показатели (характеристики): 1.1. Материал: высококачественная медицинская нержавеющая сталь 1.2.Тип лампы: ксенон 1.3.Применение: многоразовый 1.4.Напряжение: 2,5В 1.5.Размер рукоятки: средняя 1.6. Питание рукоятки: аккумуляторное/ батареечное. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 10 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 3500 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 |

Лот №5

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Клинок к ларингоскопу типа MACINTOSHF.O.c интегрированным фиброоптическимсветоводом |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. материал - нержавеющая медицинская сталь с матовой полировкой для предотвращения отражения светового потока; 1.2 размер клинка №4 (длина х высота: 155х18 мм (±2мм)); 1.3. использование: многократное; 1.4. тип освещения: фиброоптика интегрированная (XENON, LED). 1.5. фиброоптический световодв сечении 3,0x7,0 мм; 1.6. обработка в автоклаве при температуре до 134 С. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 10 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 3845,60 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МООД" 700117844 |

Лот №6

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Клинок к ларингоскопу типа WISF.O.c интегрированным Фиброоптическим световодом |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. материал - нержавеющая медицинская сталь с матовой полировкой для предотвращения отражения светового потока; 1.2 размер клинка №3 (длина х высота: 160х16 мм (±2мм)); 1.3. использование: многократное; 1.4. тип освещения: фиброоптика интегрированная (XENON, LED). 1.5. фиброоптическийсветоводдиаметром 3,0 мм; 1.6. обработка в автоклаве при температуре до 134 С. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 10 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 2450 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МООД" 700117844 |

Лот №7

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Клинок для видеоларингоскопа |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Показатели (характеристики): 1. Совместим с видеоларингоскопом insight iS3-L 2. С каналом для проведения трубки. 3. Размер 3 4. Стерильный. |
| Код по ОКРБ(9 знаков) | 32.50.13.350 |
| Объем (количество) | 150 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 4500 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "Могилевская клиническая больница №1" 790295625 |

Лот №8

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Рукоятки к ларингоскопу фиброоптическому |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Показатели (характеристики): 1.1. Напряжение: 2,5В 1.2.Размер рукоятки: большая |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 20 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 6000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МОДБ" 700198143 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5 Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                            Ю.В.Сергиенко