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ЗОИ
Заявка на закупку
Расходные изделия к ларингоскопам

Сведения об организаторе:
	Полное наименование 
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» 

	Место нахождения
	г. Могилев, ул. Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Клинок изогнутый со сменным фиброоптическим световодом типа ПОЛИО МАКИНТОШ изогнутый для сложных интубаций

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):
1.1. Должен быть изготовлен из нержавеющей стали.
1.2. Для многоразового использования.
1.3. Наличие лампы, освещенностью  - не менее 1500 люкс / 2,5 В.
1.4. Должны быть совместимы с закупаемыми рукоятками (с системами стандарта типа DINENISO 7376).
2. Состав и количество согласно приложению к лоту №1.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	3 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1114,41 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042
УЗ "Кричевская ЦРБ" 700087775


Приложение к лоту №1:
Состав закупаемых изделий:
	№п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1
	Клинок изогнутый для сложных интубаций типа Polio Macintosh, р.3
	2

	2
	Клинок изогнутый для сложных интубаций типа Polio Macintosh, р.4
	1



Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Клинки к ларингоскопу фиброоптическому изогнутые с возможностью изменять форму дистальной части типа FLAPLIGHT 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	2. Показатели (характеристики):
1.1. Должен быть изготовлен из нержавеющей стали.
1.2. Для многоразового использования.
1.3. Поверхность клинка должна быть матовая.
1.4. Наличие подвижного наконечника клинка. 
1.5. Возможность поворачивать на угол до 600.
1.6. Источник света – наличие.
1.6.1.  Интенсивность света  - не менее 4200 люкс / 2,5 В либо 12500 люкс/3,5 В.
1.7. Должны быть совместимы с закупаемыми рукоятками (с системами стандарта типа DINENISO 7376).
2. Состав и количество согласно приложению к лоту №2.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	31 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	37169 руб.

	
Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752
УЗ "Горецкая ЦРБ" 700102072
УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487
УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009


Приложение к лоту №2:
Состав закупаемых изделий:
	№п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1
	Клинок изогнутый со сменным фиброоптическим световодом типа ФЛЭПЛАЙТ МАКИНТОШ, р.3
	2

	2
	Клинок изогнутый со сменным фиброоптическим световодом типа ФЛЭПЛАЙТ МАКИНТОШ, р.4
	29



Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Клинки к ларингоскопу фиброоптическому прямые типа MILLER 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):
1.1. Должен быть изготовлен из нержавеющей стали.
1.2. Для многоразового использования.
1.3. Поверхность клинка должна быть матовая.
1.4. Источник света - наличие.
1.4.1.  Интенсивность света  - не менее 4200 люкс / 2,5 В либо 12500 люкс/3,5 В с допустимым отклонением ±1500 люкс.
1.5. Должны быть совместимы с закупаемыми рукоятками (с системами стандарта типа DINENISO 7376).
2. Состав и количество согласно приложению к лоту №3.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	19 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	5810,20 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОДБ" 700198143
УЗ "Быховская ЦРБ" 700085042
УЗ "Костюковичская ЦРБ" 700105270
УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009


Приложение к лоту №3:
Состав закупаемых изделий:
	№п/п
	Наименование 
	Количество, шт.

	1
	Клинок к ларингоскопу фиброоптическому прямой типа MILLER, р.00
	19



Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Рукоятки к ларингоскопу фиброоптическому

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):
1.1. Материал: высококачественная медицинская нержавеющая сталь
1.2.Тип лампы: ксенон
1.3.Применение: многоразовый
1.4.Напряжение: 2,5В
1.5.Размер рукоятки: средняя
1.6. Питание рукоятки: аккумуляторное/ батареечное.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	10 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	3500 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752



Лот №5
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Клинок к ларингоскопу 
типа MACINTOSHF.O.c интегрированным
фиброоптическимсветоводом

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
1.1. материал - нержавеющая медицинская сталь с матовой полировкой для предотвращения отражения светового потока;
1.2 размер клинка №4 (длина х высота: 155х18 мм (±2мм));
1.3. использование: многократное;
1.4. тип освещения: фиброоптика интегрированная (XENON, LED).
1.5. фиброоптический световодв сечении 3,0x7,0 мм;
1.6. обработка в автоклаве при температуре до 134 С.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	10 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	3845,60 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МООД" 700117844



Лот №6
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Клинок к ларингоскопу типа WISF.O.c интегрированным
Фиброоптическим световодом

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
1.1. материал - нержавеющая медицинская сталь с матовой полировкой для предотвращения отражения светового потока;
1.2 размер клинка №3 (длина х высота: 160х16 мм (±2мм));
1.3. использование: многократное;
1.4. тип освещения: фиброоптика интегрированная (XENON, LED).
1.5. фиброоптическийсветоводдиаметром 3,0 мм;
1.6. обработка в автоклаве при температуре до 134 С.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	10 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	2450 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МООД" 700117844



Лот №7
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Клинок для видеоларингоскопа 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики):
1. Совместим с видеоларингоскопом insight iS3-L
2. С каналом для проведения трубки.
3. Размер 3
4. Стерильный.

	Код по ОКРБ(9 знаков)
	32.50.13.350

	Объем (количество)
	150 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	4500 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "Могилевская клиническая больница №1" 790295625



Лот №8
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Рукоятки к ларингоскопу фиброоптическому

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):
1.1. Напряжение: 2,5В
1.2.Размер рукоятки: большая

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	20 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	6000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОДБ" 700198143



4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5 Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                            Ю.В.Сергиенко
3

