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Техническое задание 
	Лот № 

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Ремонт установок моющих ультразвуковых STE-01 модель RTA2700, модель RTA1800

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	33.14.19.200

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)

	Необходимое количество и единица измерения 
	1 усл.ед.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Учреждение здравоохранение

	Описание предмета закупки
	Ремонт установок моющих ультразвуковых STE-01: 
1) для модели RTA1800 инв.№ 01377201, замена:
·  шланг для пистолета – 2 шт,
· пистолет для воды и воздуха – 2шт.
2) для модели RTA2700, инв.№01376615, замена: 
· шланг для пистолета – 2 шт,
· пистолет для воды и воздуха с насадками – 1шт.
3) [bookmark: _GoBack]Для модели RTA2700, инв.№ 01376616, замена: 
· шланг для пистолета – 2 шт,
· пистолет для воды и воздуха – 1шт,
· пистолет для воды и воздуха с насадками – 1шт.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества
	Поставляемые запасные части должны быть новыми. 
Гарантия на запасные части не менее 3 месяцев с момента их установки, гарантия на работу не менее 3 месяцев с даты подписания акта выполненных работ (если иное не предусмотрено заводом-изготовителем)

	Требования при ремонте медицинской техники
	Ремонтные работы должны выполняться в соответствии с требованиями сервисной документации завода-изготовителя оборудования и в соответствии с требованиями постановления Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78 «Об утверждении Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники».
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