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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

	№ лота
	Наименование лота
	Технические характеристики
	Кол-во

	15
	Столик медицинский СИ-61 или аналог
	1. Стол должен представлять сварную металлическую конструкцию, обеспечивающую устойчивость при нагрузке.
2. Материал для изготовления корпуса – нержавеющая сталь, устойчив к обработке дезинфицирующим растворам. 
3. Наличие бортика от случайного падения инструментария. 
4. Длинна не менее 1700 мм, 
5. Ширина не менее 600 мм, 
6. Высота не менее 815 мм
	12



