ГродМТ 512/26-ЗОИ(4П)                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

| № лота | Наименование лота | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Столик медицинский СИ-61 или аналог | 1. Стол должен представлять сварную металлическую конструкцию, обеспечивающую устойчивость при нагрузке. 2. Материал для изготовления корпуса – нержавеющая сталь, устойчив к обработке дезинфицирующим растворам. 3. Наличие бортика от случайного падения инструментария. 4. Длинна не менее 1700 мм, 5. Ширина не менее 600 мм, 6. Высота не менее 815 мм | 12 |