|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Главный врач УЗ «МОКЦПиФ» |
|  | _____________ И.В. Савочкин |
|  | «__»____________2026 г. |
| ЗАДАНИЕ |  |
| на государственную закупку реагентов, реактивов, расходных материалов и изделий медицинского назначения |  |
| для нужд клинико- диагностической лаборатории УЗ «МОКЦПиФ» |  |
| Сведения о заказчике |  |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Учреждение здравоохранения «Минский областной клинический центр пульмонологии и фтизиатрии» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 223040 Минская область, Минский район, п/о Лесковка |
| Учетный номер плательщика | 600240525 |
| Адрес электронной почты | mopd@mopd.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | www.mopd.by |
| 1. Предмет закупки: Реагенты и расходные материалы. |  |
| 2. Область применения: Клинико-диагностическая лаборатория |  |
| 3. Сведения о государственной закупке |  |
| Лот №1 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Сифилис RPR тест |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | Согласно приложения 1 |
| Срок (график поставки) товаров | 2026 год, по заявкам |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 400,0 бел.руб |
| Источник финансирования государственной закупки | областной бюджет |
| Лот №2 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | РПГА-тест |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | Согласно приложения 2 |
| Срок (график поставки) товаров | 2026 год, по заявкам |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 800,0 бел.руб |
| Источник финансирования государственной закупки | областной бюджет |
| Лот №3 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Наконечники для дозаторов пипеточных без фильтра (россыпью) 200-250 мкл |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 22.29.29.900 |
| Объем (количество) | Согласно приложения 3 |
| Срок (график поставки) товаров | 2026 год, по заявкам |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 500,0 бел.руб |
| Источник финансирования государственной закупки | областной бюджет |
| Лот №4 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Пробирки стерильные 2-2,5 мл |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 4 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 22.29.29.900 |
| Объем (количество) | Согласно приложения 4 |
| Срок (график поставки) товаров | 2026 год, по заявкам |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 100,0 бел.руб |
| Источник финансирования государственной закупки | областной бюджет |
| Лот №5 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Цоликлон анти-А |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 5 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | Согласно приложения |
| Срок (график поставки) товаров | 2026 год, по заявкам |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 100,0 бел.руб |
| Источник финансирования государственной закупки | областной бюджет |
| Лот № 6 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Цоликлон анти-В |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 6 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | Согласно приложения 6 |
| Срок (график поставки) товаров | 2026 год, по заявкам |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 100,0 бел.руб |
| Источник финансирования государственной закупки | областной бюджет |
| Лот № 7 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Цоликлон анти-D |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 7 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | Согласно приложения 7 |
| Срок (график поставки) товаров | 2026 год, по заявкам |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 100,0 бел.руб |
| Источник финансирования государственной закупки | областной бюджет |

|  |  |  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики |  |  |  |  |
| Сифилис RPR тест |  |  |  |  |
| Лот №1 | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Единицы измерения | Кол-во |
| 1 | Сифилис RPR тест | Состав набора Реагент 1- RPR-антиген – водная 0,02 % суспензия угольных частиц сенсибилизированных смесью холестерина, кардиолипина, лецитина; однородная суспензия от серого до черного цвета, при хранении разделяющаяся на черный осадок и прозрачную бесцветную надосадочную жидкость. Реагент 2- положительная контрольная сыворотка (К+) – инактивированная, содержит антитела к кардиолипиновому антигену в титре не ниже 1:4 (титр указывается в паспорте каждой серии); прозрачная бесцветная или светло-желтая жидкость. Реагент 3- отрицательная контрольная сыворотка (К-) – инактивированная; прозрачная бесцветная или светло-желтая жидкость. В комплект поставки входят также карточки для реакции рассчитан на 500 определений | шт | 2 |
|  |  |  | Приложение №2 |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |
| РПГА-тест |  |  |  |  |
| Лот №2 | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Единицы измерения | Кол-во |
| 1 | РПГА-тест (наб 500 тестов) | Набор реагентов для определения антител к Treponema pallidum в реакции пассивной гемагглютинации «Сифилис-РПГА-тест» 500 опр. (для качественного и полуколичественного анализа) | шт | 2 |
|  |  |  | Приложение №3 |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |
| Наконечники для дозаторов пипеточных без фильтра (россыпью) 200-250 мкл |  |  |  |  |
| Лот №3 | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Единицы измерения | Кол-во |
| 1 | Наконечники для дозаторов пипеточных без фильтра (россыпью) 200-250 мкл | Наконечники для дозаторов пипеточных без фильтра (россыпью). Срок годности (стерильности) товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем. | шт | 10000 |
|  |  |  | Приложение №4 |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |
| Пробирки стерильные 2-2,5 мл |  |  |  |  |
| Лот №4 | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Единицы измерения | Кол-во |
| 1 | Пробирки стерильные 2-2,5 мл | Пробирки стерильные 2-2,5 мл Срок годности (стерильности) товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем. | шт | 500 |
|  |  |  | Приложение №5 |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |
| Цоликлон анти-А |  |  |  |  |
| Лот № 5 | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Единицы измерения | Кол-во |
| 1 | Цоликлон анти-А | Жидкий препарат, готовый к применению, 10 мл – 1 фл. Срок годности (стерильности) товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем. | шт | 5 |
|  |  |  | Приложение № 6 |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |
| Цоликлон анти-В |  |  |  |  |
| Лот № 6 | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Единицы измерения | Кол-во |
| 1 | Цоликлон анти-В | Жидкий препарат, готовый к применению, 10 мл – 1 фл. Срок годности (стерильности) товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем. | шт | 5 |
|  |  |  | Приложение № 7 |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |
| Цоликлон анти-D |  |  |  |  |
| Лот №7 | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Единицы измерения | Кол-во |
| 1 | Цоликлон анти-D | Жидкий препарат, готовый к применению, 10 мл – 1 фл. Срок годности (стерильности) товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем. | шт | 5 |
|  | Зав КДЛ | Т.Ф. Чабан |  |  |