Технические характеристики (описание) бужей пищеводных и стальных проводников к ним
І.Состав (комплектация):
	Наименование
	Наружный диаметр, мм
	Количество, шт.

	Бужи пищеводные одноразовые.
	5
	20

	Бужи пищеводные одноразовые.
	6
	20

	Бужи пищеводные одноразовые.
	7
	20

	Бужи пищеводные одноразовые.
	8
	20

	Бужи пищеводные одноразовые.
	9
	20

	Бужи пищеводные одноразовые.
	10
	20

	Бужи пищеводные одноразовые.
	11
	20

	Бужи пищеводные одноразовые.
	12
	20

	Бужи пищеводные одноразовые.
	13
	20

	Бужи пищеводные одноразовые.
	14
	20

	Бужи пищеводные одноразовые.
	15
	20

	Проводник стальной
	0.889
	60


2. Технические требования:
2.1. Материал бужа - медицинский, пластический, прозрачный.
2.2. Наличие внутреннего канала для проводника.
2.3. Длина бужа не менее 700мм.
2.4. Наличие меток для оценки положения бужа.
2.5. Количество меток для всех размеров бужей не менее 9шт.
2.6. Метки с шагом не менее 50мм.
2.7. Материал проводника - биосовместимая, износостойкая, медицинская сталь.
2.8. Диаметр проводника не более 0,889мм.
2.9. Длина проводника не менее 3000мм.
2.10. Полная совместимость проводника с предлагаемыми бужами пищеводными.
[bookmark: _GoBack]2.11. Предлагаемые бужи и проводники одноразовые, стерильно упакованы.
