УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

учреждения здравоохранения

«4-я городская клиническая

больница имени Н.Е.Савченко»

______________В.В.Сиренко

«______» октябрь 2026 г.

Техническое задание

на расходные материалы для хирургического отделения (кассеты)

лот 1 Сменные кассеты со скобами к герниостеплеру «ППП» 5мм

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сменные кассеты со скобами к герниостеплеру «ППП» 5мм | штука | 50 |

2. Технические требования к сменным кассетам со скобами

2.1. назначение: сменные кассеты со скобами для использования с герниостеплером «ППП» 5мм

2.2. кассета длина не более 54 мм, диаметр 5 мм, материал - полиэтилен;

2.3 скобы двухзаходные в виде штопора: количество в кассете не менее 8шт, материал - титан

2.4 кассеты стерильные в индивидуальной упаковке.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Остаточный срок годности поставляемого товара на день поставки – не менее 80%. (по согласованию сторон возможен иной срок годности)

Разработчик:

Врач-хирург (заведующий)

хирургическим отделением								Г.Н.Тризно

Согласовано:

Заместитель главного врача по урологии						И.А. Купаво