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Техническое задание

на расходные материалы для операционного отделения
(скальпели)
ЛОТ №1. Скальпели одноразовые
1.Состав (комплектация) оборудования:

	№, п/п
	Наименование изделия медицинского назначения
	Ед. изм
	Кол-во

	1. 
	Скальпели одноразовые 15С
	шт
	100

	2. 
	Скальпели одноразовые 13
	шт
	250

	3. 
	Скальпели одноразовые 22
	шт
	250

	4. 
	Скальпели одноразовые 23
	шт
	1050

	5. 
	Скальпели одноразовые 24
	шт
	750

	итого
	Шт..
	2400


2.Технические характеристики: 

2.1. Лезвие скальпеля должно быть изготовлено из углеродистой стали;
2.2. Скальпель должен иметь пластиковую ручку-держатель;
2.3. Стерильно, индивидуальная упаковка, позволяющая сохранить стерильность.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем

Врач-уролог (заведующий) операционным 

 урологическим отделением
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