ГродМТ 683/26-ЗОИ                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

	№ Лота
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам
	Кол- во, шт.

	1
	Загубник эндоскопический
	Многоразовый, нестерильный.

Загубник изготовлен из нетоксичного полиэтилена. 
	91

	2
	Щетка чистящая для инструментального канала к гибким эндоскопам
	- под канал 2,0 мм. Длина 1200-1300 мм

Многоразовый инструмент. 
	131

	3
	Щетка чистящая для инструментального канала к гибким эндоскопам
	- под канал 2,0 мм. Длина 1600-1800 мм

Многоразовый инструмент. 
	55

	4
	Щетка чистящая для инструментального канала к гибким эндоскопам
	- под канал 2,0 мм. Длина 1850-2350 мм

Многоразовый инструмент. 
	10

	5
	Щетка чистящая для инструментального канала к гибким эндоскопам
	- под канал 2,8 мм. Длина 1600-1800 мм

Многоразовый инструмент. 
	485

	6
	Щетка чистящая для инструментального канала к гибким эндоскопам
	- под канал 2,8 мм. Длина 1850-2350 мм

Многоразовый инструмент. 
	310

	7
	Щетка чистящая для инструментального канала к гибким эндоскопам
	- под канал 3,7 мм. Длина не менее-2300 мм

Многоразовый инструмент.
	56

	8
	Щетки для инструментов
	Многоразовая чистящая щетка для очистки входных отверстий каналов для всех гибких эндоскопов с любым диаметром инструментального канала.

Металлические детали щетки изготовлены из высококачественного металла. Плотная и жесткая щетина позволяет эффективно избавляться от загрязнений. Пластмассовые детали позволяют проводить стерилизацию автоклавированием.
	100

	9
	Ерш цитологический многоразовый для бронхоскопа
	- под инструментальный канал диаметром 2.0 мм.

- длина инструмента - не более 1200 мм.;

- автоклавирование.


	24

	10
	Корзина для удаления инородных тел
	▪ Корзина должна быть под канал Ø 2,8мм и длиной не менее 1700 мм; 

▪ Диаметр корзинки не менее 20 мм;

▪ Корзина должна иметь 4-проволочную констукцию;

▪ Корзина должна иметь мягкий тип проволоки для легкого маневрирования;

▪ Корзина должна иметь порт для впрыска жидкостей;

▪ Корзинка должна быть многоразового использования (должна иметь возможность автоклавирования).
	5

	13
	Игла инъекционная
	- игла убирающаяся инъекционная 
- под канал 2,8 мм. Длина не более 1700 мм 
- многоразового использования
	48

	14
	Игла инъекционная
	- игла убирающаяся инъекционная 
- под канал 2,8 мм. Длина не менеек 2300 мм 
- многоразового использования
	63

	16
	Клипсодержатель к гибким эндоскопам
	- длина 2300 мм

- диаметр канала 2.8 мм.

- функция вращения

- автоклавируемый
	8

	17
	Промывочная трубка
	Многоразовая промывочная трубка под канал 2,0 мм. Длина не более 1 650 мм – 19 шт.

Многоразовая промывочная трубка под канал 2,0 мм. Длина не менее 950 мм -30 шт
	49

	19
	Клапан аспирационный
	Клапан для аспирации для эндоскопов Olympus
- многоразового использования
	115

	20
	Клапан вода /воздух
	Клапан вода /воздух для эндоскопов Olympus
- многоразового использования
	15


