УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________ Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Мебель медицинская по объекту: «Реконструкция здания главного корпуса и здания поликлиники УЗ «Чаусская ЦРБ» с благоустройством прилегающей территории в г. Чаусы, ул. Круговая, 53» - 2 и 4 очереди –4

Сведения об организаторе

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: мебель медицинская.

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Тумба |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): - Тумба медицинская стальная либо аналог, - Столешница - постформинг либо аналог, - 1 распашная дверь, - не менее 2-х полок, - Наличие колес - Габаритные размеры не менее 500-600х400-500х800-900мм |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 4 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 2 775,00 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Чаусская ЦРБ», 700025225 |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Лестница приставная медицинская |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Показатели (характеристики): - Каркас – сварной 1.2.Материал - из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием белого цвета и обтянуто винилискожей либо аналог. 1.3.Габаритные размеры: 615х500х400мм (±20%) |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 4 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 2482,00руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Чаусская ЦРБ», 700025225 |

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Шкаф медицинский одностворчатый |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Показатели (характеристики): 1.1.Полка для головных уборов 1.2.штанга-вешалка для одежды – наличие 1.3.Регулируемые опоры 1.4.Наличие замка. 1.5. Габаритные размеры 500-550х450-550х1750-1985мм. 1.6. Должен быть металлический, с полимерным покрытием |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 41 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 50963 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ «Чаусская ЦРБ», 700025225 |

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стол медицинский (манипуляционный) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | - Показатели (характеристики): 1.1. полки съемные – не менее 2 шт.; 1.2. наличие колес с тормозным устройством; 1.3. подвесной ящик – 1 шт. 1.4. Габаритные размеры 600х560х880мм (±20%). 1.5. Материал каркаса– нержавеющая сталь с порошковым покрытием. 1.6. Материал полок – нержавеющая сталь. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 98 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 67235 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ «Чаусская ЦРБ», 700025225 |

Лот №5

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стол медицинский (манипуляционный) |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | - Показатели (характеристики): 1.1. полки – не менее 2 шт.; 1.2. наличие колес с тормозным устройством; 1.3. подвесной ящик – 1 шт. 1.4. Габаритные размеры 600х560х880мм (±20%). 1.5. Материал каркаса – нержавеющая сталь. 1.6. Материал полок – нержавеющая сталь. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 15 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 12356 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ «Чаусская ЦРБ», 700025225 |

Лот №6

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стул медицинский с обрабатываемой поверхностью |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. Сидение и спинка стула изготовлены из фанеры (ДСП), без подлокотников, поролон либо аналог, обтянутые медицинской винилискожей либо аналог. 1.2. Основание – 4-х точечное |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 1 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 294,00 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Чаусская ЦРБ», 7000525225 |

Лот №7

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стул поворотный с регулировкой по высоте |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. Основание стула – наличие. 1.2. регулировка высоты – пневмопривод. 1.3. Спинка и сидение стула изготовлены из фанеры (ДСП), поролон либо аналог, обтянутые медицинской винилискожей либо аналог. 1.4. Наличие колес. 1.5. поворотный механизм сиденья 1.6. подлокотники – наличие; 1.7. Крестовина/каркас: металл. 1.8. Основание – 5-лучевое, пневмопривод |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 4 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 1188,00 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Чаусская ЦРБ», 7000525225 |

Лот №8

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стол медицинский однотумбовый |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Показатели (характеристики): 1.1. Стол с левым/с правым расположением тумбы (с согласованием заказчика). 1.2. Стол из тонколистовой стали, 1.3. Столешница - (усиленная) постформинг либо аналог. 1.4. Тумба с на менее 2 ящиками - наличие. 1.6. Габаритные размеры – 1600х800х780(h)мм (±10%) |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.30.500 |
| Объем (количество) | 2 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 4257,00 руб. |
| Сведение о заказчике, УНП | УЗ «Чаусская ЦРБ», 7000525225 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 	                                                            	                              Ю.В.Сергиенко