УТВЕРЖДАЮ
Начальник ООТ
РУП «Медтехника» 
_____________ Е.А.Зайцева 
«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку 
Мебель медицинская по объекту: «Реконструкция здания главного корпуса и здания поликлиники УЗ «Чаусская ЦРБ» с благоустройством прилегающей территории в г. Чаусы, ул. Круговая, 53» - 2 и 4 очереди –4
Сведения об организаторе
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: мебель медицинская.
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Тумба 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики): 
1.1. Тумба медицинская стальная либо аналог,
1.2. Столешница -  постформинг либо аналог,
1.3. 1 распашная дверь,
1.4.  не менее 2-х полок,
1.5. Наличие колес
1.6. Габаритные размеры не менее 500-600х400-500х800-900мм 

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	4 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	2 775,00 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Чаусская ЦРБ», 700025225



Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Лестница приставная медицинская

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):
1.1. Каркас – сварной
1.2.Материал - из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием белого цвета и обтянуто винилискожей либо аналог.
1.3.Габаритные размеры: 615х500х400мм (±20%)

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	4 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	2482,00руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Чаусская ЦРБ», 700025225



Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Шкаф медицинский  одностворчатый 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики): 
1.1.Полка для головных уборов
1.2.штанга-вешалка для одежды – наличие
1.3.Регулируемые опоры
1.4.Наличие замка.
1.5. Габаритные размеры 500-550х450-550х1750-1985мм.
1.6. Должен быть металлический, с полимерным покрытием

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	41 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	50963 руб.

	Сведение о заказчике, УНП
	УЗ «Чаусская ЦРБ», 700025225



Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стол медицинский (манипуляционный)

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):
1.1. полки съемные – не менее 2 шт.;
1.2. наличие колес с тормозным устройством;
1.3. подвесной ящик – 1 шт.
1.4. Габаритные размеры  600х560х880мм (±20%).
1.5. Материал каркаса– нержавеющая сталь с порошковым покрытием.
1.6. Материал полок – нержавеющая сталь.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	98 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	67235 руб.

	Сведение о заказчике, УНП 
	УЗ «Чаусская ЦРБ», 700025225



Лот №5
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стол медицинский (манипуляционный)

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	2. Показатели (характеристики):
1.1. полки  – не менее 2 шт.;
1.2. наличие колес с тормозным устройством;
1.3. подвесной ящик – 1 шт.
1.4. Габаритные размеры  600х560х880мм (±20%).
1.5. Материал каркаса – нержавеющая сталь.
1.6. Материал полок – нержавеющая сталь.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	15 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	12356  руб.

	Сведение о заказчике, УНП 
	УЗ «Чаусская ЦРБ», 700025225



Лот №6
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стул медицинский с обрабатываемой поверхностью

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики): 
1.1. Сидение и спинка стула изготовлены из фанеры (ДСП), без подлокотников, поролон либо аналог, обтянутые медицинской винилискожей либо аналог.
1.2. Основание – 4-х точечное

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	1 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	294,00 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Чаусская ЦРБ», 7000525225



Лот №7
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стул поворотный с регулировкой по высоте

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики): 
1.1. Основание стула – наличие.
1.2. регулировка высоты – пневмопривод.
1.3. Спинка и сидение стула изготовлены из фанеры (ДСП), поролон либо аналог, обтянутые медицинской винилискожей либо аналог.
1.4. Наличие колес.
1.5. поворотный механизм сиденья
1.6. подлокотники – наличие;
1.7. Крестовина/каркас: металл.
1.8. Основание – 5-лучевое, пневмопривод

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	4 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1188,00 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Чаусская ЦРБ», 7000525225



[bookmark: _Hlk229686869]Лот №8
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стол медицинский однотумбовый

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):
1.1. Стол с левым/с правым расположением тумбы (с согласованием заказчика).
1.2. Стол из тонколистовой стали, 
1.3. Столешница - (усиленная) постформинг либо аналог.
1.4. Тумба с на менее 2 ящиками - наличие.
1.6. Габаритные размеры – 1600х800х780(h)мм  (±10%)

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	2 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	4257,00 руб.

	Сведение о заказчике, УНП 
	УЗ «Чаусская ЦРБ», 7000525225



4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 категории ООТ 	                                                            	                              Ю.В.Сергиенко
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