УТВЕРЖДАЮ
Начальник ООТ
РУП «Медтехника» 
_____________Е.А.Зайцева
«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку
Рентгенозащитные средства по объекту: «Реконструкция здания главного корпуса и здания поликлиники УЗ «Чаусская ЦРБ» с благоустройством прилегающей территории в г. Чаусы, ул. Круговая, 53» 2 и 4-ая очереди.

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: мебель медицинская;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1 
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Воротник рентгенозащитный 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики):
1. Воротник рентгенозащитный легкий для персонала, для защиты щитовидной железы и области шеи при проведении рентгенологических исследований.
2. свинцовый эквивалент не менее 0,25 мм Pb.
3. Наличие фиксирующих элементов (застежек).
4. Размер не менее 16х59 см.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	25.99.29.700

	Объем (количество)
	1 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	 250 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Чаусская ЦРБ" 700025225



Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Фартук  защитный односторонний 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):
1.1. Фартук  защитный односторонний легкий для персонала, для защиты тела спереди от горла до голени (ниже колен);
1.2. Свинцовый эквивалент не менее 0,25 мм Pb;
1.3. Наличие фиксирующих элементов (застежек).
1.4. Размер не менее 60х80 см.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	25.99.29.700

	Объем (количество)
	1 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	800 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Чаусская ЦРБ», 7000525225



Лот №3
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Фартук  защитный стоматологический

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):
1.1. Для защиты пациента при проведении 
дентальных рентгеновских исследований, с обеспечением защиты передней части тела, включая область гонад и костей таза;
1.2. Свинцовый эквивалент не менее 0,25 мм Pb;
1.3. Наличие фиксирующих элементов (застежек).
1.4. Размер и количество согласно приложению к лоту №3


	Код по ОКРБ (9 знаков)
	25.99.29.700

	Объем (количество)
	2 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1700 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Чаусская ЦРБ», 7000525225


Приложение к лоту №3:
	№п/п
	Параметр
	Количество

	2.1
	Фартук  защитный стоматологический, размер не менее 60х80 см
	1 шт.

	2.2
	Фартук  защитный стоматологический, размер не менее 60х75 см
	1 шт.



Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Фартук  защитный односторонний (взрослый)

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):
1.1. Для защиты тела спереди от горла до голеней при проведении рентгеновских исследований, с обеспечением защиты передней части тела, включая область гонад и костей таза;
1.2. Свинцовый эквивалент не менее 0,5мм Pb;
1.3. Размер большой (L)
1.4. Конструкция фартука должна иметь застежки типа «липучки» или ремни.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	25.99.29.700

	Объем (количество)
	2 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1560,00 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Чаусская ЦРБ», 7000525225



Лот №5
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Юбка рентгенозащитная

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
1.1. Для защиты со всех сторон органов таза со всех сторон, включая область гонад и костей таза;
1.2. Свинцовый эквивалент не менее 0,5мм Pb спереди и не менее 0,35мм Pb сзади
1.3. Размеры (Ш×Д): не менее 45×55см.
1.4. Конструкция иметь застежки типа «липучки» или ремни.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	25.99.29.700

	Объем (количество)
	4 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	2800,00 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Чаусская ЦРБ», 7000525225



Лот №6
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Набор пластин рентгенозащитных для педиатрии

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Состав (минимально допустимый):
1.1. пластина 30×10,5 (±10%) см и (или) 30×17,5 (±10%) см - 1 шт.;
1.2. подгузник 33×37,5 (±10%) см - 1 шт.;
1.3. пеленка 30×70 (±10%) см – 1 шт.;
1.4. воротник 14×37,5 (±10%) см – 1 шт..
2. Показатели (характеристики):
2.1. Свинцовый эквивалент, не менее Pb 0,35 мм.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	25.99.29.700

	Объем (количество)
	1 набор

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	680,00руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Чаусская ЦРБ», 7000525225



Лот №7
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Набор пластин рентгенозащитных взрослый

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Состав (минимально допустимый):
1.1. овальная пластина - 14.5×42 (±10%) см – 1 шт.;
1.2. квадратная пластина - 10×10 (±10%) см – 1 шт.;
1.3. овальная пластина - 30×10(±10%) см – 1 шт.;
1.4. треугольная пластина - 23×23×23(±10%) – 1 шт.;
1.5. прямоугольная пластина - 30×10 (±10%) см – 2 шт.;
1.6. круглая пластина – 1 шт.
2. Показатели (характеристики):
2.1. Свинцовый эквивалент не более 1 мм Pb

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	25.99.29.700

	Объем (количество)
	1 набор

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	630,00 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Чаусская ЦРБ" 700025225



Лот №8
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Воротник рентгенозащитный (взрослый)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики):
1. Для защиты щитовидной железы и области шеи при проведении рентгенологических исследований.
2. большой, свинцовый эквивалент 0,5 мм Pb

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	25.99.29.700

	Объем (количество)
	4 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	 517,00 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Чаусская ЦРБ" 700025225



Лот№9
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Фартук  защитный односторонний (детский)

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Показатели (характеристики):
1.1. Для защиты тела спереди от горла до голеней при проведении рентгеновских исследований, с обеспечением защиты передней части тела, включая область гонад и костей таза;
1.2. Свинцовый эквивалент не менее 0,5мм Pb;
1.3. Конструкция фартука должна иметь застежки типа «липучки» или ремни.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	25.99.29.700

	Объем (количество)
	2 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1560,00 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Чаусская ЦРБ», 7000525225



Лот №10
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Юбка рентгенозащитная детская

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
1.1. Для защиты со всех сторон органов таза со всех сторон, включая область гонад и костей таза;
1.2. Свинцовый эквивалент не менее 0,5мм Pb
1.3. Конструкция иметь застежки типа «липучки» или ремни.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	25.99.29.700

	Объем (количество)
	4 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	2 260,00 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Чаусская ЦРБ», 7000525225



Лот №11
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Воротник рентгенозащитный (детский)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Показатели (характеристики):
1. Для защиты щитовидной железы и области шеи при проведении рентгенологических исследований.
2. Свинцовый эквивалент 0,5 мм Pb

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	25.99.29.700

	Объем (количество)
	4 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	 517,00 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Чаусская ЦРБ" 700025225



Лот №12
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Шапочка рентгенозащитная

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Шапочка должна обеспечивать защиту головы при проведении 
рентгенологических исследований.
2.Свинцовый эквивалент Pb 0,50 мм
3. Наружная поверхность должна быть изготовлена из материала, допускающего производить дезинфекцию и удаление биологических жидкостей
4. Защитный материал, из которого изготовлены индивидуальные средства 
защиты от рентгеновского излучения, должен быть прорезиненный  бесшовный, эластичный, гибкий и абсолютно однородный.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	25.99.29.700

	Объем (количество)
	1 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	240,00 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Чаусская ЦРБ" 700025225




4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 категории ООТ 	                                 	                              Ю.В.Сергиенко
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