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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312]	Лот 1 Размораживатель плазмы и крови   

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Размораживатель плазмы и крови   
	шт.
	1


2. Технические требования:
2.1. устройство для разморозки и подогрева плазмы, криопреципитата, криоконсервированных препаратов, в том числе стволовых клеток, с возможностью подогрева крови, ее компонентов и заменителей, а также инфузионных растворов.
2.2 обьем размораживания до 1000мл
2.3. сухая разморозка без контакта с водой
2.4. защита от перегрева (температурные датчики от 5 до 6)
2.5. наличие датчика протечки
2.6. габаритные размеры (Ш х Г х В) от 210 до 230х от 480 до510 х от 120мм до 140мм 
2.7. вес прибора от 3.5до 4.5 кг 
2.8. датчик открытой крышки
2.9. световая и звуковая сигнализация
2.10. самодиагностика аппарата
2.11.  индикация подогретой плазмы >33°С (для трансфузии)


