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ГродМТ 715/26-ЗОИ                                                                                                  Приложение 1





 
Технические характеристики (описание) медицинской техники 
и (или) изделий медицинского назначения
Лот 1 Контрольные материалы для поверки автоматических иммунохимических анализаторов серии Maglumi 
1.Состав расходных материалов

	№
	Наименование
	Характеристики 
	Количество 
	Единица измерения

	1
	Контрольный материал для поверки MAGLUMI - Immunoassay Control


	1.Набор контрольных материалов трех уровней;

2.Рекомендован для проведения аттестации (поверки) автоматического иммунохимического анализатора Maglumi 800;

3.Аттестован по следующим аналитам: эстрадиол, ФСГ, лютеинизирующий гормон, пролактин, тестостерон, ТТГ, Т3 свободный, Т4 свободный, Т3, Т4, инсулин, С-пептид.
	2
	набор


2.Технические требования:
Предлагаемые реагенты на 100% должны быть совместимы с автоматическими иммунохимическими анализаторами серии Maglumi, что должно быть подтверждено инструкцией пользователя анализатора и предлагаемых реагентов. 
Лот 2 Контрольные материалы для контроля иммунохимических исследований для автоматических иммунохимических анализаторов серии Maglumi 
1. Состав расходных материалов

	№
	Наименование
	Характеристики
	Количество
	Единица измерения

	1
	Контрольный материал для контроля иммунохимических исследований 
	1.Набор контрольных материалов трех уровней;

2. Аттестован по следующим аналитам: фолат, витамин В12, ФСГ, эстрадиол, иммуноглобулин Е, лютеинизирующий гормон, пролактин, ТТГ, Т3 свободный, Т4 свободный
	4
	набор


2. Технические требования:
Предлагаемые реагенты на 100% должны быть совместимы с автоматическими иммунохимическими анализаторами серии Maglumi, что должно быть подтверждено инструкцией пользователя анализатора и предлагаемых реагентов. 

Лот 3 Расходные материалы для автоматических иммунохимических анализаторов серии Maglumi 

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Раствор концентрированный для промывки Wash Concentrate
	набор
	239

	2.
	Раствор для очистки зонда проб System Tubing Cleaning Solution
	набор
	5


2. Технические требования:

Предлагаемые расходные материалы должны быть рекомендованы для применения производителем оборудования компании «Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co» Китай, что подтверждается «Руководством пользователя» к анализаторам серии MAGLUMI.

