УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

Управления делами Президента

Республики Беларусь

______________ И.С. Абельская

« 3 » ноября 2026 г.

Техническое задание

- Предмет закупки: Лампа для облучателя ОБН-150.

- Код (подвид) и его наименование: 27.40.15.700 Лампы ультрафиолетовые, инфракрасные; лампы дуговые)

- Необходимое количество и единица измерения: – 60 (шестьдесят) шт.

- Предназначение предмета закупки или область применения: Лампы излучают ультрафиолет типа UV-C

- Описание предмета закупки:

  - Общие требования

Параметры

Тип: цоколь G13

Диаметр: Т8

Мощность: 30 Вт

электромагнитный спектр ультрафиолетового излучения (UVC)

- Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:

  - Поставляемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена запасных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

6.2. Гарантийный срок определяется нормативно-технической (эксплуатационной) документацией на товар и (или) ТНПА, а если таковой не установлен – не менее 12 месяцев с момента поставки товара.

Начальник отдела по обслуживанию

медицинского оборудования                                                            А.Л.Руды

Ведущий инженер по эксплуатации и

ремонту оборудования

отдела по обслуживанию

медицинского оборудования						Д.В. Марчук