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Техническое задание 
1. Предмет закупки: Лампа для облучателя ОБН-150.
2. Код (подвид) и его наименование: 27.40.15.700 Лампы ультрафиолетовые, инфракрасные; лампы дуговые)
3. Необходимое количество и единица измерения: – 60 (шестьдесят) шт.
4. Предназначение предмета закупки или область применения: Лампы излучают ультрафиолет типа UV-C
5. Описание предмета закупки: 
5.1. Общие требования
	Параметры

	Тип: цоколь G13

	Диаметр: Т8

	Мощность: 30 Вт

	электромагнитный спектр ультрафиолетового излучения (UVC)


6. [bookmark: _GoBack]Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
6.1. Поставляемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена запасных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 
6.2. Гарантийный срок определяется нормативно-технической (эксплуатационной) документацией на товар и (или) ТНПА, а если таковой не установлен – не менее 12 месяцев с момента поставки товара. 
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