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[bookmark: _GoBack]Техническое задание 
1. Предмет закупки: Стартер S10 или аналог.
2. Код (подвид) и его наименование: 27.40.42.500 Части светильников, осветительных устройств и аналогичных изделий (кроме стеклянных и пластмассовых частей)
3. Необходимое количество и единица измерения: – 60 (шестьдесят) шт.
4. Предназначение предмета закупки или область применения: Предназначен для зажигания ламп, питающиеся от сети переменного тока частотой 50Гц с электромагнитными балластами.
5. Описание предмета закупки: 
5.1. Общие требования
	Наименование
	Параметр

	Рабочее напряжение
	220-240В

	Мощность
	4-80Вт

	Материал контакта
	Алюминий или медь


6. Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
6.1. Поставляемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена запасных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 
6.2. Гарантийный срок определяется нормативно-технической (эксплуатационной) документацией на товар и (или) ТНПА, а если таковой не установлен – не менее 12 месяцев с момента поставки товара. 
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