УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

Управления делами Президента

Республики Беларусь

______________ И.С. Абельская

« 3 » ноября 2026 г.

Техническое задание

- Предмет закупки: Стартер S10 или аналог.

- Код (подвид) и его наименование: 27.40.42.500 Части светильников, осветительных устройств и аналогичных изделий (кроме стеклянных и пластмассовых частей)

- Необходимое количество и единица измерения: – 60 (шестьдесят) шт.

- Предназначение предмета закупки или область применения: Предназначен для зажигания ламп, питающиеся от сети переменного тока частотой 50Гц с электромагнитными балластами.

- Описание предмета закупки:

  - Общие требования

| Наименование | Параметр |
| --- | --- |
| Рабочее напряжение | 220-240В |
| Мощность | 4-80Вт |
| Материал контакта | Алюминий или медь |

- Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:

  - Поставляемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена запасных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

6.2. Гарантийный срок определяется нормативно-технической (эксплуатационной) документацией на товар и (или) ТНПА, а если таковой не установлен – не менее 12 месяцев с момента поставки товара.

Начальник отдела по обслуживанию

медицинского оборудования                                                            А.Л.Руды

Ведущий инженер по эксплуатации и

ремонту оборудования

отдела по обслуживанию

медицинского оборудования						Д.В. Марчук