УТВЕРЖДАЮ

Ректор УО ВГАВМ

__________О. С. Горлова

«04» ноября 2026 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование – лабораторный химический стол с приставкой – 5 шт.

2.Код товара по ОКРБ 007-2012- 32.50.30.500– Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная и части к ней.

2.1. Область применения – для проведения лабораторно-практических занятий на кафедре фармакологии и токсикологии.

2.2. Поставляемый товар и его составные части (детали) должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта или не после восстановления.

Товар по своим характеристикам должен соответствовать техническим, технологическим, конструктивным и другим потребительским параметрам товара, приводимым в требованиях, перечисленных ниже.

3. Технические требования

| № | Краткие параметры | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 3.1 | Лабораторный химический стол с приставкой | Стол лабораторно-химический с встроенной надстройкой и тумбой, размерами (Ш*Г*В) 1200-1300 x 700-800 x 1600-1700 мм. Высота от пола до столешница равна 80-85 см. В надстройку встроена лампа для подсветки рабочей зоны и 1-2 розетки с защитой IP20. Выключатель должен находиться на надстройке. Столешница из керамогранитной плитки, влагостойкая, устойчива к воздействию кислот, щелочей и органических растворителей. Встроенная тумба с 3-4 выдвижными ящиками. |

4. Условия эксплуатации: для кратковременной работы с химическими реагентами на кафедре фармакологии и токсикологии.

5. Ножки стола регулируются по высоте в пределах 2 см.

6. Нагрузка на розетку 1,5 кВт (мах).

7. Валюта платежа: белорусские рубли.

8. Источник финансирования: республиканский бюджет.

9. Порядок расчетов: Оплата по факту поставки, путем размещения платежных поручений на счетах органов государственного казначейства в течение 10 рабочих дней.

10. Место поставки товара: 210026,  г. Витебск, ул. 1-я Доватора, 7/11

11. Условия поставки товара: доставка силами и за счет продавца в УО ВГАВМ.

12. Требования к качеству и безопасности товара: товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида товара законодательством Республики Беларусь и технической документации предприятия-изготовителя.

13. Гарантийный срок: не менее 1года с даты получения товара.

14. Объем гарантийного обслуживания: Поставщик в течение гарантийного срока за свой счет осуществляет ремонт и замену неисправных деталей или производит замену некачественного товара на аналогичный качественный.

Зав. кафедрой фармакологии и токсикологии                                                 В.Н. Иванов

Согласовано:

Заместитель председателя комиссии по закупкам,

проректор по учебной работе – декан

ФПК и ПК                                                                                                            Н.С. Мотузко