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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование – лабораторный химический стол с приставкой – 5 шт. 
2.Код товара по ОКРБ 007-2012- 32.50.30.500– Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная и части к ней.
2.1. Область применения – для проведения лабораторно-практических занятий на кафедре фармакологии и токсикологии.
2.2. Поставляемый товар и его составные части (детали) должны быть новые, не бывшие в использовании, не из ремонта или не после восстановления. 
Товар по своим характеристикам должен соответствовать техническим, технологическим, конструктивным и другим потребительским параметрам товара, приводимым в требованиях, перечисленных ниже.
3. Технические требования
	№
	Краткие параметры
	Требования

	1
	2
	3

	3.1
	Лабораторный химический стол с приставкой
	Стол лабораторно-химический с встроенной надстройкой и тумбой, размерами (Ш*Г*В) 1200-1300 x 700-800 x 1600-1700 мм. Высота от пола до столешница равна 80-85 см. 
В надстройку встроена лампа для подсветки рабочей зоны и 1-2 розетки с защитой IP20. Выключатель должен находиться на надстройке.
Столешница из керамогранитной плитки, влагостойкая, устойчива к воздействию кислот, щелочей и органических растворителей.
Встроенная тумба с 3-4 выдвижными ящиками.



4. Условия эксплуатации: для кратковременной работы с химическими реагентами на кафедре фармакологии и токсикологии. 
5. Ножки стола регулируются по высоте в пределах 2 см.
6. Нагрузка на розетку 1,5 кВт (мах). 
7. Валюта платежа: белорусские рубли.
8. Источник финансирования: республиканский бюджет.
9. Порядок расчетов: Оплата по факту поставки, путем размещения платежных поручений на счетах органов государственного казначейства в течение 10 рабочих дней.
10. Место поставки товара: 210026,  г. Витебск, ул. 1-я Доватора, 7/11
11. Условия поставки товара: доставка силами и за счет продавца в УО ВГАВМ.
12. Требования к качеству и безопасности товара: товар должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности, установленным для данного вида товара законодательством Республики Беларусь и технической документации предприятия-изготовителя.
13. Гарантийный срок: не менее 1года с даты получения товара. 
[bookmark: _GoBack]14. Объем гарантийного обслуживания: Поставщик в течение гарантийного срока за свой счет осуществляет ремонт и замену неисправных деталей или производит замену некачественного товара на аналогичный качественный. 
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