				
О предоставлении информации (заявки) 
о ценах на товары (работы, услуги) 
для определения предельной 
стоимости предмета госзакупки
04.11.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34): 
«Услуги по техническому обслуживанию анализатора
 иммуноферментного нефелометрического»
Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложения 1) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, возможности и сроков оказания услуг и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 05.11.2026 на электронную почту nkostechko@omr.by
Информация должна содержать: 
- наименование потенциального поставщика;
- условия оплаты;
- предполагаемые сроки оказания услуги;
- цену (тариф) за единицу с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей; 
- общую стоимость услуги; 
- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании 
(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 11.08.2005 № 366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении, включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)
	Место оказания услуги
	Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова», Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н аг. Лесной 

	Предполагаемые сроки оказания услуги
	С момента подписания договора по 18.12.2026 

	Источник финансирования
	Республиканский бюджет, собственные средства 

	Порядок оплаты
	Документы передаются в органы государственного казначейства в течении 5 рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами


Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.
Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):
- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;
- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;
- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Специалист по организации закупок 						Н.В. Костечко 


Приложение 1
1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):
	№ п/п
	Наименование
	Отделение
	Зав. номер
	Инв. номер
	Год выпуска
	Кол-во ТО в год

	1.
	[bookmark: _Hlk243404587]Анализатор иммуноферментный нефелометрический: система BN Prospec, производства Siemens Healthcare Diagnostics Products
	Иммунология
	133372
	01376847
	2013
	ПТО-1
ТО с ПК-1

	Перечень работ: проведение технического обслуживания с заменой запасных частей.

	Перечень запасных частей:

	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1. 
	11240037 Анализатор иммуноферментный нефелометрический с принадлежностями и материалами расходными: материалы расходные к системе BN Prospec/ BN Prospec System  в составе: Фильтр  
	2 шт.

	2. 
	10809704    SYRINGE BNP/ Шприц 500 мкм
	1 шт.

	3. 
	10809876    NEEDLE BOARD-BNP/ Плата зонда
	1 шт.

	4. 
	11240021    EXTERNAL TUBES LVL SENSORS/ Комплект трубок
	1 шт.



2. Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг) требования:
Требования к запасным частям, указанным в пункте 1:
·     должны быть полностью совместимы с вышеуказанным оборудованием;
· должны быть оригинальными, либо аналогичными, либо восстановленными на заводе-изготовителе, при условии сохранения гарантийных и эксплуатационных сроков, аналогичных новым оригинальным комплектующим.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.).
Гарантийный срок на выполненные работы и установленные запчасти должен быть не менее 3 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.
4. Требования к участникам процедур закупок, включая требования о подтверждении их права осуществлять соответствующий вид деятельности по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг), а также о наличии квалифицированного персонала и опыта работы в соответствующей области деятельности, технической оснащенности, финансовых и других возможностях, необходимых для выполнения договора на закупку на протяжении всего периода его действия.
Требования к участникам предъявляются в соответствии со следующими документами:
· п.3 «Инструкция об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники», утверждённой постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78.
Выполнять работы в объёме, предусмотренном в приложении, по месту нахождения заказчика.


