О предоставлении информации (заявки)

о ценах на товары (работы, услуги)

для определения предельной

стоимости предмета госзакупки

04.11.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34):

«Услуги по техническому обслуживанию анализатора

иммуноферментного нефелометрического»

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложения 1) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, возможности и сроков оказания услуг и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 05.11.2026 на электронную почту nkostechko@omr.by

Информация должна содержать:

- наименование потенциального поставщика;

- условия оплаты;

- предполагаемые сроки оказания услуги;

- цену (тариф) за единицу с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей;

- общую стоимость услуги;

- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании

(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 11.08.2005 № 366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении, включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)

| Место оказания услуги | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова», Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н аг. Лесной |
| --- | --- |
| Предполагаемые сроки оказания услуги | С момента подписания договора по 18.12.2026 |
| Источник финансирования | Республиканский бюджет, собственные средства |
| Порядок оплаты | Документы передаются в органы государственного казначейства в течении 5 рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами |

Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.

Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):

- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;

- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;

- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Специалист по организации закупок 						Н.В. Костечко

Приложение 1

- Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

| № п/п | Наименование | Отделение | Зав. номер | Инв. номер | Год выпуска | Кол-во ТО в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализатор иммуноферментный нефелометрический: система BN Prospec, производства Siemens Healthcare Diagnostics Products | Иммунология | 133372 | 01376847 | 2013 | ПТО-1 ТО с ПК-1 |
| Перечень работ: проведение технического обслуживания с заменой запасных частей. |  |  |  |  |  |  |
| Перечень запасных частей: |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  |  |  | Количество |  |
|  | 11240037 Анализатор иммуноферментный нефелометрический с принадлежностями и материалами расходными: материалы расходные к системе BN Prospec/ BN Prospec System в составе: Фильтр |  |  |  | 2 шт. |  |
|  | 10809704 SYRINGE BNP/ Шприц 500 мкм |  |  |  | 1 шт. |  |
|  | 10809876 NEEDLE BOARD-BNP/ Плата зонда |  |  |  | 1 шт. |  |
|  | 11240021 EXTERNAL TUBES LVL SENSORS/ Комплект трубок |  |  |  | 1 шт. |  |

- Потребительские, функциональные, технические, эксплуатационные и иные показатели (характеристики) товаров (работ, услуг) требования:

Требования к запасным частям, указанным в пункте 1:

- должны быть полностью совместимы с вышеуказанным оборудованием;

- должны быть оригинальными, либо аналогичными, либо восстановленными на заводе-изготовителе, при условии сохранения гарантийных и эксплуатационных сроков, аналогичных новым оригинальным комплектующим.

- Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.).

Гарантийный срок на выполненные работы и установленные запчасти должен быть не менее 3 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.

- Требования к участникам процедур закупок, включая требования о подтверждении их права осуществлять соответствующий вид деятельности по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг), а также о наличии квалифицированного персонала и опыта работы в соответствующей области деятельности, технической оснащенности, финансовых и других возможностях, необходимых для выполнения договора на закупку на протяжении всего периода его действия.

Требования к участникам предъявляются в соответствии со следующими документами:

- п.3 «Инструкция об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники», утверждённой постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78.

Выполнять работы в объёме, предусмотренном в приложении, по месту нахождения заказчика.