УТВЕРЖДАЮ
Начальник ООТ
РУП «Медтехника» 
___________Зайцева Е.А.
«___»_____________ 2026 г

Заявка на закупку
Изделия  медицинского назначения для кардиохирургии

Сведения об организаторе
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Аортальные канюли

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	120 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	45 600 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752


 Приложение к лоту№1:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Кол-во, шт.

	1.1
	Канюли аортальные 20-21 Fr
	60

	1.2
	Канюли аортальные 22-23 Fr
	30

	1.3
	Канюли аортальные 24 Fr
	30


2. Показатели (характеристики):
2.1. Тонкая армированная стенка, прозрачная на всем протяжении. 
2.2. Гибкие, без окклюзии при сгибании.
2.3. Непрерывная цветная полоса вдоль трубки, указывающая на ориентацию канюли.
2.4. * Изогнутый под углом наконечник, с закругленными атравматичными краями.
2.5.* Тонкостенный кончик с боковыми отверстиями, рассекателем и скошенным торцом по типу Select 3D II либо аналог.
2.6. Коннектор на 3/8 дюйма
2.7. Стерильная, однократного применения.

Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Протекторы (ретракторы) ран

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1. Состав согласно приложению к лоту №2.
2. Показатели (характеристики):
2.1. Протектор (ретратор) раны состоит их жесткого наружного и гибкого внутреннего кольца, соединенных пленочным рукавом;
2.2. Наружное и внутреннее кольца должны иметь различную цветовую маркировку;
2.3. Регулируемая путем намотки на внешнее кольцо длина пленочного рукава позволяет использовать протектор при различной глубине операционной раны;
2.4. Стерильный, в индивидуальной упаковке.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	50 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	4750  руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МООД" 700117844


Приложение к лоту №2:	
	№
	Наименование (состав)
	Регулируемая высота, мм
	Диаметр, мм
	Размер разреза, мм
	Кол-во, шт.

	1.
	Протектор (ретрактор) раны одноразовый регулируемый
	от 130 до 250
	120 (±5%)
	50-90
	50



4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.



Товаровед 1 категории ООТ                                                                                                    Ю.В.Сергиенко 
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