УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

___________Зайцева Е.А.

«___»_____________ 2026 г

# Заявка на закупку

# Изделия  медицинского назначения для кардиохирургии

# Сведения об организаторе

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в сети Интернет | www.med-tech.by |

# 1. Описание предмета закупки: медицинские изделия;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Аортальные канюли |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 120 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 45 600 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 |

Приложение к лоту№1:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Канюли аортальные 20-21 Fr | 60 |
| 1.2 | Канюли аортальные 22-23 Fr | 30 |
| 1.3 | Канюли аортальные 24 Fr | 30 |

2. Показатели (характеристики):

2.1. Тонкая армированная стенка, прозрачная на всем протяжении.

2.2. Гибкие, без окклюзии при сгибании.

2.3. Непрерывная цветная полоса вдоль трубки, указывающая на ориентацию канюли.

2.4. * Изогнутый под углом наконечник, с закругленными атравматичными краями.

2.5.* Тонкостенный кончик с боковыми отверстиями, рассекателем и скошенным торцом по типу Select 3D II либо аналог.

2.6. Коннектор на 3/8 дюйма

2.7. Стерильная, однократного применения.

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Протекторы (ретракторы) ран |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Состав согласно приложению к лоту №2. 2. Показатели (характеристики): 2.1. Протектор (ретратор) раны состоит их жесткого наружного и гибкого внутреннего кольца, соединенных пленочным рукавом; 2.2. Наружное и внутреннее кольца должны иметь различную цветовую маркировку; 2.3. Регулируемая путем намотки на внешнее кольцо длина пленочного рукава позволяет использовать протектор при различной глубине операционной раны; 2.4. Стерильный, в индивидуальной упаковке. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 50 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 4750 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МООД" 700117844 |

Приложение к лоту №2:

| № | Наименование (состав) | Регулируемая высота, мм | Диаметр, мм | Размер разреза, мм | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протектор (ретрактор) раны одноразовый регулируемый | от 130 до 250 | 120 (±5%) | 50-90 | 50 |

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации торговли РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ                                                                                                    Ю.В.Сергиенко