|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Главный врач УЗ «МОКЦПиФ» |
|  | _____________И.В. Савочкин |
|  | «__»____________2026 г. |
| ЗАДАНИЕ |  |
| на государственную закупку реагентов, реактивов, расходных материалов и изделий медицинского назначения |  |
| для нужд клинико- диагностической лаборатории УЗ «МОКЦПиФ» |  |
| Сведения о заказчике |  |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Учреждение здравоохранения «Минский областной клинический центр пульмонологии и фтизиатрии» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 223040 Минская область, Минский район, п/о Лесковка |
| Учетный номер плательщика | 600240525 |
| Адрес электронной почты | mopd@mopd.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | www.mopd.by |
| 1. Предмет закупки: Реагенты и расходные материалы. |  |
| 2. Область применения: Клинико-диагностическая лаборатория |  |
| 3. Сведения о государственной закупке |  |
| Лот №1 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Тест-система для определения устойчивости бактерий к дезинфектантам |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | Согласно приложения 1 |
| Срок (график поставки) товаров | 2026 год, по заявкам |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 2200,0 бел.руб |
| Источник финансирования государственной закупки | областной бюджет |
| Лот №2 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | ГРМ-агар |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | Согласно приложения 2 |
| Срок (график поставки) товаров | 2026 год, по заявкам |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 600,0 бел.руб |
| Источник финансирования государственной закупки | областной бюджет |
| Лот №3 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Агар Сабуро |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | Согласно приложения 3 |
| Срок (график поставки) товаров | 2026 год, по заявкам |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 400,0 бел.руб |
| Источник финансирования государственной закупки | областной бюджет |
| Лот №4 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Среда Сабуро (бульон сухой) |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 4 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | Согласно приложения 4 |
| Срок (график поставки) товаров | 2026 год, по заявкам |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 250,0 бел.руб |
| Источник финансирования государственной закупки | областной бюджет |
| Лот №5 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | бульон МакКонки |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 5 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | Согласно приложения |
| Срок (график поставки) товаров | 2026 год, по заявкам |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 250,0 бел.руб |
| Источник финансирования государственной закупки | областной бюджет |
| Лот № 6 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Среда Криглера (агар) |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 6 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | Согласно приложения 6 |
| Срок (график поставки) товаров | 2026 год, по заявкам |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 250,0 бел.руб |
| Источник финансирования государственной закупки | областной бюджет |
| Лот № 7 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Мясо-пептонный бульон ( питательный для культивирования микроорганизмов) |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 7 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | Согласно приложения 7 |
| Срок (график поставки) товаров | 2026 год, по заявкам |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 400,0 бел.руб |
| Источник финансирования государственной закупки | областной бюджет |
| Лот № 8 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Пептон сухой, ферментативный |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложения 8 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | Согласно приложения 8 |
| Срок (график поставки) товаров | 2026 год, по заявкам |
| Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту | 250,0 бел.руб |
| Источник финансирования государственной закупки | областной бюджет |

|  |  |  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические характеристики |  |  |  |  |
| Тест-система для определения устойчивости бактерий к дезинфектантам |  |  |  |  |
| Лот №1 | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Единицы измерения | Кол-во |
| 1 | Тест-система для определения устойчивости бактерий к дезинфектантам | Для выявления устойчивых к используемым в практике различным дезинфицирующим средствам вариантов аэробных и факультативно-анаэробных бактерий, формирующихся и циркулирующих в госпитальной среде | шт | 20 |
|  |  |  | Приложение №2 |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |
| ГРМ-агар |  |  |  |  |
| Лот №2 | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Единицы измерения | Кол-во |
| 1 | ГРМ-агар | для контроля микробной загрязненности | кг | 0,75 |
|  |  |  | Приложение №3 |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |
| Агар Сабуро |  |  |  |  |
| Лот №3 | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Единицы измерения | Кол-во |
| 1 | Агар Сабуро | Питательная среда для выращивания дрожжевых и плесневых грибов сухая | кг | 0,5 |
|  |  |  | Приложение №4 |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |
| Среда Сабуро (бульон сухой) |  |  |  |  |
| Лот №4 | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Единицы измерения | Кол-во |
| 1 | Среда Сабуро (бульон сухой) | Питательная среда, предназначенная для культивирования дрожжевых и плесневых грибов, а также ацидофильных микроорганизмов | кг | 0,25 |
|  |  |  | Приложение №5 |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |
| Агар Сабуро |  |  |  |  |
| Лот №5 | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Единицы измерения | Кол-во |
| 1 | Бульон МакКонки | Для предварительного обнаружения E. coli и колиформных бактерий | кг | 0,25 |
|  |  |  | Приложение №6 |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |
| Среда Криглера (агар) |  |  |  |  |
| Лот №6 | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Единицы измерения | Кол-во |
| 1 | Среда Криглера (агар) | Сухая питательная дифференциальная среда, предназначенная для первичной идентификации энтеробактерий | кг | 0,25 |
|  |  |  | Приложение №7 |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |
| Мясо-пептонный бульон (питательный для культивирования микроорганизмов) |  |  |  |  |
| Лот №7 | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Единицы измерения | Кол-во |
| 1 | Мясо-пептонный бульон (питательный для культивирования микроорганизмов) | для культивирования различных микроорганизмов, включая коринеформные бактерии, некоторые виды стрептококков | кг | 0,5 |
|  |  |  | Приложение №8 |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |
| Пептон сухой, ферментативный |  |  |  |  |
| Лот №8 | Наименование | Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам) | Единицы измерения | Кол-во |
| 1 | Пептон сухой, ферментативный | для бактериологических питательных сред сухой | кг | 0,25 |
|  | Зав КДЛ | Т.Ф. Чабан |  |  |