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	                       Главный врач УЗ «МОКЦПиФ»

	
	                       _____________И.В. Савочкин

	
	                       «__»____________2026 г.

	
	

	ЗАДАНИЕ

	на государственную закупку реагентов, реактивов, расходных материалов и изделий медицинского назначения

	для нужд клинико- диагностической лаборатории УЗ «МОКЦПиФ»

	
	

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (для
физического лица, в том числе
индивидуального предпринимателя)
	Учреждение здравоохранения «Минский областной клинический центр пульмонологии и фтизиатрии»

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	223040 Минская область, Минский район, п/о Лесковка

	Учетный номер плательщика
	600240525

	Адрес электронной почты
	mopd@mopd.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	www.mopd.by

	
	

	1. Предмет закупки: Реагенты и расходные материалы.

	2. Область применения: Клинико-диагностическая лаборатория

	3. Сведения о государственной закупке

	
	

	Лот №1
	 

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Тест-система для определения устойчивости бактерий к дезинфектантам

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложения 1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	Согласно приложения 1

	Срок (график поставки) товаров
	2026 год, по заявкам

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	2200,0 бел.руб

	Источник финансирования государственной закупки
	областной бюджет

	Лот №2
	 

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	ГРМ-агар

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложения 2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	Согласно приложения 2

	Срок (график поставки) товаров
	2026 год, по заявкам

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	600,0 бел.руб

	Источник финансирования государственной закупки
	областной бюджет

	Лот №3
	 

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Агар Сабуро

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложения 3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	Согласно приложения 3

	Срок (график поставки) товаров
	2026 год, по заявкам

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	400,0 бел.руб

	Источник финансирования государственной закупки
	областной бюджет

	Лот №4
	 

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Среда Сабуро (бульон сухой)

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложения 4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	Согласно приложения 4

	Срок (график поставки) товаров
	2026 год, по заявкам

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	250,0 бел.руб

	Источник финансирования государственной закупки
	областной бюджет

	Лот №5
	 

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	бульон МакКонки

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложения 5

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	Согласно приложения 

	Срок (график поставки) товаров
	2026 год, по заявкам

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	250,0 бел.руб

	Источник финансирования государственной закупки
	областной бюджет

	Лот № 6
	 

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Среда Криглера (агар)

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложения 6

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	Согласно приложения 6

	Срок (график поставки) товаров
	2026 год, по заявкам

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	250,0 бел.руб

	Источник финансирования государственной закупки
	областной бюджет

	Лот № 7
	 

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	 Мясо-пептонный бульон ( питательный для культивирования микроорганизмов)

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложения 7

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	Согласно приложения 7

	Срок (график поставки) товаров
	2026 год, по заявкам

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	400,0 бел.руб

	Источник финансирования государственной закупки
	областной бюджет

	Лот № 8
	 

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Пептон сухой, ферментативный

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложения 8

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	Согласно приложения 8

	Срок (график поставки) товаров
	2026 год, по заявкам

	Ориентировочная стоимость государственной закупки по лоту
	250,0 бел.руб

	Источник финансирования государственной закупки
	областной бюджет



	
	
	
	Приложение №1

	Технические характеристики

	Тест-система для определения устойчивости бактерий к дезинфектантам

	Лот №1
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Единицы измерения
	Кол-во 

	1
	Тест-система для определения устойчивости бактерий к дезинфектантам
	Для выявления устойчивых к используемым в практике различным дезинфицирующим средствам вариантов аэробных и факультативно-анаэробных бактерий, формирующихся и циркулирующих в госпитальной среде
	шт
	20

	

	
	

	
Приложение №2

	Технические характеристики

	ГРМ-агар

	Лот №2
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Единицы измерения
	Кол-во 

	1
	ГРМ-агар
	для контроля микробной загрязненности
	кг
	0,75

	

	
	

	
Приложение №3

	Технические характеристики

	Агар Сабуро

	Лот №3
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Единицы измерения
	Кол-во 

	1
	Агар Сабуро
	Питательная среда для выращивания дрожжевых и плесневых грибов сухая
	кг
	0,5

	

	
	

	
Приложение №4

	Технические характеристики

	Среда Сабуро (бульон сухой)

	Лот №4
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Единицы измерения
	Кол-во 

	1
	Среда Сабуро (бульон сухой)
	Питательная среда, предназначенная для культивирования дрожжевых и плесневых грибов, а также ацидофильных микроорганизмов
	кг
	0,25

	

	
	

	
Приложение №5

	Технические характеристики

	Агар Сабуро

	Лот №5
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Единицы измерения
	Кол-во 

	1
	Бульон МакКонки
	Для предварительного обнаружения E. coli и колиформных бактерий
	кг
	0,25

	
	
	
	
Приложение №6

	Технические характеристики

	Среда Криглера (агар)

	Лот №6
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Единицы измерения
	Кол-во 

	1
	Среда Криглера (агар)
	Сухая питательная дифференциальная среда, предназначенная для первичной идентификации энтеробактерий
	кг
	0,25

	
	
	
	

Приложение №7

	Технические характеристики

	Мясо-пептонный бульон (питательный для культивирования микроорганизмов)

	Лот №7
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Единицы измерения
	Кол-во

	1
	Мясо-пептонный бульон (питательный для культивирования микроорганизмов)
	для культивирования различных микроорганизмов, включая коринеформные бактерии, некоторые виды стрептококков
	кг
	0,5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
Приложение №8

	Технические характеристики

	Пептон сухой, ферментативный

	Лот №8
	Наименование
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Единицы измерения
	Кол-во 

	1
	Пептон сухой, ферментативный
	для бактериологических питательных сред сухой
	кг
	0,25

	

	

Зав КДЛ
	                Т.Ф. Чабан
	
	



