	  


	Приложение 


Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий 
	 №
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Физиодиспенсер
	шт.
	1

	В состав (комплектация) одного комплекта оборудования должно входить:

	1.1
	блок управления 
	шт.
	1

	1.2
	микромотор
	шт.
	1

	1.3
	наконечник
	шт.
	1

	1.4
	педаль
	шт.
	1

	1.5
	ирригационный шланг
	шт.
	3


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
	№

п/п
	Технические характеристики
	Базовые параметры
	Примечание

	2.1
	тип привода - вращательный
	наличие
	

	2.1.1.
	крутящий момент в диапазоне 
	не менее 5 Нˑсм и не более 80 Нˑсм
	

	2.1.2.
	скорость вращения в диапазоне 
	не менее 200 об/мин и не более 40000 об/мин
	

	2.1.3.
	расход охлаждающей жидкости
	не более 90 мл/мин
	

	2.1.4.
	наличие программ режимов работы
	не менее 5
	

	2.1.5.
	система охлаждения
	наличие
	

	2.1.6.
	подсветка
	наличие
	


3.  Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам. 

