	
	Приложение 




Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий 
	 №
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Апекслокатор 
	шт.
	14

	В состав (комплектация) одного комплекта оборудования должно входить:

	1.1.
	Зарядное устройство
	шт.
	1

	1.2.
	Измерительный кабель
	шт.
	1

	1.3.
	Держатель файла
	шт.
	2

	1.4.
	Загубник
	шт.
	2


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
	№

п/п
	Технические характеристики
	Базовые параметры
	Примечание
      

	2.1.
	Оснащение ЖК-дисплеем
	наличие
	

	2.1.2.
	Функции звуковой индикации результатов
	наличие
	

	2.1.3.
	Автоматический переход в спящий режим
	наличие
	

	2.1.4.
	Автоматическое пробуждение
	наличие
	

	2.1.5.
	Подставка
	наличие
	


3.  Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам. 

